Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nazvané

„Intervenční kardiologie II.c“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČ:			65269705

DIČ:			CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím České republiky – Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

# Předmět a účel veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii jednoho ze základních kardiologických oborů pro léčbu srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění, a to podle potřeb zadavatele.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy:

33141200-2

33141240-4

33184500-8

Hlavní CPV kód:

33184500-8

## Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 52 částí.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

# Kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které dodavatel prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.

Splnění podmínek kvalifikace prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií požadovaných dokumentů. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o splnění podmínek kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost souhrnně pro všechny tyto části. Tj. doklady prokazující základní a profesní způsobilost účastníka zadávacího řízení postačí předložit pouze jednou.

## Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona písemné čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

## Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam obsahující minimálně tři významné dodávky poskytnuté během posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele (název, IČ, adresa sídla). Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka zboží stejného druhu a stejného účelového určení jako zboží, které je součástí předmětu části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, a to v průběhu nejméně 12 měsíců. Minimální finanční objem bez DPH každé této dodávky musí činit alespoň:

| Část veřejné zakázky | Minimální finanční objem bez DPH |
| --- | --- |
| 1 | 350 000,00 Kč |
| 2 | 1 040 000,00 Kč |
| 3 | 700 000,00 Kč |
| 4 | 350 000,00 Kč |
| 5 | 560 000,00 Kč |
| 6 | 700 000,00 Kč |
| 7 | 1 110 000,00 Kč |
| 8 | 480 000,00 Kč |
| 9 | 1 110 000,00 Kč |
| 10 | 1 560 000,00 Kč |
| 11 | 2 600 000,00 Kč |
| 12 | 3 700,00 Kč |
| 13 | 80 000,00 Kč |
| 14 | 3 130 000,00 Kč |
| 15 | 790 000,00 Kč |
| 16 | 810 000,00 Kč |
| 17 | 230 000,00 Kč |
| 18 | 40 000,00 Kč |
| 19 | 1 390 000,00 Kč |
| 20 | 9 600,00 Kč |
| 21 | 200 000,00 Kč |
| 22 | 1 600 000,00 Kč |
| 23 | 180 000,00 Kč |
| 24 | 90 000,00 Kč |
| 25 | 10 000,00 Kč |
| 26 | 7 900,00 Kč |
| 27 | 110 000,00 Kč |
| 28 | 1 760 000,00 Kč |
| 29 | 30 000,00 Kč |
| 30 | 20 000,00 Kč |
| 31 | 70 000,00 Kč |
| 32 | 100 000,00 Kč |
| 33 | 10 000,00 Kč |
| 34 | 100 000,00 Kč |
| 35 | 1 010 000,00 Kč |
| 36 | 20 000,00 Kč |
| 37 | 10 000,00 Kč |
| 38 | 130 000,00 Kč |
| 39 | 20 000,00 Kč |
| 40 | 10 000,00 Kč |
| 41 | 650 000,00 Kč |
| 42 | 250 000,00 Kč |
| 43 | 150 000,00 Kč |
| 44 | 100 000,00 Kč |
| 45 | 60 000,00 Kč |
| 46 | 120 000,00 Kč |
| 47 | 180 000,00 Kč |
| 48 | 90 000,00 Kč |
| 49 | 170 000,00 Kč |
| 50 | 50 000,00 Kč |
| 51 | 40 000,00 Kč |
| 52 | 10 000,00 Kč |

Pokud účastník zadávacího řízení podá nabídku do více částí veřejné zakázky, postačí předložit jeden výše uvedený seznam k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace, avšak s nejvyšším požadovaným finančním objemem jednotlivých dodávek.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona vzorky, popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn.: zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.

## Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

## Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje v tomto výpisu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace), starší než 3 měsíce.

## Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

## Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií

Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

- poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na splnění kritérií hodnocení; nebo

- nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

# Technické podmínky

Veškeré nabízené výrobky musí mít k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek přidělený kód VZP a stanovenou výši úhrady. Nabídková cena nabízených materiálů nesmí překročit max. úhradu VZP stanovenou v platném číselníku ZUM. Zadavatel výslovně upozorňuje, že nesplnění této podmínky je nesplněním zadávacích podmínek a tudíž i důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Pokud je v technické specifikaci níže užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn. že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny). Pokud je v technické specifikaci konstatována nějaká vlastnost zboží, jedná se o požadovanou vlastnost. Pokud je v technické specifikaci popsán proces při použití zboží, jedná se o požadovanou vlastnost zboží.

Jestliže jsou u některého výrobku specifikovány studie zabývající se výrobkem a/nebo jeho vlastnostmi, musí účastník zadávacího řízení předložit tyto studie nebo seznam jejich citací v podrobnostech, které zadavateli umožní snadné dohledání těchto studií a ověření splnění požadavků této zadávací dokumentace.

Předmětem částí veřejné zakázky jsou dodávky položek dle specifikací uvedených v následujících tabulkách. Vysvětlení některých zkratek je uvedeno pod tabulkami.

| Stenty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Část veřejné zakázky | Specifikace zboží, jehož dodávky jsou předmětem části veřejné zakázky | Předpokládaný počet kusů odebraných za 1 rok |
| 1 | Lékový koronární stent s abluminálně umístěným sirolimem. Stent musí splňovat následující kritéria: účinnou látkou sirolimus, bio-degradabilním polymer, sirolimus je uvolňován z abluminálního povrchu stentu a balonku, dávka sirolimu 0.98 ug/mm, polymer z Poly-L-Lactidu, strut z CoCr L605, tloušťka strutu ≤73um, Rx system, 5F kompatibilita, NBP 8 atm, RBP 14 atm. Požadujeme stenty v diametrech (mm) 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0, přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40. | 50 |
| 2 | Lékový koronární stent bezpolymerový uvolňující biolimus A9. Stent musí splňovat následující kritéria: účinná látka biolimus, bezpolymerový lékový stent, systém RX, kompatibilní s 5F instrumentáriem, materiál stentu z nerezové oceli (316L), kompatibilita s PTCA vodičem 0,014“, open cell design ≥ 1.5 mm (pro průměr stentu 3,0 mm), možnost zkrácení podání DAPT na 1 měsíc. Bezpečnost a účinnost stentu při zkrácení podání DAPT musí být prokázána v multicentrické randomizované studii u více jak 2000 pacientů a publikované v odborném časopise s vysokým IF. Požadujeme stenty minimálně v diametrech (mm): 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4.0, přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 8; 11; 14; 18; 24; 28; 33; 36. | 100 |
| 3 | Lékový koronární stent s polymerem uvolňující biolimus A9. Stent musí splňovat následující kritéria: účinná látka biolimus A9, biodegradabilní polymer, RX systém, kompatibilita s 5F instrumentáriem, materiál stentu ze slitiny chromu (CoCr), tloušťka strutu ≤ 0,090 mm pro rozměr 3,0 mm, LCP stentu ≤0,044“ pro rozměr 3,00 mm, open cell design ≥ 1.5 mm (pro průměr stentu 3,0 mm), kompatibilita s PTCA vodičem 0,014“. Požadujeme stent minimálně v diametrech (mm): 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 9; 14; 19; 24; 29; 33; 36. | 100 |
| 4 | Lékový koronární stent s rozdílnou velikostí proximální a distální části zaváděcího balonku. Stent musí splňovat následující kritéria: lékový stent s účinnou látkou sirolimus, tloušťka strutu ≤65 um, s biodegradabilním polymérem, system RX, sirolimus v dávce 1,25 ug/mm2, CoCr. Stent s různými velikostmi na proximálním a distálním konci pro pokrytí dlouhých lézí. Požadujeme stenty v diametrech (mm proximálně/distálně) 2,75/2,25; 3,0/2,5; 3,5/3, přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 30; 40; 50; 60. | 50 |
| 5 | Koronární stent s řízenou neointimální proliferací. Stent musí splňovat následující kritéria: nerezová ocel, kompatibilita s 5F instrumentariem, s akcelerovaným endoteliálním pokrytím a současně abluminálně řízenou neointimální proliferaci, účinnou látkou sirolimus na biodegradabilním polymeru. CE certifikované zkrácení podávání DAPT. Požadujeme stenty v diametrech (mm) 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4; přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 9; 13; 15; 18; 23; 28; 33; 38. | 80 |
| 6 | Ultratenký lékový koronární stent s pasivním a aktivním pokrytím. Stent musí splňovat následující kritéria: kompatibilita s 5F instrumentáriem, s hybridním povrchem – kombinace pasívní složky silikon karbidu a aktívní složky biodegradabilního polymeru a sirolimu, volné zavedení do vinutých a distálně uložených tepen, dvojitá spirála CoCr stentu, profil 0,99 mm pro stent do 3 mm, tloušťka strutu stentu 60 µm (0,0024“) pro průměry 2,25 – 3,00 mm, 80 µm (0,0031“) pro průměry 3,5 a 4,0 mm, radiální síla ≥ 1,5 N/mm, recoil 4%, dilatační tlaky nominální: 8 atm. RBP: 16 atm. Zkrácení stentu 1%, přesah balónu 0,5 mm. Tloušťka shaftu proximálně 2,0 F, distálně 2,6 F. Požadujeme stenty v diametrech (mm): 2,25; 2,5; 2,75; 30,0; 3,5; 4,0, přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40. | 300 |
| 7 | Koronární stent s novolimem. Stent musí splňovat následující kritéria: slitina CoCr, kompatibilita s 5F instrumentáriem, účinná látka novolimus, tloušťka strutu ≤81µm, tloušťka krytí polymeru a léčivé látky 3 µm. Požadujeme stenty v diametrech (mm): 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 14; 18; 23; 28; 32; 38. | 150 |
| 8 | Ultratenký lékový koronární stent s biodegradabilním polymerem uvolňujícím sirolimus. Stent musí splňovat následující kritéria: lékový stent s integrovanými markery, CoCr, biodegradabilní polymer PLLA, tenké struty ≤60 µm ve všech průměrech (včetně 3,5mm, 4,0 mm a 4,5mm), nominální zkrácení stentu pod 3%, délka celého systému 140 cm, zevní diametr proximálně ≤0,72 mm, distálně ≤0,95 mm, RBP 16 atm pro balonky do rozměru 3,5 mm, 14 bar pro balonky 4.0 a 4,5 mm s délkou nad 20 mm, kompatibilita s 5F katétrem. Požadujeme stenty v diametrech (mm): 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5, přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48. | 60 |
| 9 | Lékový koronární stent se zotarolimem. Stent musí splňovat následující kritéria: účinná látka zotarolimus, možnost zkrácení podávání DAPT až na 1 měsíc, tloušťka strutu ≤81 µm, slitina PtCr, vhodný pro stentování velkých tepen, vč. kmene levé věnčité tepny, RBP ≥16 atm (velikost 3,5mm), kompatibilita s vodicím katetrem o velikosti 5F, dva viditelné RTG markery na balonku. Požadujeme stenty v diametrech (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,4 nebo 4,5; 5,0; přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38. | 150 |
| 10 | Lékový koronární stent se sirolimem se zkrácenou dobou DAPT. Stent musí splňovat následující kritéria: late loss méně jak 0,3 mm, zkrácení doby trvání DAPT léčby na jeden měsíc, RX systém, crossing profile ≤0,045’’ (pro balonek 3,0 mm), RBP minimálně 16 atm (pro balonek 3,0 mm), NBP minimálně 9 atm , dva RTG viditelné markery na balonku, stent CoCr, polymer biodegradabilní, účinná látka sirolimus, abluminální krytí strutu stentu, tloušťka strutu ≤80µm, platforma “open cell” vhodná pro případné použití v bifurkační lézi. Požadujeme stenty v diametrech (mm) 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0, přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 9; 12; 15; 18; 24; 28; 33; 38. | 150 |
| 11 | Lékový CoCr koronární stent s everolimem. Stent musí splňovat následující kritéria: nízké riziko restenózy - late loss ≤0,3 mm riziko trombózy stentu srovnatelné nebo nižší než bare metal stenty, RBP minimálně 16 atm (pro balonek 3,0 mm), crossing profile (pro stent 3,0x18mm): 0,0390“, kompatibilita s vodicí cévkou 5F, kompatibilita s PTCA vodičem 0,014“; CoCr, polymer durabilní, účinná látka everolimus, tloušt'ka strutu ≤0,081 mm, vhodný pro stenting dlouhých vinutých lézí, kompatibilita s 6F instrumentáriem pro kissing techniku. Požadujeme stenty v diametrech (mm): 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0; přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38. | 250 |
| 12 | Koronární stent-graft. Stent graft musí splňovat následující kritéria: typu sendvič s PTFE membránou, Požadujeme stentgrafty v diametrech (mm) 2,8; 3.5; 4,0; 4,5, přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 16; 19; 26. | 3 |
| 13 | Koronární stent s polyuretanovou membránou. Stent musí splňovat následující kritéria: jedna vrstva strutů, pokrytí polyuretanovou membránou sloužící k překrytí perforace/ruptury koronární tepny, 5F kompatibilita u velikostí do 4 mm, CoCr, tloušťka strutu ≤60µm u velikostí do 3 mm, RBP 16 atm u diametru do 4 mm, kompatibilita s 0,014“ vodičem. Požadujeme stenty v diametrech (mm): 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 15; 20; 26. | 5 |
| 14 | Lékový PtCr koronární stent s everolimem. Stent musí splňovat následující kritéria: lékový stent druhé generace, nízké riziko restenózy ("late loss" méně než 0.2mm) i bezpečnost (riziko vzniku trombózy ve stentu srovnatelné nebo nižší než u bare metal stentů), stent má abluminální krytí biodegradabilním polymerem s účinnou látkou everolimus se vstřebatelností do 90ti dnů, materiál strutů stentu je PtCr, tloušťka strutu pro průměr 3mm ≤0.075mm, kompatibilita s 5F instrumentáriem, možnost zkrácení DAPT na 1 měsíc, bezpečná možnost postdilatace stentu o průměru 4 mm na průměr 5,75 mm. Požadujeme stenty v diametrech (mm): 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 38; 48. | 300 |

| Uzávěry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Část veřejné zakázky | Specifikace zboží, jehož dodávky jsou předmětem části veřejné zakázky | Předpokládaný počet kusů odebraných za 1 rok |
| 15 | Plně retrahovatelný okluder k uzávěru patentního foramen ovale (PFO). Okludér musí splňovat tato kritéria: vhodný k uzávěru běžného PFO i PFO s aneurysmatem, redukovaný počet strutů, kontrukce z nitinolu. Požadujeme velikosti okludéru minimálně (mm): 20, 25, 30, 35. Zaváděcí systém obsahuje 80 cm dlouhý sheath s dilatátorem a zaváděcím drátem. Zaváděcí systém se uchycuje pomocí otevíratelných „kleští“ na kuličku připojenou k pravostrannému disku okludéru. Zaváděcí sheath požadujeme ve velikostech 9F, 10F a 11F. Okludér je plně retrahovatelný před i po uvolnění. | 15 |
| 16 | Okludér k uzávěru defektu septa síní (ASD) a patentního foramen ovale (PFO). Okludéry musí splňovat tato kritéria: konstrukce stentu potažená polyetylenovou membránou, konstrukce z nitinolu s protialergickou úpravou, zaváděcí systém o maximální velikosti zaváděcího instrumentária 12F se zvýšenou flexibilitou uchycení okluderu. Flexibilita okluderu pod úhlem 50 stupňů, uchycení pomocí zasouvacích kleští a kuličky na pravostranném disku, atraumatický levostranný okludér, PFO okludér s možností jedné nebo dvou vrstev nitinolové konstrukce levostranného disku. Požadujeme PFO okludéry ve velikostech (pravostranný/levostranný disk – mm): 18/16; 25/23; 30/27; 35/31. Požadujeme ASD ve velikostech (mm): 4; 5; 6; 7,5; 9; 10,5; 12; 13,5; 15; 16,5; 18; 19,5; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39;40. Okludéry musí být kompatibilní se zaváděcími sheathy velikostí 7F-12F. | 15 |
| 17 | Zaváděcí katetr pro zavedení okludérů mezisíňového septa. Délka katetru (cm) 60; 80. Průměr katetrů 6F - 13F. Hemostatická chlopeň s bočním vstupem. Různá zakřivení konce pro kompatibilitu s typem uzávěru AGA. | 60 |
| 18 | Balónový měřící katetr žilním přístupem. Použití bez vodicího katétru se zavedením přímo přes vodicí drát 0,035“. Požadujeme balony o šířce/délce (mm): 18/35; 24/45 a 34/55. Použitelná délka katetru 700 mm. | 15 |
| 19 | Okluder pro uzávěr ouška levé síně. Okludér s dvojitým systémem okluze ouška s překrytím vstupu diskem připojeným tenkým krčkem k vnitřní válcovité části okludéru, možnost repozice umístění okludéru před jeho uvolněním, materiálem je nitinol. Krytí povrchu nitinolu polyesterovou membránou. Zaváděcí kabel 145 cm. Možnost uzavření ouška o velikosti „landing zone“ 11-31 mm, minimální hloubka ouška 10 mm pro okludéry ≤22mm a 12 mm pro okludéry ≥25 mm. Požadujeme velikosti okludéru (mm) : 16; 18; 20; 22; 25; 28; 31; 34. Kompatibilita se zaváděcím sheathem 12-14F, s možností připojení 12F adaptéru na 14F zaváděcí sheath, délkou zaváděcího sheathu 80 cm a typem zakřivení 45x45 stupňů. | 25 |
| 20 | Zaváděcí instrumentárium ke všem typům a velikostem okludérů Occlutech PFO, ASD. Požadujeme velikosti 7F, 8F, 9F,10F, 11F, 12F. Set se musí skládat ze 4 částí: - zaváděcí sheath – katetr s vnitřním kovovým výpletem pro optimální stabilitu a krouticí poměr, odolný proti zalomení, atraumatický rentgenkontrastní konec katétru, hydrofilní vnitřní povrch, - proximální konektor pro dilatátor, - loader, - vlastní okludér. Požadujeme instrumentaium v délkách 80 cm a 110 cm. Součástí loaderu je hemostatická chlopeň. Dilatátor – tvoří podpůrný článek sestavy při zavádění sheathu, kompatibilní s vodiči 0,035“. Transparentní loader – umožnuje hladké nasunutí okluderu do sheathu, průhledný polymer kvůli kontrole vzduchových bublin. Distální zakřivení 45° a 180°. | 15 |
| 21 | Okluder k uzávěru defektu septa síní (ASD). Okludér musí splňovat následující kritéria: konstrukce z nitinolu, polyesterová membrána, připojení okludéru k zaváděcímu systému formou závitu, okludér s 2 disky a spojovacím krčkem, délka krčku ASD okludéru ≤4mm, velikosti krčku ASD okludéru (mm): 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40. Pravosíňový disk přesahuje průměr krčku o 8-10 mm, levosíňový o 12-16 mm. Kompatibilita se zaváděcím katétrem o velikosti 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F v závislosti na velikosti okluderu a zakřivením 45 st. u všech velikostí. | 5 |
| 22 | Okluder k uzávěru patentního foramen ovale a kribriformního defektu septa síní (vícečetné malé defekty). Okludéry musí splňovat tato kritéria: materiál konstrukce z nitinolu, polyesterová membrána, připojení okludéru k zaváděcímu systému formou závitu, okludér s 2 disky spojenými 3mm krčkem, kompatibilita se zavaděči 8F, 9F a 10F. Požadujeme PFO okludéry o velikosti (pravostranný/levostranný disk – mm): 18/18; 25/18; 30/30; 35/25. Kribriformní okludéry požadujeme ve velikostech (mm) : 18; 25; 30; 35; 40. | 40 |
| 23 | Speciální filtr používaný k zabránění embolizace do CNS při komplexních kardiovaskulárních intervencích. Zavádění cestou radiální tepny/tepen. Systém složený ze 2 samoexpandibilních košíčků, zavedení do levé společné karotidy a brachiocefalického trunku. Po intervenci musí být systém se zachyceným materiálem stažen do pouzdra a odstraněn z cévního řečiště. Výsledky použití musí být doloženy pozitivními výsledky minimálně jedné randomizované studie publikované v časopise s IF. | 10 |
| 24 | Zaváděcí katetr pro zavedení a manipulaci uzávěru ouška levé síně. Délka katetru 80 cm. Průměr katetru 12F a 14F. Hemostatická chlopeň s bočním vstupem. Zakřivení 45 x 45 stupňů. | 25 |

| Vodiče |  |  |
| --- | --- | --- |
| Část veřejné zakázky | Specifikace zboží, jehož dodávky jsou předmětem části veřejné zakázky | Předpokládaný počet kusů odebraných za 1 rok |
| 25 | Extrakční sada určená pro zachycení a následné vytažení cizorodých materiálů. Slouží také k umístění materiálu. Diametr smyčky od 2 mm do 30 mm, s délkou zavaděče od 105 do 150 cm, délkou extrakčního drátu 125 - 175 cm. | 5 |
| 26 | Extrakční katétr určený pro zachycení a extrakci materiálu z tepenného nebo žilního řečiště. Katétr se zaváděcím nitinolovým shaftem a koncovou smyčkou. Kompatibilita s katétry velikosti ≤6F. Smyčka obsahuje platinum iridiové rtg-kontrastní značky. Požadujeme 120 cm dlouhé katétry o průměru smyčky (mm): 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35. Pro malé cévy požadujeme velikosti smyčky (mm): 2; 4; 7, vždy v délkách katétru 175cm a 200 cm. | 3 |
| 27 | Ultratenký vodící drát pro měření FFR/iFR. Vodič musí umožňovat měření při maximální vasodilataci koronárního řečiště (FFR) a také měření nehyperemického vyhodnocení hemodynamické významnosti stenózy (iFR). Vodič je vhodný jak pro použití funkčního měření, tak i pro následné provedení PCI, vhodný pro vyhodnocení sériových lézí a difúzního postižení koronárních tepen. Pracovní délka vodiče 185 a 300 cm, v provedení rovném (straight) a zakřiveném (J-tip). Hydrofilní coating pracovní délky vodiče. Rentgenkontrastní hrot drátu v délce 3 cm. Průměr vodiče 0,014". Kompatibilita se systémem Volcano s5/s5i. | 10 |
| 28 | Ultratenký vodicí drát pro měření FFR. Vodicí drát musí splňovat tato kritéria: integrovaný tlakový senzor na konci drátu. Vodiče kompatibilní s přístroji Quantien, Ilumien, Optis a Optis-i. Průměr vodiče 0,014“ (0,355 mm), délka: 175 cm. Varianta připojení: s kabelem, bezdrátově (wi-fi). Požadované měřené hodnoty: tlak krve, průtok, mikrovaskulární rezistence, intravaskulární teplota. | 150 |
| 29 | Ocelový tuhý vodič SuperStiff s PTFE povrchovou vrstvou určený pro poskytnutí dostatečné opory katetru při nekoronárních intervencích. Délka vodiče 260 a 300 cm. Velikost vodiče 0,035‘‘. Konec vodiče J-tip. | 40 |
| 30 | Nitinolový vodič s hydrofilním povrchem. Požadujeme vodiče o velikostech (inch) 0,018; 0,025; 0,035 a 0,038 v délkách (cm) 150; 180; 260 se zúženým koncem v délce 3 - 8 cm, konec vodiče rovný, zahnutý a J-typ. | 30 |
| 31 | Ultratenký PCI vodič speciálně určený pro externalizační techniku při retrográdních intervencích chronických totálních uzávěrů tepen. Tuhost distální špičky 3 g. Hydrofilní coating špičky i shaftu vodiče pro optimální pushabilitu v tortózních anatomiích s minimalizovaným rizikem komplikací. Délka vodiče 330 cm, rovný distální konec. | 35 |
| 32 | Ultratenký PCI-CTO vodič s tip-load 0,6 g. Vodič musí splňovat tato kritéria: měkký distální konec, kónická distální špička s tuhostí 0,6 g, profil špičky vodiče 0,010'', profil proximální části vodiče 0,014'', kompozitní jádro vodiče pleteno z více než 7 lanek pro lepší ovladatelnost. Polymerní hydrofilní coating distální části vodiče v délce 17 cm. Možnost opakovaného manuálního zakřivení konce vodiče, kompozitní 4 vrstvá celo-ocelová konstrukce distální vinuté špičky "Sion Tecc". Určen pro průnik mikrokanálky v místě CTO a kolaterálami. Požadujeme vodiče s rovným koncem o délce 190 cm a 300 cm. | 50 |
| 33 | Ultratenký PCI-CTO vodič s tip-load 1,0 g. Vodič musí splňovat tato kritéria: měkký distální konec, kónická distální špička s tuhostí 1,0 g, profil špičky 0,010'', profil proximální části vodiče 0,014“, kompozitní jádro vodiče pleteno z více než 7 lanek pro lepší ovladatelnost. Polymerní hydrofilní coating distální části vodiče v délce 17 cm, možnost opakovaného manuálního zakřivení konce vodiče, kompozitní 4 vrstvá celo-ocelová konstrukce distální vinuté špičky "Sion Tecc". Určen pro průnik mikrokanálky v místě CTO a kolaterálami. Požadujeme vodiče s rovným koncem o délkách 190 cm a 300 cm. | 5 |
| 34 | Ultratenký PCI vodič s tip-load 0,7 g. Vodič musí splňovat následující kritéria: tuhost distální špičky 0,7 g, kompozitní 4 vrstvá celo-ocelová konstrukce distální vinuté špičky "Sion Tecc", hydrofilní coating distální špičky 28 cm, kompozitní jádro vodiče pleteno z více než 5 lanek pro lepší ovladatelnost. Požadujeme vodiče v délkách 180 cm a 300 cm, s rovným nebo J-koncem. | 50 |
| 35 | Ultratenký PCI vodič s tip-load 0,5 g. Vodič musí splňovat následující kritéria: tuhost distální špičky 0,5 g, kompozitní 4 vrstvá celo-ocelová konstrukce distální vinuté špičky "Sion Tecc", hybridní coating distální špičky pro lepší kontrolu pohybu a zvýšenou taktilní odezvu (1,5 cm část hydrofobní, 18,5 cm hydrofilní), kompozitní jádro vodiče pleteno z více než 5 lanek pro lepší ovladatelnost, univerzální PCI použití. Požadujeme délky vodiče 190 cm a 300 cm, s rovným nebo J-koncem, | 500 |
| 36 | Ultratenký PCI-CTO vodič s vysokou tuhostí špičky vodiče. Vodič určený pro řešení komplexních CTO s celo-ocelovou konstrukcí "core to tip". Vodiče musí splňovat následující kritéria: hydrofobní coating distální části vodiče, konstrukce vodiče s posíleným jádrem v distální části umožňující procházet lézí při použití rotačních pohybů bez rizika destrukce špičky, kompozitní jádro vodiče pleteno z více než 5 lanek pro lepší ovladatelnost. Požadujeme vodiče s rovným koncem s tuhostí distální špičky (g): 3; 4,5; 6; 12, vždy o délce 180 cm. | 10 |
| 37 | Ultratenký PCI-CTO vodič s kónickou špičkou o vysoké tuhosti. Vodiče určené pro katetrovou léčbu komplexních CTO - především pro průnik těžce kalcifikovanými či fibrotickými uzávěry. Vodiče musí splňovat následující kritéria: celo-ocelová konstrukce, "core to tip", kompozitní jádro vodiče pleteno z více než 5 lanek pro lepší ovladatelnost, kónický tvar distálního konce, špička s profilem 0,009'', hyfrofilní coating distální části vodiče s hydrofóbní špičkou. Hydrofobní špička, hydrofilní coating. Požadujeme vodiče s rovným koncem s tuhostí distální špičky 9 g a 12 g, vždy v délce 180 cm. | 5 |
| 38 | Ultratenký PCI-CTO vodič s kónickou preformovanou špičkou. Vodiče musí splňovat následující kritéria: kónický tvar pro lepší pentrabilitu, kompozitní 4 vrstvá celo-ocelová konstrukce distální vinuté špičky "Sion Tecc", schopnost plynulé změny směru uvnitř léze, flexibilita špičky vodiče a průnik přes uzávěr tzv. deflekčním pohybem, hydrofilní coating špičky i shaftu vodiče v délce 40cm, kompozitní jádro vodiče pleteno z více než 5 lanek pro lepší ovladatelnost. Požadujeme vodiče s mikro tvarovaným koncem s tuhostí distální špičky (g) 1,7; 3,5; 4,5, vždy o délce vodiče 190 cm a 300 cm. | 50 |
| 39 | Ultratenký PCI vodič 0,8 g. Vodič musí splňovat následující kritéria: tuhost distální špičky 0,8 g, polymerní hydrofilní coating distální části vodiče v délce 20cm, hydrofilní coating celkově 40 cm, speciální kompozitní 4 vrstvá celo-ocelová konstrukce distální vinuté špičky "Sion Tecc“, kompozitní jádro vodiče pleteno z více než 5 lanek pro lepší ovladatelnost. Požadujeme vodiče s rovným nebo J-koncem v délkách 190cm a 300 cm. | 10 |
| 40 | Ultratenký PCI vodič pro univerzální použití. Vodič je použitelný k průchodu jednoduchými i komplexními lézemi, průměr vodiče: 0,014ˮ, 3 cm rtg kontrastní konec vodiče, „coil tip“ s rovným koncem, tuhost distálního konce 0.8 g, coating vodiče: hydrofilní „turbocoat“, durasteel/nitinol, materiál jádra: elastin/nitinol, materiál distálního konce: nitinol se zlatým distálním markerem. Požadujeme vodič s rovným koncem o délce 190 cm. | 15 |
| 41 | Ultratenký elastinite/nitinolový PCI vodič. Vodiče musí splňovat následující kritéria: tuhost distálního konce 0,6 g, snadná tvarovatelnost distálního konce s ocelovým plátkem ve špičce vodiče, coating. Požadujeme vodiče v délce 190 cm a 300 cm, s rovným a J-koncem. | 600 |
| 42 | Ultratenký PCI vodič s polymerem a hydrofilním coatingem. Vodič musí splňovat následující kritéria: průměr vodiče 0,014“, materiál: durasteel/ocel, materiál jádra: ocel, materiál distálního konce: durasteel, coating vodiče: polymer + hydrofilní hydrocoat, rtg kontrastní distální konec 3cm + marker 4,5 cm od konce, tuhost distálního konce: 1,5g, 2,7g, 4,1g, zakončení vodiče na distálním konci „core-to-tip“. Požadujeme vodiče s rovným a J-koncem, vždy v délkách (cm): 190 a 300. Zakončení vodiče: rovné nebo „J“ tip. | 150 |
| 43 | Ultratenké PCI vodiče s plným polymerovým krytím a zvýšenou oporou. Vodič musí splňovat následující kritéria: průměr vodiče: 0,014'', rtg kontrastní distální konec 3 cm, „core-to-tip“, hydrofilní coating vodiče. Materiál: durasteel, materiál jádra: ocel, materiál distálního konce: platinum/nikl, plné krytí polymerem. Vodiče poskytují zvýšenou oporu pro zavedení balonků a stentů. Požadujeme vodiče s rovným nebo J-koncem, tuhostí distálního konce 1,0 g a 1,2 g, vždy v délce 190 cm a 300 cm. | 150 |
| 44 | Ultratenký hydrofilní PCI-CTO vodič s různým stupněm opory. Vodiče jsou určeny pro rekanalizaci chronických uzávěrů. Vodiče musí splňovat následující kritéria: průměr vodiče: 0,014ˮ, rtg kontrastní distální konec: 3 cm, coating vodiče: polymer + hydrofilní „turbocoat“ + hybrofobní „smoothglide“, materiál: durasteel/ocel, materiál jádra: ocel, materiál distálního konce: durasteel, zakončení vodiče s distálním koncem „core-to-tip“, střední část vodiče krytá polymerem. Požadujeme vodiče s rovným koncem s tuhostídistálního konce (tip Load): 4,8g; 9,7g a 13,9g, vždy v délkách 190 cm a 300 cm. | 70 |
| 45 | Ultratenký vodič s filtrem pro distální protekci intervenované tepny. Délka vodiče volitelná 190 a 300 cm pro velikost koronární tepny v rozmezí 3,5 - 5,5 mm. Radiokontrastní konec dlouhý 3cm. Profil zaváděcího systému 3,2F, filtr. | 5 |
| 46 | Ultratenký rotablační vodič. Průměr vodiče 0,014“, průměr špičky vodiče0,009“, délka vodiče 330cm. Požadujeme vodiče se standardní (floppy) a zvýšenou (extra-support) oporou určené pro rotablaci těžce fibrózních a kalcifikovaných lézí. | 30 |
| 47 | Ultratenký PCI vodič s ocelovým jádrem 0,5 g. Vodiče musí splňovat následující kritéria: hydrofilní krytí s rtg kontrastním koncem o délce 4 cm, materiál jádra vodiče: chirurgická ocel, tipload vodiče 0,5 g, průměr vodiče 0,014“. Požadujeme vodiče v délce 190 cm a 300 cm s rovnou a zahnutou špičkou. | 100 |
| 48 | Ultratenký PCI vodič k prostupu kolaterálami 1,2 g. Vodiče musí splňovat následující kritéria: hydrofilní coating s rtg kontrastním koncem o délce 4 cm, materiál jádra vodiče: chirurgická ocel, tipload vodiče 1,2 g, průměr vodiče 0,014“. Požadujeme vodiče s rovným koncem v délce 190 cm a 300 cm. | 50 |
| 49 | Ultratenký PCI vodič 0,9 g. Vodič musí splňovat následující kritéria: hydrofilní krytí, tip-load vodiče 0,9g s tip style "core-to-tip", průměr vodiče 0,014“, materiál jádra vodiče: chirurgická ocel. Požadujeme vodiče s rovným a zahnutým koncem, vždy o délce 190 a 300 cm. | 100 |
| 50 | Ultratenký PCI vodič 1,5 g. Vodiče musí splňovat následující kritéria: tip-load 1,5 g, krytí polymerem na špičce vodiče, jádro z chirurgické oceli, rtg kontrastní konce vodiče v délce 35 mm, průměr vodiče 0,014“. Požadujeme vodiče s rovným koncem o délce 190 cm a 300 cm. | 30 |
| 51 | Ultratenký PCI vodič 14 g. Vodič musí splňovat následující kritéria: tip-load 14g, průměr vodiče 0,014“ s průměrem špičky vodiče 0,008“, hydrofilní krytí, jádro z chirurgické oceli, rtg-kontrastní konec vodiče o délce 35mm, Požadujeme vodiče s rovným koncem v délce 190 a 300 cm. | 20 |
| 52 | Prodlužovací drát kompatibilní s vodiči průměru 0,014“. Délka prodlužovacího vodiče 150 cm. | 20 |

DAPT – duální protidestičková léčba; CoCr – kobalt-chrom; RBP – rated-burst pressure; PtCr – platina-chrom; NBP – nominal burst pressure; PTFE – polytetrafluor ethylene; PFO – patent foramen ovale; ASD – defekt septa síní; FFR – frakční průtoková rezerva myokardu; iFR – instantenous wave-free ratio; PCI – perkutánní koronární intervence; CTO – chronický totální uzávěr.

# Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, doby a místa plnění, pro všechny části veřejné zakázky jsou obsaženy v závazném návrhu rámcové kupní smlouvy s konsignačním skladem, který je přílohou č. 1 k této zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil jako součást své nabídky na každou část veřejné zakázky tuto rámcovou kupní smlouvu podepsanou na místech k tomu určených osobou oprávněnou takovou smlouvu za účastníka zadávacího řízení uzavřít. Tuto rámcovou kupní smlouvu účastník zadávacího řízení předloží ve znění uvedeném v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn s tím, že do této rámcové kupní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje, přičemž do přílohy č. 1 této rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, účastník zadávacího řízení doplní dle pravidel konsignačního skladu, která jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, následující údaje:

- přesnou specifikaci zboží tak, aby z této specifikace bylo zřejmé splnění všech požadavků této zadávací dokumentace;

- jednotkové kupní ceny včetně DPH dle příslušné podkapitoly kapitoly VIII této zadávací dokumentace;

- číslice „1“ do sloupce D nadepsaného „Počet kusů, který je Prodávající povinen udržovat v Konsignačním skladu“, ledaže se daná položka dodává pouze v baleních – v takovém případě se do tohoto sloupce vyplní počet kusů v jednom balení;

- další údaje dle pravidel konsignačního skladu, která jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel před uzavřením smlouvy doplní do odst. III.3 rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, osobu správce konsignačního skladu.

Zadavatel výslovně upozorňuje a zdůrazňuje, že každá položka vyplněná do přílohy č. 1 rámcové kupní smlouvy musí splňovat zadávací podmínky a současně žádná položka vyžadovaná touto zadávací dokumentací nesmí v této příloze rámcové kupní smlouvy scházet. Dále zadavatel výslovně upozorňuje, že ceny vyplněné do přílohy č. 1 rámcové kupní smlouvy musí splňovat podmínky této zadávací dokumentace a musí odpovídat nabídnutým jednotkovým cenám. Zadavatel výslovně upozorňuje a zdůrazňuje, že nesplnění těchto podmínek je nesplněním zadávacích podmínek a tudíž důvodem pro vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení na příslušnou část veřejné zakázky.

Účastník zadávacího řízení uvedeným postupem předloží jednu rámcovou kupní smlouvu zvlášť pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

# Jiné podmínky a požadavky zadavatele

## Povinné součásti nabídek

Součástí nabídky musí ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, být následující doklady v českém jazyce (není-li dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;

- u Zboží, které má jeho výrobcem stanovenou exspirační dobu neumožňující za podmínek rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, poskytnout záruku za jakost trvající po dobu dle věty první odst. V.3 této rámcové kupní smlouvy, doklad vydaný výrobcem takového Zboží, ze kterého tato skutečnost vyplývá;

- čestné prohlášení či jiný doklad o splnění oznamovací povinnosti účastníka dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, jestliže se tato povinnost na zboží vztahuje;

- jestliže jsou u některého výrobku v kap. IV této zadávací dokumentace specifikovány studie zabývající se tímto výrobkem a/nebo jeho vlastnostmi, předloží účastník zadávacího řízení tyto studie nebo jejich seznam jejich citací v podrobnostech, které zadavateli umožní snadné dohledání těchto studií a ověření splnění požadavků této zadávací dokumentace;

- čestné prohlášení, že nabízené zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů;

- součástí nabídky bude:

  - uživatelský manuál ke zboží v českém jazyce (VŽDY); a

  - uživatelský manuál ke zboží v anglickém jazyce, pokud výrobce přístroje sídlí mimo ČR.

## Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem;

- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele;

- upravit předložené návrhy rámcových dohod, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti těchto dohod, a to při zachování souladu konečného znění dohod se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;

- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem.

# Prohlídka místa plnění

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zpracována zvlášť, a to jako nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), včetně DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH. Veškeré cenové údaje budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zahrnovat veškeré náklady související se splněním předmětu části veřejné zakázky, tj. zejména cenu Zboží, dopravu do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá).

Účastník zadávacího řízení pro každou část, na kterou podává nabídku, zpracuje nabídkovou cenu do níže uvedené tabulky:

| Část veřejné zakázky | Předpokládaný počet kusů odebraných za 1 rok | Nabídková cena bez DPH, tj. cena za 1 rok bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Nabídková cena včetně DPH, tj. cena za 1 rok včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Zadavatel pro všechny části veřejné zakázky výslovně upozorňuje, že uvedené předpokládané počty odebraných kusů za 1 rok představují pouze pomůcku pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné, ani výchozí, pro plnění příslušné části veřejné zakázky.

Cena za 1 kus kterékoli položky nabízeného zboží nesmí přesáhnout příslušnou maximální cenu stanovenou pro tuto položku Ministerstvem financí ČR. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení účastníka z příslušné části zadávacího řízení.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz (viz též kap. XII této zadávací dokumentace).

# Podmínky a další požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel akceptuje nabídky pouze v elektronické podobě.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena výhradně prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.fnbrno.cz/. Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky zpracována v českém jazyce a předložena ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF.

Ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, musí být v samostatném souboru přiložena elektronická verze rámcové kupní smlouvy, a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX. Elektronická verze rámcové kupní smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to včetně všech příloh. Celá elektronická verze rámcové kupní smlouvy včetně příloh musí být v jednom souboru a musí být celá strojově čitelná v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že obsah kterékoli přílohy rámcové kupní smlouvy nebude strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu rámcové kupní smlouvy rovněž jako samostatný soubor, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat.

Přílohu č. 1 rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, předloží účastník zadávacího řízení řádně vyplněnou dle této zadávací dokumentace rovněž v samostatném souboru ve formátu XLSX.

Jednotlivé soubory nabídky musí být pojmenovány tak, aby bylo jednoznačné, jaký soubor má jaký význam. Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, musí vhodným způsobem oddělit a označit části nabídky tak, aby bylo jednoznačné a zřejmé, které části nabídky jsou společné pro všechny části veřejné zakázky a které části nabídky se vztahují pouze k určité části veřejné zakázky, přičemž musí být vždy jednoznačné a zřejmé, o kterou část veřejné zakázky se jedná.

Nabídka účastníka zadávacího řízení musí dále obsahovat:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek;

- Krycí list účastníka zadávacího řízení obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, adresu webových stránek apod.;

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle kap. III této zadávací dokumentace;

- Pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku:

  - Návrh rámcové kupní smlouvy včetně příloh (viz kap. V) zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací;

  - Doklady dle této zadávací dokumentace;

  - Cenová nabídka dle této zadávací dokumentace.

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky v každé části veřejné zakázky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle nabídkové ceny bez DPH od nejnižší do nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH pro danou část veřejné zakázky.

# Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si dle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

- pokud u některé položky zboží zcela nebo zčásti hrazené z veřejného zdravotního pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna sníží její úhradu z veřejného zdravotního pojištění a nestanoví-li právní předpis, správní rozhodnutí nebo cenový předpis jinak, pak:

  - v případě, že výše této úhrady byla před jejím snížením stejná nebo vyšší než kupní cena za tuto položku zboží a současně se tím tato úhrada snížila pod tuto kupní cenu, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy tak, že tato kupní cena se snižuje na výši této úhrady po tomto jejím snížení;

  - v případě, že výše této úhrady byla před tímto snížením nižší než kupní cena za tuto položku zboží, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy tak, že tato kupní cena se snižuje o částku, o kterou se snížila tato úhrada;

- změny závazku ze smlouvy spočívající v úpravách počtů kusů zboží, které bude dodavatel povinen průběžně udržovat v konsignačním skladu;

- v případě, že dojde k ukončení výroby, k výpadku výroby, k ukončení dodávek z důvodů na straně třetí osoby nebo k výpadku dodávek z důvodů na straně třetí osoby některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží jinou položkou stejného účelového určení splňující zadávací podmínky, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;

- v případě, že výrobce některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, uvede na trh novou verzi takové položky zboží, která má stejné účelové určení a má stejné nebo lepší vlastnosti, než jsou vlastnosti požadované v zadávacích podmínkách, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží touto její novou verzí, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;

- v případě, že zadavatel pořídí nové zařízení (přístroj apod.), se kterým není kompatibilní některá z položek zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží jinou položkou, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, stejného účelového určení s vlastnostmi stejnými nebo lepšími, než jsou vlastnosti požadované v zadávacích podmínkách, která s tímto novým zařízením bude kompatibilní, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést.

# Komunikace mezi zadavatele a účastníky zadávacího řízení

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE (pozor, podávání nabídek je možné výhradně pomocí funkcionality pro podávání nabídek);

- datové schránky zadavatele: 4twn9vt;

- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení.

# Podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo od vybraného dodavatele dle § 104 odst. 1 písm. a) zákona jako podmínku pro uzavření smlouvy požadovat předložení studií, které jsou pro příslušnou část veřejné zakázky specifikovány v kap. IV této zadávací dokumentace, ledaže již byly v plném znění součástí nabídky vybraného dodavatele.

Zadavatel dále bude od vybraného dodavatele dle § 122 odst. 3 zákona požadovat, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, ledaže je již bude mít k dispozici.

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou a není evidován v evidenci o skutečných majitelích, dále bude požadovat, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil dle § 122 odst. 5 zákona:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  - seznam akcionářů;

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že podle § 211 odst. 3 zákona musí veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat elektronicky. Vzhledem k této povinnosti bude zadavatel veškeré doklady vyžadovat v elektronické podobě ve formě, která má povahu originálu. Doklady dle § 122 odst. 5 zákona vybraný dodavatel předloží elektronicky v prostých kopiích, ledaže je vybraný dodavatel evidován v evidenci o skutečných majitelích.

Zadavatel upozorňuje, že bez předložení kteréhokoli z výše požadovaných dokumentů nebude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

# Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 11. 2. 2020 v 10:00 hodin.

## Místo podání nabídek

Výhradně prostřednictvím funkcionality elektronického nástroje E-ZAK pro podávání nabídek. Elektronický nástroj E-ZAK je dostupný na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

## Otevírání nabídek

Otevírání nabídek proběhne dne 11. 2. 2020 v 10:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

V Brně dne 7. 1. 2020

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,

ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rámcová kupní smlouva

Příloha č. 2 – Příloha č. 1 rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Pravidla konsignačního skladu

Účastník zadávacího řízení doplní dle kap. IV této zadávací dokumentace.