Fakultní nemocnice Brno – UZS

ReKONSTRUKCE  ELEKTROINSTALACE

Dokumentace  pro STAVEBNÍ POVOLENÍ A provádění stavby

A Průvodní zpráva

Obsah:

A.1	Identifikační údaje	2

A.1.1	Údaje o stavbě	2

A.1.2	Údaje o žadateli	2

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

A.2	Seznam vstupních podkladů	3

A.3	Údaje o území	3

A.4	Údaje o stavbě	4

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	7

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

Fakultní nemocnice Brno – UZS – Rekonstrukce elektroinstalace

### Místo stavby

Adresa: 		Fakultní nemocnice Brno – Internát Netroufalky

Katastrální území: 	Bohunice (612006)

Parcelní čísla: 		1331/18

### Předmět dokumentace

Předložená dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci elektroinstalace na objektu J2 ubytovny zdravotních sester Netroufalky v úrovni 5.NP – 9.NP. Součástí elektroinstalace jsou také slaboproudé rozvody EPS, datové sítě, STA. Předmětem řešení není evakuační rozhlas.

Rekonstrukce proběhne celkem v úrovni 5ti podlaží, bude probíhat po dílčích etapách vždy v úrovni dvou sousedních podlaží. V průběhu rekonstrukce budou využity pro ubytování hostů prostory 3.NP a 4.NP vyčleněné pro budoucí sexuologické ambulance.

Rekonstrukce elektroinstalace bude probíhat souběžně s investiční akcí „ FN Brno – UZS – Rekonstrukce oken“

## Údaje o žadateli

Název:		Fakultní nemocnice Brno

Sídlo:		Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ: 		65269705

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:		LT PROJEKT a.s.

Sídlo:		Kroftova 45, 616 00 Brno

IČ:		292 20 785

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 6112.

#### Na zpracování projektové dokumentace se podíleli

- hlavní inženýr projektu					Ing. Milan Tomek

- výkresová část, koordinace				Ing. Jan Němec

- projekt požární ochrany				Ing. Jana Gálová

- silnoproudé elektroinstalace				Ing. Daniel Hajzler

- slaboproudé rozvody, EPS				Ing. Karel Alexa

- výkaz výměr, rozpočet					Ing. Vladimír Šoukal

# Seznam vstupních podkladů

Předložená dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby "Fakultní nemocnice Brno – UZS – Rekonstrukce elektroinstalace " je realizována na základě smlouvy o dílo Fakultní nemocnice Brno číslo DP/0741/2014/DI ze dne 3.04.2014.

#### Stavebně - technické průzkumy

Pro zpracování projektové dokumentace byly investorem poskytnuty podklady stávajícího stavu dotčeného objektu budovy internátu. Jednalo o původní tištěnou výkresovou dokumentaci, převážně v měřítku 1:50 a 1:100. Vzhledem k neúplnosti a stáří podkladů proběhlo doměření stávajících stavů a vybrané části budov byly podrobeny základním stavebně-technickým průzkumům zaměřeným hlavně na fyzický stav konstrukcí, povrchů a vnitřního vybavení. Závěry a dopady průzkumných prací jsou obsaženy v dokumentaci.

Hydrogeologický průzkum - pro řešené stavební úpravy a přístavbu není potřebný a nebyl vypracován.

Geologický průzkum - pro řešené stavební úpravy a přístavbu není potřebný a nebyl vypracován.

Stavebně historický průzkum - pro řešené stavební úpravy a přístavbu není potřebný a nebyl vypracován.

#### Mapové podklady

Pro účely projektu bylo použito převzaté geodetické zaměření stávajícího stavu areálu nemocnice doplněné o realizovanou výstavbu Univerzitního kampusu Bohunice - Masarykova univerzita. Situace je zpracována a doložena ve výkresové dokumentaci v upraveném měřítku dle potřeby. Jedná se o přehlednou situaci areálu nemocnice se zakreslením uvažovaného záměru.

Situace jsou doloženy ve výkresové části dokumentace (příloha C).

# Údaje o území

### Rozsah řešeného území

Zájmová lokalita náleží do stávajícího území veřejného vybavení  Z - zdravotnictví a sociální péče a SS - samospráva a státní správa. Dotčená budova i přilehlé zpevněné plochy (komunikace a chodníky) jsou plně využívány provozem původního internátu zdravotních sester. Ostatní plocha je zatravněná s výskytem drobné zeleně.

Stavba bude provedena ve stávající budově internátu J2 odděleně od uzavřeného areálu FN Brno, umístěném v městské části Brno – Bohunice, v zastavěném území města Brna. Internát je situován ve vzdálenosti cca 250 m od areálu FN Brno při ulici Netroufalky. Internát je od areálu FN Brno oddělen probíhající výstavbou Univerzitního kampusu Bohunice - Masarykova univerzita.

Stávající budova není kulturní památkou. Jedná se o zastavěné území.

### Dosavadní využití a zastavěnost území

Zájmová lokalita náleží do stávajícího území veřejného vybavení  Z - zdravotnictví a sociální péče a SS - samospráva a státní správa. Dotčená budova i přilehlé zpevněné plochy (komunikace a chodníky) jsou plně využívány provozem původního internátu zdravotních sester. Ostatní plocha je zatravněná s výskytem drobné zeleně.

### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stávající budova není kulturní památkou, neleží v památkové rezervaci či v památkové zóně.

### Údaje o odtokových poměrech

Vzhledem k tomu, že je řešena převážně rekonstrukce uvnitř budovy, nebudou tedy změněny odtokové poměry dešťové vody.

Podstatou vnitřních stavebních úprav není rozšíření stávajícího provozu. Nejsou tedy vzneseny žádné nové nároky na potřebu pitné vody a tedy ani na odtok splaškových vod.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Navržená stavba svým řešením a funkcemi odpovídá všem závazně stanoveným podmínkám platné územně plánovací dokumentace i dalším (směrným) kritériím územního plánu města Brna.

### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Uvažované stavební úpravy nevyžadují územní rozhodnutí.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů obsažené v příslušných vyjádřeních dokladové části dokumentace budou respektovány a stavbou dodrženy.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby " Fakultní nemocnice Brno – UZS – Rekonstrukce elektroinstalace " nevyžaduje žádnou výjimku a úlevové řešení související s územím.

### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související a podmiňující investice nejsou, pouze je třeba organizačně zajistit vždy po dvou podlažích uvolnění daného prostoru pro potřeby rekonstrukce.

### Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

#### Parcelní číslo st. 1331/18 (stavební úpravy)

Katastrální území	Bohunice (612006)

Způsob využití 	 objekt občanské vybavenosti

# Údaje o stavbě

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Dokumentace řeší stavební úpravy budovy J2 internátu sester Netroufalky. Jedná se tedy o změnu dokončené stavby.

### Účel užívání stavby

Dokumentace řeší stavební úpravy 5.NP - 9.NP budovy  internátu J2 situovanou ve stávající zástavbě. Internát J2 je společně se sousedním internátem J1 propojen v úrovni 1.NP společnými přístupovými prostorami.

Stavba bude provedena ve stávající budově internátu J2 odděleně od uzavřeného areálu FN Brno, umístěném v městské části Brno – Bohunice, v zastavěném území města Brna. Internát je situován ve vzdálenosti cca 250 m od areálu FN Brno při ulici Netroufalky. Internát je od areálu FN Brno oddělen probíhající výstavbou Univerzitního kampusu Bohunice - Masarykova univerzita.

Budova má částečná dvě podzemní a celkem 9 nadzemních podlaží, 1.NP je pouze řešeno jako přístupové, 2.NP je technické, zbývající 7 podlaží jsou dnes využity jako ubytovací, původně pro zdravotní sestry, dnes s využitím variabilním.

Do budovy je dnes pro veřejnost a ubytované využíván jeden hlavní vstup s vrátnicí, každý internát má jednu komunikační vertikálu se schodištěm a dvěma výtahy.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Dokumentace řeší stavební úpravy budovy J2 internátu sester Netroufalky. Jedná se tedy o změnu dokončené stavby.

Budova J2 je stavbou trvalou.

### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Navržené staveniště je situováno mimo vymezená riziková území.

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby - vyhláška č. 268/2009 Sb. (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - vyhláška 398/2009. Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP.

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů obsažené v příslušných vyjádřeních dokladové části dokumentace budou respektovány a stavbou dodrženy.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby " Fakultní nemocnice Brno – UZS – Rekonstrukce elektroinstalace " nevyžaduje žádnou výjimku a úlevové řešení související s územím.

### Navrhované kapacity stavby

#### Zastavěná plocha, obestavěný prostor

Zastavěná plocha řešená 	 615 m2

Obestavěný prostor řešený	 9.225 m3

Počet nadzemních podlaží celkem	 9

Počet nadzemních podlaží řešených	 5

#### Kapacity zdravotnických pracovišť, počty pracovníků pro provoz

Jedná se o ubytovací objekt, navrženou rekonstrukcí nedochází žádné provozní změně . Navýšení počtu ubytovaných hostů - nájemníků se nepředpokládá.

### Základní bilance stavby

#### Potřeby a spotřeby médií a hmot

Základní potřeby a spotřeby médií jsou podrobně uvedeny v kapitole B.2.6 souhrnné technické zprávy.

#### Nakládání s odpady vzniklými při provozu zařízení

Odpady vznikající na jednotlivých provozech jsou po vytřídění ukládány do označených shromažďovacích prostředků, soustřeďovány do stanovených sběrných míst a následně předávány oprávněným firmám k odstranění.

Skladování a likvidace bude prováděna v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady,  376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících.

#### Energetická náročnost budovy

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu spojených s rekonstrukcí elektroinstalace, energetická náročnost budovy se nemění.

### Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby:

zahájení stavby 	 07.2014

dokončení stavby 	 09.2014

předpokládaná lhůta prací	 2,5 měsíce

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu ubytovacích objektů, neměla by být hlučnost stavby vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být předem konzultovány s investorem.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován vybraným dodavatelem stavby.

### Orientační náklady stavby

Předpokládané orientační náklady stavby jsou 6.000 tis. Kč bez DPH.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

#### Stavební objekty

SO 01	Rekonstrukce elektroinstalace 5.NP-9.NP budovy internátu J2

#### Inženýrské objekty, provozní soubory

Žádné inženýrské objekty ani provozní soubory nejsou v rámci této PD řešeny.