## vzor
Výkaz výměr
Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací | [5 empty] | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) | [5 empty] | 0
C. Montáž | [5 empty] | 0
D. Demontáž | [5 empty] | 0
E. Materiál nosný délkový | [5 empty] | 0
F. Materiál nosný kusový | [5 empty] | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) | [5 empty] | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+H) | [5 empty] | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) | [5 empty] | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) | [5 empty] | 0
M. PPV (6 % z L) | [5 empty] | 0
N. Zemní práce | [5 empty] | 0
O. Nátěry | [5 empty] | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  |  | 4 | h |  | 0
Nastavení centrály NO |  |  | 8 | h |  | 0
součet položky | [5 empty] | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
S. Revize |  |  | 8 | h |  | 0
A. Dodávky dle specifikací | Rozvaděč RS11
Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Položka
Modul do rozvadecu | DLS 3Ph/BUS |  | 1 | ks |  | 0 | 31500000-1 | Elektrické zdroje světla a svítidla 16.12.2003 31.12.9999
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  | 0 | 31220000-4 | Části elektrických obvodů 16.12.2003 31.12.9999
Chranic | PHF7-40/4/003-G |  | 2 | ks |  | 0 | 31211310-4 | Jističe 16.12.2003 31.12.9999
Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/B-G |  | 1 | ks |  | 0 | 31211310-4 | Jističe 16.12.2003 31.12.9999
Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C |  | 1 | ks |  | 0 | 31211310-4 | Jističe 16.12.2003 31.12.9999
Ovladaci tlacitko | MT10+TB | 1/0 | 1 | ks |  | 0 | 31131100-4 | Ovladače 16.12.2003 31.12.9999
Svetelne navesti | MK1 |  | 3 | ks |  | 0 | 31131100-4 | Ovladače 16.12.2003 31.12.9999
Signalka pro MK | zelena |  | 2 | ks |  | 0 | 31131100-4 | Ovladače 16.12.2003 31.12.9999
Signalka pro MK | bila |  | 1 | ks |  | 0 | 31131100-4 | Ovladače 16.12.2003 31.12.9999
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 4 | ks |  | 0 | 31211310-4 | Jističe 16.12.2003 31.12.9999
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 6 | ks |  | 0 | 31211310-4 | Jističe 16.12.2003 31.12.9999
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 16 | ks |  | 0 | 31211310-4 | Jističe 16.12.2003 31.12.9999
Pomocne kontakty | PS-LS-1100 |  | 7 | ks |  | 0 | 31211310-4 | Jističe 16.12.2003 31.12.9999
Pojistkovy odpinac | OPV 14/3 |  | 2 | ks |  | 0 | 31211300-1 | Pojistky 16.12.2003 31.12.9999
Pojistka | PV 14 gG | 40A | 6 | ks |  | 0 | 31211300-1 | Pojistky 16.12.2003 31.12.9999
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 2 | ks |  | 0 | 31214500-4 | Elektrické rozvaděče 16.12.2003 31.12.9999
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m |  | 1 | ks |  | 0 | 31214500-4 | Elektrické rozvaděče 16.12.2003 31.12.9999
Svodič přepětí 2 vým.modul | SVC-350-3N-MZ |  | 1 | ks |  | 0 | 31217000-0 | Ochrany proti přepětí 16.12.2003 31.12.9999
Pripojnice fazova Cu |  | 63 A | 6 | ks |  | 0 | 31218000-7 | Přípojnice 16.12.2003 31.12.9999
Pripojnice nulova Cu |  | 63 A | 2 | ks |  | 0 | 31218000-7 | Přípojnice 16.12.2003 31.12.9999
Pripojeni skrine na PE |  | do 63A | 1 | ks |  | 0 | 31218000-7 | Přípojnice 16.12.2003 31.12.9999
Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40 IP40 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 31214500-4 | Elektrické rozvaděče 16.12.2003 31.12.9999
Bocni kryt IP40 200x40 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 31214500-4 | Elektrické rozvaděče 16.12.2003 31.12.9999
Nosnik rostu 180 |  |  | 1 | sa |  | 0 | 31214500-4 | Elektrické rozvaděče 16.12.2003 31.12.9999
Montazni panel 180x60 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 31214500-4 | Elektrické rozvaděče 16.12.2003 31.12.9999
Drzak montazniho panelu |  |  | 1 | sa |  | 0 | 31214500-4 | Elektrické rozvaděče 16.12.2003 31.12.9999
Automatický přepínač | ATySet M 6s 40A, 4-pól |  | 1 | ks |  | 0 | 31214000-9 | Spínací zařízení 16.12.2003 31.12.9999
Pomocne kontakty | ATySet M 6s |  | 1 | ks |  | 0 | 31211310-4 | Jističe 16.12.2003 31.12.9999
Svorka radova | RSA | 2.5 | 32 | ks |  | 0 | 31600000-2 | Elektrické zařízení a přístroje 16.12.2003 31.12.9999
Celkem | [5 empty] | 0
Celkem s montáží rozváděče | skříňový |  | 30 % |  |  | 0 | 50910000-7 | Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení 16.12.2003 31.12.9999
F. Materiál nosný kusový
Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Položka
Konvertor | LWE 150 CG-S | 40071346640 | 1 | ks |  | 0 | 31500000-1 | Elektrické zdroje světla a svítidla 16.12.2003 31.12.9999
Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW | BE 325 M/TPN |  | 1 | ks |  | 0 | 31214000-9 | Spínací zařízení 16.12.2003 31.12.9999
Spinac zapuštěný | 1 | komplet | 11 | ks |  | 0 | 31214000-9 | Spínací zařízení 16.12.2003 31.12.9999
Spinac zapuštěný | 5 | komplet | 1 | ks |  | 0 | 31214000-9 | Spínací zařízení 16.12.2003 31.12.9999
Spinac zapuštěný | 6 | komplet | 6 | ks |  | 0 | 31214000-9 | Spínací zařízení 16.12.2003 31.12.9999
Spinac zapuštěný | 1/0S | komplet | 1 | ks |  | 0 | 31214000-9 | Spínací zařízení 16.12.2003 31.12.9999
Spinac zapuštěný IP44 | 5 | 06940 | 1 | ks |  | 0 | 31214000-9 | Spínací zařízení 16.12.2003 31.12.9999
Zasuvka zapuštěný | 1x | komplet | 25 | ks |  | 0 | 31224100-3 | Zásuvky a zástrčky 16.12.2003 31.12.9999
Zasuvka zapuštěný | s přepěť.ochr. | komplet | 4 | ks |  | 0 | 31224100-3 | Zásuvky a zástrčky 16.12.2003 31.12.9999
Zasuvka zapuštěný IP44 | 1x vic. | 2989 | 1 | ks |  | 0 | 31224100-3 | Zásuvky a zástrčky 16.12.2003 31.12.9999
Zasuvka IP44 plast |  | 5518-2929 | 2 | ks |  | 0 | 31224100-3 | Zásuvky a zástrčky 16.12.2003 31.12.9999
Krabice P | KU 68 | 1901 | 48 | ks |  | 0 | 28422000-6 | Kabelové příslušenství 16.12.2003 31.12.9999
Krabice R | KU 68 | 1903 | 31 | ks |  | 0 | 28422000-6 | Kabelové příslušenství 16.12.2003 31.12.9999
Krabice R IP54 | 8111 |  | 25 | ks |  | 0 | 28422000-6 | Kabelové příslušenství 16.12.2003 31.12.9999
Pozarni prepazka pres strop 20 cm |  |  | 0.2 | m2 |  | 0 | 28422000-6 | Kabelové příslušenství 16.12.2003 31.12.9999
Pozarni prepazka pres stenu 30 cm |  |  | 0.2 | m2 |  | 0 | 28422000-6 | Kabelové příslušenství 16.12.2003 31.12.9999
Svorka na vodu | ZS4 |  | 12 | ks |  | 0 | 31600000-2 | Elektrické zařízení a přístroje 16.12.2003 31.12.9999
Zemnici svorka | ZSA16 |  | 4 | ks |  | 0 | 31600000-2 | Elektrické zařízení a přístroje 16.12.2003 31.12.9999
Pasek pro 1 ks | ZSA16 |  | 4 | ks |  | 0 | 31600000-2 | Elektrické zařízení a přístroje 16.12.2003 31.12.9999
Prichytka pro kabely "V" | OBO-GRIP 15 | kompletni | 170 | m |  | 0 | 28422000-6 | Kabelové příslušenství 16.12.2003 31.12.9999
Zlab pozink 62/50 | korytko 2 m |  | 12 | ks |  | 0 | 28422000-6 | Kabelové příslušenství 16.12.2003 31.12.9999
Zlab pozink | viko 62 2 m |  | 12 | ks |  | 0 | 28422000-6 | Kabelové příslušenství 16.12.2003 31.12.9999
Kabelovy rost RI-2 | s. 200 mm-3m |  | 3 | ks |  | 0 | 28422000-6 | Kabelové příslušenství 16.12.2003 31.12.9999
Prichytka mala | do 8x CYKY 3x1.5 |  | 250 | ks |  | 0 | 28422000-6 | Kabelové příslušenství 16.12.2003 31.12.9999
Svítidla včetně předřadníků a světelných zdrojů
Svitidlo A | 2x55W TC-L L840 |  | 6 | ks |  | 0 | 31500000-1 | Elektrické zdroje světla a svítidla 16.12.2003 31.12.9999
Svitidlo B | 2x26 TC-DEL HF |  | 22 | ks |  | 0 | 31500000-1 | Elektrické zdroje světla a svítidla 16.12.2003 31.12.9999
Svitidlo C | 2x26 TC-DEL HF IP44 |  | 3 | ks |  | 0 | 31500000-1 | Elektrické zdroje světla a svítidla 16.12.2003 31.12.9999
Svitidlo D | 1X14W HF L830 WHI |  | 5 | ks |  | 0 | 31500000-1 | Elektrické zdroje světla a svítidla 16.12.2003 31.12.9999
Svítidlo nouzové NA | viz kniha svítidel |  | 5 | ks |  | 0 | 31500000-1 | Elektrické zdroje světla a svítidla 16.12.2003 31.12.9999
Svítidlo nouzové NB | viz kniha svítidel |  | 1 | ks |  | 0 | 31500000-1 | Elektrické zdroje světla a svítidla 16.12.2003 31.12.9999
Svítidlo nouzové NC | viz kniha svítidel |  | 2 | ks |  | 0 | 31500000-1 | Elektrické zdroje světla a svítidla 16.12.2003 31.12.9999
Celkem | [5 empty] | 0
E. Materiál nosný délkový
Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Položka
PraflaSafe X | 3x1,5 |  | 335 | m |  | 0 | 28421100-0 | Elektrické kabely 16.12.2003 31.12.9999
PraflaSafe X | 3x2,5 |  | 360 | m |  | 0 | 28421100-0 | Elektrické kabely 16.12.2003 31.12.9999
PraflaGuard X | 3x1,5 |  | 170 | m |  | 0 | 28421100-0 | Elektrické kabely 16.12.2003 31.12.9999
Kabel JE-Y(St)Y | 2x2x0,8 |  | 165 | m |  | 0 | 28421100-0 | Elektrické kabely 16.12.2003 31.12.9999
Vodic CY | 4 |  | 50 | m |  | 0 | 28419000-2 | Vodiče 16.12.2003 31.12.9999
Celkem | [5 empty] | 0
C. Montáž
Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Položka RTS
Spinac 3+N+PE 16A+krabice | 3425A-0344 |  | 1 | ks |  | 0 | 210110082
Spinac zapuštěný | 1 | 01289 | 11 | ks |  | 0 | 210110041 |  | #DIV/0!
Spinac zapuštěný | 5 | 05289 | 1 | ks |  | 0 | 210110043
Spinac zapuštěný | 6 | 06289 | 5 | ks |  | 0 | 210110045
Spinac zapuštěný | 1/0S | 91289 | 1 | ks |  | 0 | 210110047
Spinac zapuštěný IP44 | 5 | 05940 | 1 | ks |  | 0 | 210110046
Zasuvka zapuštěný | 1x | komplet | 29 | ks |  | 0 | 210111011
Zasuvka zapuštěný IP44 | 1x vic. | 2989 | 1 | ks |  | 0 | 210111011
Zasuvka IP44 plast |  | 5518-2929 | 2 | ks |  | 0 | 210111021
Krabice P | KU 68/2 | 1901 | 48 | ks |  | 0 | 210010301
Krabice R | KU 68/2 | 1903 | 31 | ks |  | 0 | 210010321
Krabice R IP54 | 8111 |  | 25 | ks |  | 0 | 210010453
Montaz rozvadece | 200 kg | deleny | 1 | po |  | 0 | 210190051
Zemnici svorka | ZS 16 |  | 4 | ks |  | 0 | 210220321
Svitidlo zarivkove |  | 2xZ 58 W | 6 | ks |  | 0 | 210201043
Svitidlo zarivkove |  | 2xZ 18 W | 22 | ks |  | 0 | 210201041
Svitidlo zarivkove |  | 2xZ 18 W | 3 | ks |  | 0 | 210201041
Svitidlo zarivkove |  | 1xZ 18 W | 5 | ks |  | 0 | 210201034
Svitidlo nouzove |  |  | 2 | ks |  | 0 | 210205106
Svitidlo nouzove orientacni | piktogram | jednostranný | 6 | ks |  | 0 | 210205106
PraflaSafe X | 3x1,5 |  | 335 | m |  | 0 | 210800105
PraflaSafe X | 3x2,5 |  | 360 | m |  | 0 | 210800106
PraflaGuard X | 3x1,5 |  | 170 | m |  | 0 | 210800105
Kabel JE-Y(St)Y | 2x2x0,8 |  | 165 | m |  | 0 | 210810049
Vodic CY | 4 |  | 50 | m |  | 0 | 210800546
Ukonceni | do P21 |  | 20 | ks |  | 0 | 210100351
Celkem | [5 empty] | 0

## Kniha svítidel
Pol. | Technický popis | Osazení (W) | Rozměry: | Montáž
A | Vestavné modulární svítidlo typu přímo-nepřímý pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TC-L x 55W s předřadníkem elektronický. Těleso a box v provedení bílá ocel, difuzor v provedení mikro perforovaný bílá ocel. Instalace pouze vložením do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa. | 2x26W/ TC-DEL | 597 x 597 x 70 mm | vestavné svítidlo 3,9kg
B | Ploché vestavné svítidlo typu downlight, včetně řady dekorativních doplňků. Pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TCDEL x 26W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a upevňovací prvky: polykarbonát, černá. Rámeček: polykarbonát, bílá. Reflektor: vakuově-pokovený zrcadlově lesklý polykarbonát. Nastavitelné upevňovací prvky vhodné pro tloušťky stropů 1 - 25mm. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje. Výřez o Ø 190mm. Elektrické připojení ke svorkovnici 3 x 2 x 2,5mm². Elektrická Třída chrany I. Krytí IP20 | 2x26W/ TC-DEL | Ø205 x 100 mm | vestavné svítidlo 0,85kg
C | Ploché vestavné svítidlo typu downlight, včetně řady dekorativních doplňků. Pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TCDEL x 26W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a upevňovací prvky: polykarbonát, černá. Rámeček: polykarbonát, bílá. Reflektor: vakuově-pokovený zrcadlově lesklý polykarbonát. Nastavitelné upevňovací prvky vhodné pro tloušťky stropů 1 - 25mm. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje. Výřez o Ø 190mm. Elektrické připojení ke svorkovnici 3 x 2 x 2,5mm². Elektrická Třída chrany I. Včetně krycího čirého skla Krytí IP44 | 2x26W/ TC-DEL | Ø205 x 100 mm | vestavné svítidlo 1,25kg
D | Štíhlé a estetické koupelnové svítidlo v krytí IP44 pro 1 světelný zdroj typu T16 x 14W, předřadník elektronický, těleso v provedení lisovaný hliník, povrchová úprava bílá prášková barva, koncové kryty v provedení tlakově odlévaný hliník, povrchová úprava bílá prášková barva a difuzor v provedení opálový polykarbonát. Dva vstupy pro kabel o Ø 19mm v zadní části tělesa, vylamovací otvory o Ø 12mm v koncových krytech i v horním okraji svítidla pro případ instalace přisazením. Klávesová svorkovnice 2 x 2,5mm² 4 x. | 1x14W/ T16 | 616 x 60 x 90 mm | Přisazené nástěnné svítidlo
NC | Zapuštěné nouzové LED svítidlo - koridor. Svítidlo je napojeno na centrální bateriový systém CeaGuard - součástí dodávky. Stupeň krytí IP65. Světelný zdroj LED 3W, barva bílá. Světelný tok 157lm, třída izolace II. | LED | Ø 170 mm | Vestavné stropní svítidlo
NA | Svítidlo pro označení směru úniku. Svítidlo je napojeno na centrální bateriový systém CeaGuard - součástí dodávky. Stupeň krytí IP20. Světelný zdroj LED 5,4W, barva bílá. | LED | 375x180x108 | Vestavné stropní svítidlo
NB | Svítidlo pro označení směru úniku nebo protipanické. Svítidlo je napojeno na centrální bateriový systém CeaGuard - součástí dodávky. Stupeň krytí IP65. Světelný zdroj LED 2W, barva šedá. | LED | 351x108x75 | Přisazené stropní nebo nástěnné svítidlo