## List1
Psychiatrická péče - chladničky a mrazničky
|  | Kód z projektu | Počet ks celkem | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | Připojení na MS Falcon
Část 1
Položka 1 | Chladnička 1-dvéřová pro uskladnění léků | 631018 | 1 | 1 | x | x | ANO
Položka 2 | Chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty | 631005 | 4 | 2 | 1 | 1 | ANO
Položka 3 | Chladnička na uskladnění léků s mrazničkou | 631015 | 1 | 1 | x | x | ANO
Část 2
Položka 1 | Skříň chladící 1-dvéřová | 631001 | 1 | x | 1 | x | NE
Položka 2 | Chladnička 1-dvéřová | 631039 | 2 | 1 | 1 | x | NE
Položka 3 | Chladnička 1-dvéřová s mrazničkou podstavná | 631052 631006 631007 | 3 | 2 | 1 | x | NE
Položka 4 | Chladnička s mrazničkou dvoudvéřová | 631008 | 1 | x | 1 | x | NE
Položka 5 | Chladnička s mrazničkou | 631022 | 5 | 4 | 1 | x | NE
Část 3
Položka 1 | Mraznička skříňová se 3 zásuvkami | 632028 | 1 | x | 1 | x | NE
Položka 2 | Skříň mrazící jednodvéřová 250l | 632030 | 1 | x | 1 | x | NE
Položka 3 | Mraznička podstavná na odběry | 632020 | 1 | x | x | 1 | NE
Část 4
Položka 1 | Dvoukřídlá chladnička s mrazničkou, velká | 631040 | 1 | 1 | x | x | NE
Celkem: |  |  | 22 | 12 | 8 | 2