Příloha č. 13 – záložní zdroj UPS

Stávající stav, vyjádření SB FN Brno:

Záložní zdroj UPS pro CV

Záložní zdroj dále UPS slouží k zajištění napájení důležitých zařízení během výpadku veřejné elektro-rozvodné sítě.

Systém zálohování ve FN Bohunice používá sice zálohování důležitých obvodů diesel agregátem,

tento zdroj ale nabíhá s určitým časovým zpožděním. K překlenutí této doby slouží UPS.

Na CV je používán typ Argo 3000, který zálohuje všechna důležitá zařízení připojená do rozvodu ,,důležitých zařízení,,. Jde o rozvod zakončený červenými zásuvkami. UPS je napájena z el. rozvaděče RS3.2 umístěného na CV.

Servis zařízení provádí fa. Elteco – UPS tel 571844383

Info: Zdroj s dostatečným výkonem zajistí FN Brno-Bohunice z vlastních zdrojů.

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Požadovaný stav:

Integrovat, zachovat stávající funkcionalitu.