## Kontaktní údaje
Importní tabulku je povinen vyplnit každý vítězný dodavatel, ať už se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. 268/2014 Sb., IVD nebo přístroj laboratorní, který není označen třídou, ale vztahuje se k němu zákon o metrologii 505/1990 Sb. Dodavatel tuto tabulku vyplní vždy, bude-li součástí zadávací dokumentace při zveřejněných výběrových řízeních a to i v případě, že dodávaný produkt nespadá do žádné z výše uvedených kategorií.
Vyplňte:
Dodavatel
Adresa firmy:
Jméno, příjmení osoby, která vyplňovala tento dokument:
Telefon na tuto osobu:
E-mail na tuto osobu:
Pokud nejste i autorizovaným servisem daného ZP, vyplňte:
Pokud jste autorizovaným servisem, pak uveďte kontakt přímo na Vaše servisní středisko:
Autorizovaný servis
Adresa firmy:
Telefon na servis:
E-mail na servis:
-
I
II.a
II.b
III
IVD
LAB

## Importní tabulka
Číslo | Název | Druh přístroje | Propojení majetku | Kód Výrobního modelu | Název VM | Typ ZP | Katalogové č. ZP výrobce | Třída ZP | UMDNS | GMDN | CZ-CPA | Elektrická revize [ano/ne] | Odborná údržba [v měsících] | Validace [v měsících] | Kalibrace [v měsících] | Ověření [ano/ne] | Provozní revize [ano/ne] | Vnitřní revize + zkouška těsnosti [ano/ne] | Tlaková zkouška [ano/ne] | Zkouška dlouhodobé stability [ano/ne] | Hmotnost [kg] | Výška [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Příkon [W] | Napětí [V] | Výrobní/ sériové č. | Vyrobeno [rok výroby] | Záruka [v měsících] | Dodavatel [IČO] | Servisní organizace [IČO] | Výrobce | Cena pořizovací vč. DPH | Nákladové středisko | Inventární úsek | Útvar | Druh majetku | Způsob pořízení | Zařazeno do majetku (Zapůjčeno od) | Zapůjčeno do | Datum pořízení | Datum uvedení do provozu
ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZP5
ZP6
ZP7
ZP8
ZP9
ZP10
ZP11
ZP12
ZP13
ZP14
ZP15
ZP16
ZP17
ZP18
ZP19
ZP20
ZP21
ZP22
ZP23
ZP24
ZP25
ZP26
ZP27
ZP28
ZP29
ZP30
ZP31
ZP32
ZP33
ZP34
ZP35
Note on C1: Popis: Vyplňte písmeno: (viz vzor vyplnění) H - Hlavní majetek K - Komponenta P - Příslušenství
Note on D1: Popis: Propojení Hlavního majetku s Komponentami a Příslušenstvím. Ukázka viz Vzor vyplnění
Note on E1: Popis: Název, kterým je ZP označeno z výroby (viz ukázka ve Vzoru vyplnění)
Note on F1: Popis: Dodavatel nevyplňuje
Note on G1: Popis: Dodavatel nevyplňuje
Note on H1: Popis: Vyplňte "katalogové číslo", pod kterým je u výrobce výrobek veden, a který slouží pro jednoznačné označení při jeho objednání.
Note on I1: popis: Třída ZP, vyberte z možností: I II.a II.b III IVD LAB (laboratorní přístroj bez označení třídy nebo IVD) - (v případě, že nemá třídu ZP, proškrtněte)
Note on M1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on N1: Popis: Pokud Odborná údržba je předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda Odborné údržby je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není stanovena Odborná údržba výrobcem - vyplňte ne Pokud výrobce v originálu návodu neuvádí předepsanou kontrolu vyplňte neuvedena
Note on O1: Popis: Pokud je validace předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda validace je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není validace předepsána - vyplňte ne
Note on P1: Popis: Pokud je kalibrace předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda validace je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není kalibrace předepsána - vyplňte ne
Note on Q1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on R1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on S1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on T1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on U1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on V1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on W1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on X1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on Y1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on Z1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on AA1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on AC1: Popis: Uveďte rok výroby
Note on AD1: Popis: Uveďte délku záruky v měsících. Uveďte pouze číslo.
Note on AE1: Popis: Vyplňte IČO
Note on AF1: Popis: Vyplňte IČO
Note on AG1: Popis: Uveďte název výrobce

## Upřesnění k jednotlivým polím
Importní tabulku je povinen vyplnit každý vítězný dodavatel, ať už se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. 268/2014 Sb., IVD nebo přístroj laboratorní, který není označen třídou, ale vztahuje se k němu zákon o metrologii 505/1990 Sb. Dodavatel tuto tabulku vyplní vždy, bude-li součástí zadávací dokumentace při zveřejněných výběrových řízeních a to i v případě, že dodávaný produkt nespadá do žádné z výše uvedených kategorií.
Upřesnění k jednotlivým polím:
Číslo ZP | Šedě podbarvená pole určují počet/pořadí ZP. V přídadě potřeby dodavetel rozšíří na potřebný počet řádků.
vyplní dodavatel | Zeleně podbarvená pole vyplní Dodavatel
vyplní ObO | Červeně podbarvená pole vyplní Obchodní odd. FN Brno
vyplní OZT | Modře podbarvená pole vyplní OZT FN Brno
Výrobní model | Import na (FaMa) výrobní_model_ZP
Evidence ZP (karta ZP) | Import na (FaMa) přehled_majetku
Číslo ZP
Název | Uveďte název ZP
Druh přístroje (H/K/P) | Vyplňte zda se jedná o majetek H - majetek hlavní/ K - komponentu/ P - příslušenství
Propojení majetku | Určuje návaznost na druh přístroje. Propojte hlavní majetek s komponentou/příslušenstvím, které k ZP patří. Rovněž přiřaďte ke komponentě příslušenství. K propojení využijte označení ZP pomocí sloupce Číslo ZP
Kód Výroního modelu | Uveďte Výrobní model ZP
Název VM
Typ ZP
Katalogové číslo ZP výrobce | Uveďte Katalogové číslo ZP, pod kterým je přístroj veden u výrobce
Třída ZP | Vyplňte třídu uvedenou v Prohlášení o shodě (I, IIa, IIb, III, IVD, není)
UMDNS | Dodavatel uvede kód UMDNS.
GMDN | Dodavatel uvede kód GMDN.
CZ-CPA | Dodavatel uvede kód CZ-CPA.
Elektrická revize (ano/ne) | Pokud je předepsána elektrická revize zadejte Ano, pokud není předepsána nebo stačí elektrická kontrola, která je osučástí Odborné údržby, vyplňte Ne
Odborná údržba (BTK) [měsíce] | Pokud je Odborná údržba předepsána výrobcem zadejte délku intervalu v měsících, za kterou se má Odoborná údržba znovu provést 12/…/60
Validace [měsíce] | Pokud je Validace předepsána zadejte délku intervalu v měsících, za kterou se má Validace znovu provést 12/…/60
Kalibrace [měsíce] | Pokud je Kalibrace předepsána zadejte délku intervalu v měsících, za kterou se má Kalibrace znovu provést 12/…/60
Ověření (ano/ne) | Pokud má být prováděno Ověření zadejte Ano, jinak vyplňte Ne
Provozní revize (ano/ne) | Pokud má být prováděna Provozní revize zadejte Ano, jinak vyplňte Ne
Vnitřní revize + zkouška těsnosti (ano/ne) | Pokud má být prováděna Vnitřní revize+ zkouška těsnosti vyplňte Ano, jinak vyplňte Ne
Tlaková zkouška (ano/ne) | Pokud má být prováděna Tlaková zkouška vyplňte Ano, jinak vyplňte Ne
Zkouška dlouhodobé stability (ano/ne) | Pokud má být prováděna Zkouška dlouhodobé stability vyplňte Ano, jinak vyplňte Ne
Hmotnost [kg] | Dodavatel uvede hmotnost ZP v kg.
Výška [mm] | Dodavatel uvede výšku ZP v mm.
Šířka [mm] | Dodavatel uvede šířku ZP v mm.
Délka [mm] | Dodavatel uvede délku ZP v mm.
Příkon [W] | Dodavatel uvede příkon ZP ve watech.
Napětí [V] | Dodavatel uvede napětí ZP ve voltech.
Výrobní číslo (sériové číslo) | Uveďte výrobní/sériové číslo ZP
Vyrobeno (rok) | Uveďte rok výroby ZP
Záruka (měsíce) | Uveďtě délku záruky ZP v měsících
Dodavatel (IČO) | Vyplňte své IČO
Servisní organizace (IČO) | Vyplňte IČO servisní organizace, která může provádět Odbornou údržbu a Oparavy dle Zákona 268/2014 Sb.
Výrobce | Vyplňte název výrobce
Cena vč. DPH [Kč] | Dodavatel uvede cenu v Kč vč. DPH
Nákladové středisko
Inventární úsek
Útvar
Druh majetku | Vyplní ObO - zda jde o DM, DDM, CM, Dar, Zápůjčku, Dotaci
Způsob pořízení | Vyplní ObO podle informací od dodavatele - vybere Kód z tabulky | Způsob pořízení
Zařazeno do majetku (Zapůjčeno od) | Vyplněno dle uvedeného data na smlouvě (výpůjční, darovací, kupní.. atd.) | Kód | Název
Zapůjčeno do | Vyplňuje se pouze pokud jde o zápůjčku | K_zá | Krátkodobé zapůjčení od externí firmy
Datum pořízení |  | D_zá | Dlouhodobé zapůjčení od externí firmy
Datum uvedení do provozu |  | Inv_přebytek | Inventarizační přebytek
|  | NOVÝ | Nově pořízený majetek - zakoupen FN Brno
|  | DAR_nový | Nový majetek - darovaný
|  | DAR_starý | Starý majetek - darovaný
|  | Repase | Repasovaný majetek
|  | Demo | Demo majetek
|  | Dotace | Majetek pořízený z dotace
|  | Nadace | Majetek věnovaný nadací
Note on A26: Třídy: I IIa IIb III IVD

## Vzor vyplnění
Číslo | Název | Druh přístroje | Propojení majetku | Kód Výrobního modelu | Název VM | Typ ZP | Katalogové č. ZP výrobce | Třída ZP | UMDNS | GMDN | CZ-CPA | Elektrická revize [ano/ne] | Odborná údržba [v měsících] | Validace [v měsících] | Kalibrace [v měsících] | Ověření [ano/ne] | Provozní revize [ano/ne] | Vnitřní revize + zkouška těsnosti [ano/ne] | Tlaková zkouška [ano/ne] | Zkouška dlouhodobé stability [ano/ne] | Hmotnost [kg] | Výška [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Příkon [W] | Napětí [V] | Výrobní/ sériové č. | Vyrobeno [rok výroby] | Záruka [v měsících] | Dodavatel [IČO] | Servisní organizace [IČO] | Výrobce | Cena pořizovací vč. DPH | Nákladové středisko | Inventární úsek | Útvar | Druh majetku | Způsob pořízení | Zařazeno do majetku (Zapůjčeno od) | Zapůjčeno do | Datum pořízení | Datum uvedení do provozu
ZP1 | Laparoskopická věž
ZP2 | Jednotka Kamerová 3D laparoskopická | H |  |  |  |  | EV2-000017 | I |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 600772 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP3 | Hlava kamerová s 3D endoskopem | K | ZP2 |  |  |  | EV2-000054 | II.a |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 493245 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP4 | Monitor 32" laparoskopický pro 3D | K | ZP2 |  |  |  | EV-000047 | I |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | UAAB1070 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP5 | Adaptér pro 3D monitor | P | ZP4 |  |  |  | EV-000018 | - |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 495258 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP6 | Klávesnice | P | ZP4 |  |  |  | EV-000020 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 70908F00036 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP7 | Jednotka kamerová laparoskopická | H |  |  |  |  | PV 470 | I |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 572443 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP8 | Hlava kemerová laparoskopická | K | ZP7 |  |  |  | PV 472 | I |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 572225 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP9 | Optika laparoskopická | K | ZP7 |  |  |  | PE 909A | II.a |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 567387 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP10 | Monitor 17" laparoskopický | K | ZP7 |  |  |  | EV-000046 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | UAAB1172 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP11 | Insuflátor | H |  | FLOW 40 |  |  | PG080 | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 1511CE0672 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP12 | Pumpa laparoskopická pro sání a oplach | H |  |  |  |  | PG 145 | II.b |  |  |  | ne | 24 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 1509CE0817 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP13 | Přístroj elektrokoagulační | H |  | NELSON DELUXE |  |  | GN640 | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 1-064278 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP14 | Ovládání nožní duo | K | ZP13 |  |  |  | GN325 | II.b |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | NENÍ | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP15 | Vozík na elektrokoagulaci | K | ZP13 |  |  |  | GN330 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 7092001001000000 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP16 | Rameno na sekundární monitor | P | ZP15 | - |  |  | EV2-000016A | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | NENÍ | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP17 | Držák 3D kamerové hlavy | P | ZP15 | - |  |  | EV2-000083 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | NENÍ | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP18 | Držák infuzních lahví | P | ZP15 | - |  |  | PV883 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | NENÍ | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP19
ZP20 | Elektrokardiograf | H |  | BTL-08 LC |  |  | 321BTL123 | II.a |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 2073C-B-00572 | 2012 | 24 | 26884143 | 47915081 | BTL Zdravotnická technika, a.s.
ZP21 | Stolek pro EKG | K | ZP20 | BTL-5000 |  |  | 123BTL321 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 5000B-023 | 2012 | 24 | 26884143 | 26884143 | BTL Zdravotnická technika, a.s.
ZP22 | Svody EKG - 12-ti kanálové | P | ZP20 | - |  |  | 123AB456 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 302N | 2012 | 24 | 26884143 | 26884143 | BTL Zdravotnická technika, a.s.
ZP23
ZP24 | Volumetrická infuzní pumpa | H |  | Infusomat Space P |  |  | 8713070 | II.b |  |  |  | ne | 24 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 98765 | 2013 | 24 | 48586285 | 48586285 | B. Braun Melsungen AG
ZP25 | Lineární dávkovač | H |  | Perfusor Space |  |  | 8713030 | II.b |  |  |  | ne | 24 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 98764 | 2013 | 24 | 48586285 | 48586285 | B. Braun Melsungen AG
ZP26 | Dokovací stanice | H |  | SpaceStacion |  |  | 8713140 | II.b |  |  |  | ne | 24 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 98763 | 2013 | 24 | 48586285 | 48586285 | B. Braun Melsungen AG
ZP27
ZP28 | Monitor vitálních funkcí | H |  | 24C-HP M1205 A |  |  | 500400300 | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456 | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP29 | modul EKG | K | ZP28 | M 1002B |  |  | 50040030A | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456A | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP30 | modul SaO2 | K | ZP28 | M 1020A |  |  | 50040030B | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456B | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP31 | modul CO2 | K | ZP28 | M 1016A |  |  | 50040030C | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456C | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP32 | modul IBP | K | ZP28 | M 1006B |  |  | 50040030D | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456D | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP33 | modul NBP | K | ZP28 | M 1008B |  |  | 50040030E | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456E | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP34
ZP35
ZP36
Note on A2: Poznámka: Ukázka rozčlenění sestavy laparoskopické věže
Note on A20: Poznámka: Ukázka: EKG
Note on A24: Poznámka: Ukázka: Infuzní technika
Note on A28: Poznámka: Ukázka: monitory vitálních funkcí
Note on C1: Popis: Vyplňte písmeno: (viz vzor vyplnění) H - Hlavní majetek K - Komponenta P - Příslušenství
Note on D1: Popis: Propojení Hlavního majetku s Komponentami a Příslušenstvím. Ukázka viz Vzor vyplnění
Note on E1: Popis: Název, kterým je ZP označeno z výroby (viz ukázka ve Vzoru vyplnění)
Note on F1: Popis: Dodavatel nevyplňuje
Note on G1: Popis: Dodavatel nevyplňuje
Note on H1: Popis: Vyplňte "katalogové číslo", pod kterým je u výrobce výrobek veden, a který slouží pro jednoznačné označení při jeho objednání.
Note on I1: popis: Třída ZP, vyberte z možností: I II.a II.b III IVD LAB (laboratorní přístroj bez označení třídy nebo IVD) - (v případě, že nemá třídu ZP, proškrtněte)
Note on M1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on N1: Popis: Pokud Odborná údržba je předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda Odborné údržby je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není stanovena Odborná údržba výrobcem - vyplňte ne Pokud výrobce v originálu návodu neuvádí předepsanou kontrolu vyplňte neuvedena
Note on O1: Popis: Pokud je validace předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda validace je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není validace předepsána - vyplňte ne
Note on P1: Popis: Pokud je kalibrace předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda validace je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není kalibrace předepsána - vyplňte ne
Note on Q1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on R1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on S1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on T1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on U1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on V1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on W1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on X1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on Y1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on Z1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on AA1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on AC1: Popis: Uveďte rok výroby
Note on AD1: Popis: Uveďte délku záruky v měsících. Uveďte pouze číslo.
Note on AE1: Popis: Vyplňte IČO
Note on AF1: Popis: Vyplňte IČO
Note on AG1: Popis: Uveďte název výrobce