## List2
Výkaz výměr "Komunikační zařízení sestra-pacient"
Objekt: FN Brno, Dětská nemocnice, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, odd.16,budova B1, 3NP
Název | Označení | MJ | Množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
Dodávka a montáž technologie
Hlavní terminál | MT - 07 IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka terminálu | CMT-07 IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Datový rozvaděč nástěnný 19"/9U | RA-07/9U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroj + lokální server | PS-07 IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U | PDP 19"/1U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SW - licence provozu účastníka | SW - L1 | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
SW - databáze historie volání | SW - HC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Univerzální police 19"/1U | US 19"/1U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonní zásuvka IN-OUT | TC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka) použije se stávající telefon | DECT PHONE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonní interface (pro analog. přístr.) | TI - 07 IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel telefonní přípojky | CTC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Datový switch 8 portů - 5V | SWI-8/5 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Datový switch 24 portů/19" | SWI - 24/19" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí injektor 7 portů | POE-7 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Modul DC 5V | DC-5V | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo signalizační LED | CL | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
Orientační směrové svítidlo LED IP | DL IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pokojový terminál hovorový | RT-07V IP | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
Pokojový terminál hovorový s displejem | RT-07DV IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítko rušení volání | CC - 07 IP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka pacienta s reproduktorem | BC-07S IP | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítko pacienta s mikrofonem a ovládáním rádia (Disconnection) samouvolňovacím kabelem. | PU - 07R IP (D) R50.0 | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
Držák kabelu na hrazdu | CH1 | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítko nouzového volání | EB-07 IP | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Táhlo nouzového volání | EC-07 IP | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Táhlo a tlačítko nouzového volání | EBC-07 IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Služební terminál (vchod) | ST - 07V IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrický zámek s pamětí (není součástí dodávky, dodává, montuje a zapojuje dodavatel dveří) | ELM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Repeater | Repeater | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Distanční redukce jednonásobná | DR15 x 1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Distanční redukce dvojnásobná | DR15 x 2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky…) |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch kabel | Patch 0,3m | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 | CAT5E | ks | 124 | 0 | 0 | 0 | 0
Součty: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
Kontrola vedení |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Instalace a konfigurace systému |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ekologická likvidace odpadu |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Úklid staveniště |  | hod | 2 |  |  | 0 | 0
Doprava |  | km | 0 |  |  | 0 | 0
Součty: | [6 empty] | 0
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | UTP Cat 5e | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič do trubek, nebo do lišt | CYA 2x2,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič do trubek, nebo do lišt | CYKY-J 3x2,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Součty: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
instalační krabice na omítku 190x140x70 | GW44207 IP56 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
instalační krabice pod omítku | KP 68KA | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
instalační krabice pod omítku | KP 64/2KA | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
lišta vkládací s krytem | 18 x 13 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
hmoždinka osazená do zdi | ø 8 | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
vrut | 3,5x40 | ks | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
stropní příchytka | ocelová | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
držák kabelového svazku | KKS 15 | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
sádra štukatérská |  | kg | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
prostupy zdivem do 0,5m |  | ks | 4 | 0 | x | 0 | 0
oprava otvorů po demontáži prvku (upravení původního otvoru - sádrování - bez malby, usazení nové instalační krabice, zasekání do hloubky) |  | hod | 30 | x | x | 0 | 0
pomocné montážní a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce) |  | hod | 12 | x | x | 0 | 0
demontáž zastaralého zařízení |  | hod | 6 | x | x | 0 | 0
demontáž a zpětná montáž podhledů |  | hod | 6 | x | x | 0 | 0
Součty: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace:
Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [6 empty] | 0