## Tabulka pro výpočet ceny
VZVZ 11/2020 Izolátory pro ředění cytotoxických léčiv
| Pořizovací cena přístroje dle technické specifikace | [5 empty] | Počet kusů | Cena bez DPH/kus [Kč] | Sazba DPH [%] | Celková cena bez DPH [Kč] | Celkem DPH [Kč] | Celková cena s DPH [Kč]
1. | Izolátor pro ředění cytotoxických léčiv včetně příslušenství | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| stativ | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| laboratorní váhy | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| zabudovaný dotykový LCD monitor a čtečka čar. kódů a RFID čipů | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem za požadované přístroje1) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Servisní úkony Počet servisních úkonů uvádějte za předpokládanou dobu životnosti přístroje, tzn. 10 let. (Od životnosti odečtěte dobu záruky, po kterou budou úkony prováděny bez nároků na úplatu) | [5 empty] | Celkový počet úkonů | Cena bez DPH/úkon [Kč] | Sazba DPH [%] | Celková cena bez DPH [Kč] | Celkem DPH [Kč] | Celková cena s DPH [Kč]
2. |  | BTK/Preventivní prohlídka | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Specifický materiál, který se dle výrobce musí vyměnit v rámci BTK/PP | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Elektrická revize | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Kalibrace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Validace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ověření | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Cestovné není-li součástí servisních úkonů | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Jiné výrobcem předepsané kontroly:
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem za servisní úkony2) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Dlouhodobý spotřební materiál (Celkový počet kusů za 10 let) | Název spotřebního materiálu |  | Kód VZP | Katalogové/objednací číslo spotřebního materiálu | Riziková třída ZP | Celkový počet kusů | Cena jednotková/ks bez DPH [Kč]3) | Sazba DPH [%] | Celková cena bez DPH [Kč] | Celkem DPH [Kč] | Celková cena s DPH [Kč]
|  | HEPA filtry |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | rukávce a manžety (sada) |  |  |  |  | 240 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Celková cena dlouhodobého spotřebního materiálu | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Služby | [5 empty] | Počet kusů | Cena bez DPH/kus [Kč] | Sazba DPH [%] | Celková cena bez DPH [Kč] | Celkem DPH [Kč] | Celková cena s DPH [Kč]
| demontáž stavajících přístrojů | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| ekologická likvidace | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Celková cena na demontáž + ekologickou likvidaci | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| CELKOVÁ CENA PRO POROVNÁNÍ NABÍDEK | [8 empty] | 0 | 0 | 0

## Pomocná data (hidden)
Sazba DPH
Základní sazba | 21
První snížená sazba | 15
Druhá snížená sazba | 10