Příloha č. 2 smlouvy
Obsah DURaSP

Obsah DURaSP

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DURaSP obsahuje:

- doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,

- zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace,

- doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

- dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace výstavby,

- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., s platností od 1. 9. 2020 o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou dle platné vyhlášky a souvisejících předpisů,

- Zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání

- Odborné studie (denní osvětlení, akustická studie, likvidace odpadů)

- Podrobný návrh terénních a vegetačních úprav

Součástí bude i zajištění potřebných podkladů:

- geometrický plán,

- zaměření pozemku (polohopis a výškopis) včetně údajů od správců a majitelů technických sítí; zaměření výšek okolních budov a podstatných bodů v území,

- zaměření budov (v případě stavebních úprav),

- inženýrsko-geologický průzkum,

- hydrogeologický průzkum,

- pedologický a radonový průzkum,

- průzkum bludných proudů,

- biologický a dendrologický průzkum,

- krajinný průzkum,

- mapa záplavových území (vymezení hladiny Q20 a Q100),

- fotodokumentace,

- pasportizace okolních staveb,

- dopravní průzkum (měření dopravní zátěže v území),

- měření hluku,

- stavebně technický průzkum,

- meteorologické údaje,

- archivní materiály a rešerše

- Inventarizace zeleně

- Průkaz energické náročnosti budovy

- Protokol o určení vnějších vlivů

- Stavebně statický průzkum dotčených budov

- informace o dotčených pozemcích KN;

- vyřízení žádosti o územně plánovací informaci (podmínky pro využívání území, umístění stavby, ochranná pásma, stavební uzávěra),

- zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.),

- předjednání záměru u zásadních DOSS, na stavebním úřadě a s architektem města (resp. obce nebo urbanistických komisí).

Podle § 21 SZ a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Zejména územní plánování, životní prostředí a památková péče.