Příloha č. 3 smlouvy
Obsah PDPS

Obsah PDPS

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje:

- doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,

- zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do projektové dokumentace,

- dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,

- plán BOZP v členění:

  - základní informace o akci a účastnících výstavby,

  - povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,

  - přehled základních opatření k zajištění BOZP,

  - vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,

  - způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

  - zásady požární ochrany při realizaci,

  - dopravně provozní předpisy,

  - zabezpečení staveniště,

  - bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,

- soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem (v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů),

- součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, např. finančního úřadu.

- seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů),

- stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i povýsadbové péče,

- podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby.