## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: MÍSTNOST VYŠETŘOVNY SPECT V OBJEKTU N
Část: Vytápění
Zpracoval: Drápal
Datum: 03. 2021
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.01018
733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0.03163
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.01498
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0.33384
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0.00535
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.0006765
| Celkem | 0 | 0.39666
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.39666

## Položky
ROZPOČET
Stavba: MÍSTNOST VYŠETŘOVNY SPECT V OBJEKTU N
Část: Vytápění
Zpracoval: Drápal
Datum: 03. 2021
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.39666
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0.01018
1 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x | m2 | 7 | 128 | 0 | 0.0007
2 | NI1510 | Návleková izolace d 15 tl. 10 mm | m | 12 | 12 | 0 | 0.0012
3 | 63154602 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/50 mm | m | 9 | 215 | 0 | 0.00828
4 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.01 | 925 | 0 | 0
5 | 998713193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.01 | 417 | 0 | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | 0.03163
6 | 733111503 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 15 | m | 12 | 440 | 0 | 0.0168
7 | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 14 | 114 | 0 | 0
8 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 12 | 10.3 | 0 | 0
9 | 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm | m | 9 | 816 | 0 | 0.01431
10 | 733224226 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 mm | kus | 4 | 301 | 0 | 0.00024
11 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 9 | 20.4 | 0 | 0
12 | HZS2uprsr | Úprava stávajícího rozvodu + napuštění a vypuštění systému | hod | 12 | 450 | 0 | 0
13 | HZSNSR | Napojení na stávající rozvod | hod | 7 | 450 | 0 | 0
14 | HZSTOPSK | Topná zkouška | hod | 8 | 450 | 0 | 0
15 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.032 | 1310 | 0 | 0
16 | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.032 | 517 | 0 | 0
17 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 14 | 24.6 | 0 | 0.00028
18 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.014 | 1350 | 0 | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | 0.01498
19 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 14 | 82.6 | 0 | 0.00112
20 | SRVK150R | Šroubení pro tělesa VK DN 15 - rohové | ks | 14 | 557 | 0 | 0.0056
21 | SVSR15 | Svorné šroubení pro pro šroubení pro tělesa VK DN 15 | ks | 14 | 72 | 0 | 0.0014
22 | OPPO15 | Opěrné pouzdro DN 15 | ks | 14 | 48 | 0 | 0.0014
23 | TRHLVP | Hlavice termostatického ovládání pro veřejné prostory | ks | 7 | 528 | 0 | 0.0042
24 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.07 | 947 | 0 | 0
25 | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.07 | 1600 | 0 | 0
26 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 14 | 88.7 | 0 | 0.00126
27 | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.006 | 975 | 0 | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0.33384
28 | 2106004060P | Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 21-060040-60P | ks | 1 | 7321 | 0 | 0.028
29 | 2206014060P | Ocelové deskové těleso Radik ventil kompakt plan 22-060140-60P | ks | 1 | 11140 | 0 | 0.05
30 | 2206016060P | Ocelové deskové těleso Radik ventil kompakt plan 22-060160-60P | ks | 1 | 11758 | 0 | 0.057
31 | 2206018060P | Ocelové deskové těleso Radik ventil kompakt plan 22-060180-60P | ks | 2 | 12369 | 0 | 0.128
32 | 2209005060P | Ocelové deskové těleso Radik ventil kompakt plan 22-090050-60P | ks | 1 | 9573 | 0 | 0.027
33 | 2209008060P | Ocelové deskové těleso Radik ventil kompakt plan 22-090080-60P | ks | 1 | 10990 | 0 | 0.04384
34 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 3 | 368 | 0 | 0
35 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 1 | 397 | 0 | 0
36 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 3 | 452 | 0 | 0
37 | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.545 | 1120 | 0 | 0
38 | 998735193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.545 | 553 | 0 | 0
39 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 34 | 34.5 | 0 | 0
40 | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.809 | 1160 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0.00535
41 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 5 | 127 | 0 | 0.00035
42 | 13011062 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 45x45x4mm | t | 0.005 | 24700 | 0 | 0.005
43 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.005 | 1260 | 0 | 0
44 | 998767192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.005 | 773 | 0 | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | 0.0006765
45 | 783414101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 0.5 | 94.4 | 0 | 7e-05
46 | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 0.05 | 102 | 0 | 6.5e-06
47 | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 12 | 17.7 | 0 | 0.00024
48 | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 12 | 36.1 | 0 | 0.00036
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0.39666