## REKAPITULACE
Stavba : |  | PMDV - D1.01.03a |  | Soupis prací:
Objekt : |  |  |  | Úprava rozvaděčů
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | Propoje rozvaděčů |  | HSV
| Spojkování rozvaděčů |  | 0 |  | 0
Cena celkem (bez DPH): |  |  | 0 |  | 0
Sazba DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena vč. DPH: |  |  |  |  | 0

## Spojkování rozvaděčů
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Provedení propoje nových rozvaděčů |  | Soupis prací:
Objekt : |  |  |  | Rozvaděče propoj
P.č. | Kód položky | Popis | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Prodloužení kabelové trasy do nového rozvaděče
|  | Přepojení rozvaděče C02 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
1 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 10 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
2 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 10 |  | 0
3 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče C02 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
5 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 10 |  | 0
7 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 480 |  | 0
8 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 480 |  | 0
9 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 960 |  | 0
10 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 480 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče D01 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
11 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 1 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
12 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 1 |  | 0
13 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
14 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče D01 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
14 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 1 |  | 0
16 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 24 |  | 0
17 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 24 |  | 0
18 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 48 |  | 0
19 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 24 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče D02 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
20 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 6 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
21 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 6 |  | 0
22 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
23 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče D02 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
23 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
24 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 6 |  | 0
25 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 264 |  | 0
26 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 264 |  | 0
27 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 528 |  | 0
28 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 264 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče E01 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
29 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 5 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
30 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 5 |  | 0
31 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
32 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče E01 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
32 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
33 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 5 |  | 0
34 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 217 |  | 0
35 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 217 |  | 0
36 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 434 |  | 0
37 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 217 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče F03 (2. a 3. NP) - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
38 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 6 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
39 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 6 |  | 0
40 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
41 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče F03 (2. a 3. NP) - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
41 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
42 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 6 |  | 0
43 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 256 |  | 0
44 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 256 |  | 0
45 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 512 |  | 0
46 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 256 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče H31 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
47 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 3 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
48 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 3 |  | 0
49 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
50 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče H31 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
51 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
52 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 3 |  | 0
53 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 144 |  | 0
54 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 144 |  | 0
55 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 288 |  | 0
56 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 144 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče CH03 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
57 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 4 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
58 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 4 |  | 0
59 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
60 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče CH03 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
61 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
62 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 4 |  | 0
63 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 150 |  | 0
64 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 150 |  | 0
65 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 300 |  | 0
66 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 150 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče CH05 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
67 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 4 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
68 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 4 |  | 0
69 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
70 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče CH05 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
71 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
72 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 4 |  | 0
73 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 168 |  | 0
74 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 168 |  | 0
75 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 336 |  | 0
76 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 168 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče K12 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
77 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 3 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
78 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 3 |  | 0
79 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
80 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče K12 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
81 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
82 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 3 |  | 0
83 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 144 |  | 0
84 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 144 |  | 0
85 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 288 |  | 0
86 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 144 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L02 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
87 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 6 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
88 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 6 |  | 0
89 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
90 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L02 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
91 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
92 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 6 |  | 0
93 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 241 |  | 0
94 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 241 |  | 0
95 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 482 |  | 0
96 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 241 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L03 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
97 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 5 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
98 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 5 |  | 0
99 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
100 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L03 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
101 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
102 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 5 |  | 0
103 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 194 |  | 0
104 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 194 |  | 0
105 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 388 |  | 0
106 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 194 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L09 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
107 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 4 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
108 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 4 |  | 0
108 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
108 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L09 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
109 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
110 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 4 |  | 0
111 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 192 |  | 0
112 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 192 |  | 0
113 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 384 |  | 0
114 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 192 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L15 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
115 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 5 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
116 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 5 |  | 0
116 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
116 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L15 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
117 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
118 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 5 |  | 0
119 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 216 |  | 0
120 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 216 |  | 0
121 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 432 |  | 0
122 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 216 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L17 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
123 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 4 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
124 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 4 |  | 0
125 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
126 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L17 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
127 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
128 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 4 |  | 0
129 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 192 |  | 0
130 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 192 |  | 0
131 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 384 |  | 0
132 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 192 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L18 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
133 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 1 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
134 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 1 |  | 0
135 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
136 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L18 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
137 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
138 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 1 |  | 0
139 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 48 |  | 0
140 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 48 |  | 0
141 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 96 |  | 0
142 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 48 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče N01 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
143 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 5 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
144 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 5 |  | 0
145 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
146 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče N01 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
147 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
148 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 5 |  | 0
149 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 212 |  | 0
150 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 212 |  | 0
151 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 424 |  | 0
152 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 212 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Obj.1 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
153 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 3 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
154 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 3 |  | 0
155 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
156 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Obj.1 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
157 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
158 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 3 |  | 0
159 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 97 |  | 0
160 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 97 |  | 0
161 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 194 |  | 0
162 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 97 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Obj.11 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
163 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 2 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
164 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 2 |  | 0
165 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
166 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Obj.11 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
167 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
168 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 2 |  | 0
169 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 49 |  | 0
170 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 49 |  | 0
171 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 98 |  | 0
172 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 49 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče obj.2 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
173 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 1 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
174 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 1 |  | 0
175 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
176 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče obj.2 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
177 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
178 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 1 |  | 0
179 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 24 |  | 0
180 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 24 |  | 0
181 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 48 |  | 0
182 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 24 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Obj.27 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
183 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 1 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
184 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 1 |  | 0
185 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
186 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Obj.27 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
187 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
188 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 1 |  | 0
189 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 24 |  | 0
190 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 24 |  | 0
191 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 48 |  | 0
192 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 24 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Obj.9 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
193 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 1 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
194 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 1 |  | 0
195 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
196 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Obj.9 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
197 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
198 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 1 |  | 0
199 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 48 |  | 0
200 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 48 |  | 0
201 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 96 |  | 0
202 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 48 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče O01 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
203 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 2 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
204 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 2 |  | 0
205 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
206 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče O01 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
207 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
208 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 2 |  | 0
209 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 96 |  | 0
210 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 96 |  | 0
211 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 192 |  | 0
212 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 96 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče R02 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
213 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 2 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
214 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 2 |  | 0
215 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
216 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče R02 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
217 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
218 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 2 |  | 0
219 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 96 |  | 0
220 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 96 |  | 0
221 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 192 |  | 0
222 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 96 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče X02 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
223 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 7 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
224 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 7 |  | 0
225 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
226 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče X02 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
227 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
228 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 7 |  | 0
229 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 313 |  | 0
230 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 313 |  | 0
231 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 626 |  | 0
232 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 313 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče X03 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
233 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 5 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
234 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 5 |  | 0
235 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
236 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče X03 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
237 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
238 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 5 |  | 0
239 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 218 |  | 0
240 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 218 |  | 0
241 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 436 |  | 0
242 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 218 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče X04 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
243 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 5 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
244 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 5 |  | 0
245 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
246 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče X04 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
247 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
248 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 5 |  | 0
249 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 218 |  | 0
250 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 218 |  | 0
251 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 436 |  | 0
252 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 218 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče X05 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
253 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 5 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
254 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 5 |  | 0
255 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
256 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče X05 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
257 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
258 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 5 |  | 0
259 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 218 |  | 0
260 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 218 |  | 0
261 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 436 |  | 0
262 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 218 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Z01 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
263 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 5 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
264 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 5 |  | 0
265 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
266 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Z01 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
267 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
268 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 5 |  | 0
269 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 240 |  | 0
270 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 240 |  | 0
271 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 480 |  | 0
272 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 240 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Z03 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
273 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 6 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
274 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 6 |  | 0
275 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
276 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Z03 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
277 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
278 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 6 |  | 0
279 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 242 |  | 0
280 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 242 |  | 0
281 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 484 |  | 0
282 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 242 |  | 0
CELKEM Spojkování rozvaděčů: | [5 empty] | 0