## REKAPITULACE
Stavba : |  | PDM -D1.03.02a - Spojování rozvaděčů |  | Soupis prací
Objekt : |  |  |  | Úprava rozvaděčů
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | Propoje rozvaděčů |  | HSV
NP 1 | Spojkování rozvaděčů |  | 0 |  | 0
Cena celkem (bez DPH): |  |  | 0 |  | 0
Sazba DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena vč. DPH: |  |  |  |  | 0

## Spojkování rozvaděčů
Položkový rozpočet
Stavba : |  | FN Brno, Porodnické oddělení - provedení propoje nových rozvaděčů |  | Soupis prací
Objekt : |  |  |  | Rozvaděče propoj
P.č. | Kód položky | Popis | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Prodloužení kabelové trasy do nového rozvaděče
|  | Přepojení rozvaděče A2 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
1 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 3 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
2 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 3 |  | 0
3 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče A2 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
5 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 3 |  | 0
7 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 60 |  | 0
8 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 60 |  | 0
9 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 120 |  | 0
10 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 60 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče A3 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
11 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 3 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
12 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 3 |  | 0
13 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
14 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče A3 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
14 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 3 |  | 0
16 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 65 |  | 0
17 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 65 |  | 0
18 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 130 |  | 0
19 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 65 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče B1 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
20 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 5 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
21 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 5 |  | 0
22 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
23 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče B1 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
24 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
25 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 5 |  | 0
26 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 120 |  | 0
27 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 120 |  | 0
28 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 240 |  | 0
29 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 120 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče E1 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
30 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 3 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
31 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 3 |  | 0
32 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
33 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče E1 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
34 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
35 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 3 |  | 0
36 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 60 |  | 0
37 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 60 |  | 0
38 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 120 |  | 0
39 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 60 |  | 0
CELKEM Spojkování rozvaděčů: | [5 empty] | 0