## REKAPITULACE
Stavba : |  | SO 03 - PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ MEDICÍNY - D1.03.02a - Spojování rozvaděčů |  | Soupis prací:
Objekt : |  |  |  | Úprava rozvaděčů
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | Propoje rozvaděčů |  | HSV
NP 1 | Spojkování rozvaděčů |  | 0 |  | 0
Cena celkem (bez DPH): |  |  | 0 |  | 0
Sazba DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena vč. DPH: |  |  |  |  | 0

## Spojkování rozvaděčů
Položkový rozpočet
Stavba : |  | FN Brno, Dětská nemocnice - Provedení propoje nových rozvaděčů |  | Soupis prací:
Objekt : |  |  |  | Rozvaděče propoj
P.č. | Kód položky | Popis | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Prodloužení kabelové trasy do nového rozvaděče
|  | Přepojení rozvaděče C02 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
1 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 5 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
2 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 5 |  | 0
3 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče C02 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
5 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 5 |  | 0
7 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 120 |  | 0
8 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 120 |  | 0
9 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 240 |  | 0
10 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 120 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče E2 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
11 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 4 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
12 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 4 |  | 0
13 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
14 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče E2 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
14 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 4 |  | 0
16 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 75 |  | 0
17 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 75 |  | 0
18 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 150 |  | 0
19 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 75 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče F01 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
23 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče F01 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
25 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 1 |  | 0
26 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 10 |  | 0
27 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 10 |  | 0
28 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 20 |  | 0
29 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 10 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče F02 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
20 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 1 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
21 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 1 |  | 0
22 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
23 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče F02 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
24 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
25 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 1 |  | 0
26 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 10 |  | 0
27 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 10 |  | 0
28 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 20 |  | 0
29 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 10 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče F1 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
30 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 3 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
29 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 3 |  | 0
31 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
32 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče F1 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
33 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
34 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 3 |  | 0
35 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 72 |  | 0
36 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 72 |  | 0
37 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 144 |  | 0
38 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 72 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče F2 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
39 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 7 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
40 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 7 |  | 0
41 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
42 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče F2 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
43 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
44 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 7 |  | 0
45 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 168 |  | 0
46 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 168 |  | 0
47 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 336 |  | 0
48 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 168 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče H1 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
49 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 1 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
50 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 1 |  | 0
51 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
52 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče H1 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
53 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
54 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 1 |  | 0
55 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 24 |  | 0
56 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 24 |  | 0
57 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 48 |  | 0
58 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 24 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče K2 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
59 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 4 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
60 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 4 |  | 0
61 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
62 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče K2 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
63 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
64 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 4 |  | 0
65 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 85 |  | 0
66 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 85 |  | 0
67 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 170 |  | 0
68 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 85 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L01 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
69 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 4 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
70 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 4 |  | 0
71 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
72 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L01 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
73 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
74 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 4 |  | 0
75 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 85 |  | 0
76 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 85 |  | 0
77 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 170 |  | 0
78 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 85 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L2 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
79 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 5 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
80 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 5 |  | 0
81 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
82 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče L2 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
83 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
84 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 5 |  | 0
85 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 120 |  | 0
86 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 120 |  | 0
87 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 240 |  | 0
88 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 120 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče M2 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
89 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 3 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
90 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 3 |  | 0
91 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
92 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče M2 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
93 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
94 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 3 |  | 0
95 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 52 |  | 0
96 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 52 |  | 0
97 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 104 |  | 0
98 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 52 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Q01 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
94 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 2 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
95 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 2 |  | 0
96 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
97 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče Q01 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
96 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
97 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 2 |  | 0
98 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 48 |  | 0
99 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 48 |  | 0
100 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 96 |  | 0
101 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 48 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče T1 - Dodávka materiálu: |  |  |  | 0
102 |  | Spojkový bolk pro 100 párů kabelu UTP, min. CAT.5E, 1U | ks | 1 |  | 0
Propojovací systém se umístí do stávajícího rozvaděče, referenční typ S110® Field-Terminated 19 Inch Panels
103 |  | Příslušenství k spojkovému bloku | kpl | 1 |  | 0
104 |  | Silový napájecí rozvod, Kabeláž, 2x zásuvka, 2x 16A, včetně uzemnění a montáže | kpl | 1 |  | 0
105 |  | Podružný materiál 5% | kpl | 1 |  | 0
|  | Přepojení rozvaděče T1 - Montáž materiálu: |  |  |  | 0
106 |  | Odzbrojení stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
107 |  | Montáž spojovacího bloku do RACK vč zapojení | ks | 1 |  | 0
108 |  | Ukončení kabelu UTP na kabelové spojce | ks | 6 |  | 0
109 |  | Montáž konektoru pro připojení kabelů | ks | 6 |  | 0
110 |  | Vysvazkování kabeláže | ks | 12 |  | 0
111 |  | Kontrolní měření kabeláže bez protokolu o měření | ks | 6 |  | 0
CELKEM Spojkování rozvaděčů: | [5 empty] | 0