Příloha č. 2 smlouvy
Obsah SP

Obsah  projektové dokumentace pro stavebního povolení (dále SP) a vodoprávní povolení

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy SP obsahuje:

- doklady o jednání se státními orgány  a s účastníky stavebního a vodoprávního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů předepsané zvláštními předpisy,

- zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace,

- doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání stavebního povolení v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

- dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace výstavby,

- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., s platností od 1. 9. 2020 o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou dle platné vyhlášky a souvisejících předpisů,

- Zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání

- Odborné studie (denní osvětlení, akustická studie, likvidace odpadů)

- Podrobný návrh terénních a vegetačních úprav

Součástí bude i zajištění potřebných podkladů:

- geometrický plán,

- zaměření pozemku (polohopis a výškopis) včetně údajů od správců a majitelů technických sítí; zaměření výšek okolních budov a podstatných bodů v území,

- zaměření budov (v případě stavebních úprav),

- pedologický a radonový průzkum,

- fotodokumentace,

- pasportizace okolních staveb,

- měření hluku,

- stavebně technický průzkum,

- archivní materiály a rešerše

- Inventarizace zeleně

- Průkaz energické náročnosti budovy

- Protokol o určení vnějších vlivů

- Stavebně statický průzkum dotčených budov

- informace o dotčených pozemcích KN;

- zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.),

- předjednání záměru u zásadních dotčených orgánů na stavebním úřadě .