# Příloha č. 2: Technická specifikace části 2

# Obsah

Obsah	1

Seznam příloh	2

Seznam zkratek a pojmů	2

1	Předmět plnění	7

2	Členění dokumentu	9

3	Požadavky na dodávky a související služby	10

3.1	Východiska	10

3.2	Dodávky	11

3.2.1	Koncept/architektura požadovaného řešení	11

3.2.2	Obecné požadavky na dodávané řešení	15

3.2.3	Informační systém pro analýzu a sběr dat (ASD)	20

3.2.4	Informační systém včasných klinických varování (VKV)	21

3.2.5	Auditní služby	22

3.2.6	Integrace	23

3.2.7	Bezpečnostní požadavky	24

3.2.8	Implementační a provozní požadavky	26

3.3	Požadavky na služby	28

3.3.1	Realizace předmětu plnění	28

3.3.2	Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému	30

4	Místa plnění	32

5	Výchozí stav	33

5.1	Zadavatel: Fakultní nemocnice Brno	33

5.2	Legislativa	33

5.2.1	Ochrana osobních údajů	33

5.2.2	Legislativa specifická pro zdravotnická zařízení	33

5.2.3	Zdravotnický prostředek	34

5.2.4	Bezpečnost informací	34

5.2.5	Služby vytvářející důvěru	34

5.2.6	Ostatní	34

5.2.7	Dokumentace projektu	34

5.3	Počty a množství zpracovávaných dat	34

5.3.1	Množství zpracovávaných dat	34

5.3.2	Uživatelé	35

5.3.3	Organizační struktura, primariáty	35

5.4	Zdravotní systémy a přístroje	61

5.4.1	Zdravotní systémy a přístroje	61

5.5	Informační systémy, infrastruktura a technologie	61

5.5.1	Současný stav informačních a komunikačních technologií	62

5.5.2	Informační systémy a vybavení, které budou dotčeny projektem	64

5.5.3	Komunikační infrastruktura	65

5.5.4	Datová centra, HW infrastruktura a technologie	65

5.5.5	Technologie využívané objednatelem	66

5.5.6	Pracovní stanice uživatelů	67

# Seznam příloh

Nejsou.

# Seznam zkratek a pojmů

V následující tabulce je uveden seznam použitých zkratek a pojmů:

| Zkratka/pojem | Význam |
| --- | --- |
| 365x7x24, 24x7x365 | Poskytování služeb 365 dní v roce, 24 hodiny denně, 7 dnů v týdnu |
| ARO | Anesteziologicko-resuscitační oddělení |
| ATB | Antibiotikum / antibiotické (např. centrum) |
| B2B | Integrační rozhraní VZP |
| CA | Certifikační autorita |
| CSV | Jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (,). |
| CT | Počítačová tomografie |
| CÚ (SÚKL) | Centrální úložiště SÚKL pro eRecept |
| Časová dotace | Doba trvání příslušné aktivity |
| ČR | Česká republika |
| DASTA | Otevřený český národní standard pro výměnu informací ve zdravotnictví |
| DB | Databáze |
| DC | Datové centrum |
| DICOM | Mezinárodní standard pro zobrazování, distribuci, skladování a tisk medicínských dat pořízených snímacími metodami jako jsou CT, MRI či ultrazvuk. |
| DR | Datové rozhraní |
| DRG | Diagnosis Related Group |
| EH | Evidence hospitalizovaných |
| NCP eH | Národní kontaktní místo pro eHealth |
| EP | Elektronická preskripce |
| ERP | Podnikový informační systém |
| ESB | Enterprise Service Bus / Integrační platforma |
| EU | Evropská unie |
| EZD | Elektronická zdravotnická dokumentace |
| GDPR | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR – General data protection regulation) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. |
| GUI | Grafické uživatelské rozhraní |
| HL7 | Standard pro přenos informací ve zdravotnictví si v celosvětovém měřítku |
| HPN | Hlášení pracovní neschopnosti |
| HVLP | Hromadně vyráběný léčivý přípravek |
| HW | Hardware |
| ICT | Informační a komunikační technologie |
| IČP | Identifikační číslo pracoviště |
| IČZ | Identifikační číslo zařízení |
| IdM | Identity management |
| IDRR | Informační a datové resortní rozhraní |
| IOP | Integrovaný operační program |
| IROP | Integrovaný regionální operační program |
| IS | Informační systém |
| IS ZR | Informační systém základních registrů |
| IZP | Infekce spojené se zdravotní péčí |
| JIP | Jednotka intenzivní péče |
| JMK | Jihomoravský kraj |
| KIS | Klinický informační systém |
| KLK | Číselník léčivých přípravků registrovaných v ČR |
| Ks | Počet kusů |
| LIS | Laboratorní systém |
| LP | Léčivý prostředek |
| MIS | Manažerský informační systém |
| MKN 10 | Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize |
| MPI | Master patient index |
| MR / MRI | Magnetická rezonance |
| MS | Microsoft |
| MZ / MZd | Ministerstvo zdravotnictví ČR |
| NIA | Národní bod pro identifikaci a autentizaci nebo též Národní identitní autorita zajišťující státem garantovanou službu identifikace a autentizace. |
| NIS | Nemocniční informační systém |
| NIX ZD | Projekt zavedení přeshraniční služeb eHealth v České republice |
| NLZP | Nelékařský zdravotnický personál |
| FNB | Fakultní nemocnice Brno |
| NS | Nákladové středisko |
| NU | Nežádoucí událost |
| NZIS | Národní zdravotnický informační systém |
| ONM | Oddělení nukleární medicíny |
| OS | Operační systém nebo operační sály (dle kontextu) |
| OSSZ | Okresní správa sociálního zabezpečení |
| PACS | Systém pro správu, ukládání (archivaci), distribuci a zobrazení zdravotnické obrazové dokumentace (tj. obrazových vyšetření z modalit – RTG, MR a dalších zdrojů) |
| PD | Projektová dokumentace |
| PDF | Formát dokumentů |
| POJ | Zdravotní pojišťovny |
| RA | Registrační autorita |
| RDG | Radiologie |
| RIS | Radiodiagnostika |
| ROB | Registr obyvatel |
| RTG | Rentgen |
| SLA | Úroveň a podmínky poskytování služeb technické a technologické podpory. |
| SMS | Krátká textová zpráva |
| SQL | Označení DB nebo jazyka pro práci s relačními databázemi (dle kontextu) |
| SSO | Single Sign On – podpora pro jednotné přihlášení |
| SÚKL | Státní ústav pro kontrolu léčiv |
| SW | Software |
| SZD | Strukturovaná zdravotnická dokumentace |
| SZM | Speciální zdravotnický materiál |
| TIS | Transfuzní informační systém |
| TP | Transfuzní přípravky |
| UZ | Ultrazvuk |
| ÚZIS | Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky |
| VS | Veřejná správa |
| VZ | Veřejná zakázka |
| VZP | Všeobecná zdravotní pojišťovna |
| XLS | Formát MS Excel |
| XML | Výměnný formát a formát struktury dat |
| ZD | Zadávací dokumentace nebo zdravotnická dokumentace (dle kontextu) |
| ZP | Zdravotní pojišťovna/y |
| ZUM | Zvlášť účtovaný materiál |
| ZULP | Zvlášť účtované léčivé prostředky |
| ZZ | Zdravotnické zařízení |
| ZZS | Zdravotnická záchranná služba |

Seznam zkratek a pojmů

# Předmět plnění

Předmětem projektu a této veřejné zakázky je rozšíření NIS o funkcionalitu automatického vytěžování a analýzy zdravotní dokumentace FNB k řešení problematiky včasných klinických varování s cílem umožnit zvýšení kvality zdravotní péče.

Zadavatel požaduje plnou integraci s NIS, přičemž nepřipouští migraci dat z NIS do požadované funkcionality, tj. zadavatel požaduje, aby požadovaná funkcionalita pracovala přímo nad daty uloženými v NIS.

Cílem projektu je automatizace a zefektivnění procesů a zpracování dat v rámci výkonu veřejné služby v oblasti zdravotnictví (zajištění výkonu veřejné správy pro zřizovatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví ČR).

Součástí dodávky jsou dále následující služby a plnění (dle návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace):

- Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění ze strany zhotovitele a jeho případných subdodavatelů.

- Zpracování Realizačního projektu – konkretizace implementačního postupu, přesné konfigurace a instalačního a montážního návrhu řešení z nabídky, související konzultace.

- Implementace a instalace informačního systému, jeho součástí a nastavení informačních a komunikačních technologií odpovídající schválenému návrhu řešení uvedenému v Realizačním projektu a příprava pro ověření ze strany objednatele.

- Zajištění instalace a připojení k zařízením a technickým prostředkům objednatele.

- Dodávka dokumentace upgrade a jeho částí (min. uživatelská dokumentace, dokumentace skutečného provedení, systémová dokumentace, projektová dokumentace).

- Ověření funkčnosti upgrade a jeho částí, provedení akceptačních testů.

- Seznámení uživatelů a administrátorů s funkcionalitami a obsluhou upgrade a jeho budoucím provozem. Zaškolení se týká klíčových uživatelů, ostatní uživatelé budou proškoleni klíčovými uživateli.

- Asistence pracovníků dodavatele uživatelům při náběhu provozu.

- Zařazení do provozního prostředí objednatele (dohled, zálohování apod.)

- Realizace pilotního provozu k ověření funkčnosti upgrade na menším objemu dat, s menším počtem uživatelů a na menším počtu zařízení.

- Provedení zkušebního provozu.

- Uvedení systému do produkčního provozu.

Doplňující požadavky na implementaci:

- Zajištění kontinuity provozu zdravotnického zařízení. Po stránce nepřetržitého provozu předpokládá pouze plánovanou odstávku pouze na nezbytnou dobu.

- Požaduje se kontinuita nastavených parametrů, všech číselníků, definic, tiskových sestav, definice organizační struktury a jiných aspektů provozu, tj. převedení do upgradeovaného NIS.

Předmětem dodávky není:

- Zajištění komunikační infrastruktury (sítě apod.) mezi jednotlivými prvky systému nad rámec požadavků v tomto dokumentu.

- Infrastruktura, HW a systémový SW poskytovaný Objednatelem uvedený ve výchozím stavu.

- Spotřební materiál využívaný v následném provozu informačního systému.

# Členění dokumentu

Tento dokument obsahuje jen a pouze požadavky na dodávku a související služby (Dílo) a je členěn následovně:

- Kapitola 3 – Požadavky na dodávky a související služby – kapitola obsahuje požadavky na dodávky a služby (Dílo), které musí zhotovitel splnit ve svém řešení a ve své nabídce. Kapitola obsahuje základní koncept řešení, legislativní požadavky, konkrétní funkční a technické požadavky na řešení předmětu plnění v rámci VZ.

- Kapitola 4 – Místa plnění – kapitola obsahuje místa plnění v rámci realizace předmětu plnění VZ.

- Kapitola 5 – Výchozí stav – kapitola obsahuje popis výchozího stavu pro realizaci předmětu VZ, tj. uvedení seznamu dotčených subjektů, jejich vztah k předmětu VZ, informační a komunikační technologie a vybavení, kterými subjekty disponují nebo které budou k dispozici pro realizaci VZ, případně další organizační a technické podmínky, které jsou důležité pro realizaci VZ.

Uvedené kapitoly a jejich obsah jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.

# Požadavky na dodávky a související služby

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na dodávky a související služby v rámci této VZ.

## Východiska

Zásadním východiskem pro řešení je, že požadavky na strukturovanou zdravotnickou dokumentaci, elektronizace zdravotnické dokumentace, řízení identit dle eIDAS, potřeba práce v mobilních zařízeních, nové integrace (interní i externí), požadavky GDPR a další znamenají zásahy do úplně všech modulů NIS FN Brno.

Z uvedeného plyne, že základním požadavkem a cílem je modernizovat NIS FN Brno, který bude provozován jako spolehlivý, dostupný a bezpečný, centrálně provozovaný a spravovaný informační systém s komplexní funkcionalitou zajišťující efektivní podporu všem zdravotnickým (lékařským i ošetřovatelským), manažerským, ekonomickým a logistickým procesům v rámci organizace i procesům komunikace a kooperace s okolím (občané, privátní sféra, státní registry, zdravotní pojišťovny aj.).

Systém umožní, aby Objednatel vedl minimálně dále uvedenou zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě. Z uvedeného plyne, že dokumentace se bude pořizovat, zpracovávat a ukládat elektronicky.

Elektronické verze dokumentů ze zdravotnické dokumentace budou podepsány uznávaným elektronickým podpisem, pokud se bude jednat o pracovníka Objednatele a nebude vyžadován podpis další osoby (ověření pravosti dokumentu pracovníkem). Pokud bude vyžadován podpis jiné osoby (např. pacienta bez elektronického podpisu), bude dokument elektronicky podepsán na tabletech (biometrický podpis) nebo vytištěn a podepsán touto osobou na vytištěném dokumentu. Takový dokument bude k elektronické dokumentaci zařazen následně pracovníkem objednatele, který provede převod do elektronické formy a elektronicky podepíše. Uvedené platí i pro podpisy více osob na jednom dokumentu a to jak elektronicky, tak případně v písemné formě.

## Dodávky

V této kapitole je uveden koncept požadovaného řešení a požadavky na dodávky.

### Koncept/architektura požadovaného řešení

Na následujícím schématu je uveden cílový koncept/architektura řešení NIS FN Brno:

Koncept/architektura požadovaného řešení

Legenda k obrázku:

- Modernizované moduly NIS FN Brno jsou zobrazeny světlemodrou barvou.

- Rozsah veřejné zakázky je definován červenou přerušovanou čárou. Mimo uvedenou čáru se jedná o systémy a technologie, které jsou či budou napojeny na NIS, ale nejsou předmětem této veřejné zakázky.

- Elektronická zdravotnická dokumentace je napříč všemi částmi NIS, tj. není explicitně znázorněna.

V následující tabulce je stručný popis konceptu/architektury řešení na úrovni aplikací/modulů, komponent, funkcí a integrovaných systémů:

| Prvek | Popis |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět řešení projektu (ohraničeno červeně) |  |  |
| ASD | Systém sloužící pro vytěžování a analýzu strukturovaných i nestrukturovaných zájmových (specifických) dat pacientů. |  |
| VKV | Systém sloužící pro detekci klinických událostí a včasných klinických varování. |  |
| Ostatní informační systémy a subjekty |  |  |
| NIS FN Brno | NIS FN Brno je kompaktní informační systém, který se je na okolí napojen jako celek. Nejsou naznačeny vnitřní vazby, ale jen vnější, které jsou realizovány integrací prostřednictvím Integrační vrstvy NIS a Integrační platformy FN Brno. |  |
| Integrační platforma FN Brno | Integrační platforma FN Brno zajišťuje komunikaci s interními systémy v prostředím nemocnice i externími organizacemi. |  |
| Integrační vrstva NIS | Integrační vrstva NIS, zajišťuje komunikaci 1) mezi jednotlivými moduly NIS a 2) integrační platformou FN Brno. |  |
| Pojišťovna a výkaznictví | Součástí NIS FN Brno je modul Pojišťovna a Výkaznictví. Moduly řeší práci s číselníky, tvorbu K-dávek včetně kontrol před pořízením a před zpracováním. Umožňuje tvorbu sestav, reportů, faktur a oprav. Součástí systému je kompletní agenda DRG. |  |
| Centrální registr pacientů | Součástí NIS FN Brno je centrální registr pacientů. Jedná se o vnitřní evidenci pacientů v rámci FN Brno, nikoliv o registr veřejné správy. Registr pacientů zajišťuje práci s identifikací pacienta v souladu s legislativou a potřebné překlady mezi vnitřními identifikátory, RČ, případně bezvýznamovými identifikátory. |  |
| Hospitalizace | Součástí NIS FN Brno je modul Hospitalizace na podporu všeobecné hospitalizační práce, umožňující vedení zdravotnické dokumentace na lůžkových odděleních v elektronické podobě. |  |
| Porodnice a neonatologie | Součástí NIS FN Brno je modul Porodnice a neonatologie na podporu všeobecné hospitalizační práce, umožňující vedení zdravotnické dokumentace na lůžkovém oddělení porodnice v elektronické podobě. |  |
| Centrální příjem | Součástí NIS FN Brno je centrální příjem pacientů. |  |
| Kalendář | Součástí NIS FN řešení je komplexní objednávání pacientů. |  |
| Ambulance | Součástí NIS FN Brno je modul Ambulance na podporu všeobecné ambulantní práce, umožňující vedení zdravotnické dokumentace na ambulancích v elektronické podobě. Je realizováno ambulantní workflow včetně elektronické čekárny a podpory práce lékaře a sestry. |  |
| ePreskripce (elektronický recept) | Součástí NIS FN Brno je modul elektronická preskripce s integrací na eRecept (SÚKL). |  |
| Ošetřovatelská dokumentace | Součástí NIS FN Brno je modul umožňující vedení ošetřovatelské dokumentace, včetně ošetřovatelské anamnézy, ošetřovatelského plánu, evidence realizace ošetřovatelských intervencí. |  |
| Žádanky/výsledky | Součástí NIS FN Brno je Žádankový a výsledkový modul, zajišťujícími komunikaci s interními moduly a externími systémy komplementu (laboratoře, radiodiagnostika, specializované ambulance apod. |  |
| eNeschopenka | Součástí NIS FN Brno je zajištění podpory pro eNeschopenku, včetně je integrace na IS eNeschopenka s předáváním informací o neschopenkách na ČSSZ. Jedná se o napojení na službu Veřejného rozhraní pro e-Podání (VREP ČSSZ) Hlášení pracovní neschopnosti (dále jen „HPN“). |  |
| Operační sály | Součástí NIS FN Brno je agenda operačních sálů a jejich plánování, včetně provázanosti s modulem Hospitalizace. |  |
| Statistiky, hlášení | Součástí NIS FN Brno je modul umožňující tvorbu statistických přehledů pro potřebu uživatelů i tvorbu zákonem daných hlášení. |  |
| Auditní služby | Součástí NIS FN Brno je auditní aparát. |  |
| Manažerský informační systém (MIS) | Integrace na Manažerský informační systém (MIS), který zajišťuje vytěžování dat z NIS a dalších IS a zajišťuje reporting z těchto dat pro vedení a provoz nemocnice. |  |
| Certifikační autorita | NIS FN Brno je integrován na registrační autoritu pro vydávání certifikátů, agendy související s vydáváním certifikátů a se správou a obnovováním certifikátům. |  |
| NZIS (ÚZIS) | Součástí NIS FN Brno je řešení exportů dat do NZIS pro ÚZIS. |  |
| ePreskripce (SÚKL) | NIS FN Brno je integrován na IS eRecept pro elektronickou preskripci u nových a modernizovaných modulů NIS. |  |
| Zdravotní pojišťovny | NIS FN Brno zajišťuje vykazování péče zdravotním pojišťovnám v souladu s platnou legislativou. |  |
| eNeschopenka (ČSSZ) | Součástí NIS FN Brno je modul eNeschopenka zajišťující komunikaci na ČSSZ, se službou Veřejného rozhraní pro e – Podání (VREP ČSSZ) Hlášení pracovní neschopnosti. |  |
| LaIS (laboratorní informační systém) | NIS FN Brno je integrován na Laboratorní informační systém. |  |
| Centrální sterilizace | NIS FN Brno bude v rámci související veřejné zakázky integrován na centrální sterilizaci a bude zajišťovat procesy žádanek na sterilizaci a evidenci sterilizovaného materiálu splňující požadavky legislativy. |  |
| Stravovací provoz | NIS FN Brno bude v rámci související veřejné zakázky integrován na informační systéme zajišťující stravovací provoz. |  |
| LeIS (lékárenský informační systém) | FN Brno provozuje informační systém lékárny, který bude v rámci související veřejné zakázky integrován na NIS FN Brno. |  |
| ERP (ekonomický informační systém) | FN Brno provozuje ekonomický informační systém, který je integrován na NIS FN Brno. |  |
| Spisová služba | FN Brno provozuje informační systém spisové služby, který je integrován na NIS FN Brno. |  |
| PACS | Informační systém pro správu, ukládání (archivaci) a zobrazení obrazové dokumentace. PACS je integrován na NIS FN Brno. |  |
| TIS (transfuzní informační systém) | Transfuzní informační systém. TIS bude v rámci související veřejné zakázky integrován na NIS FN Brno. |  |
| RIS (radiologický informační systém) | Radiologický informační systém FN Brno. RIS je integrován na NIS FN Brno. |  |
| Identity management (IDM) | Identity management slouží pro předávání údajů o zaměstnancích pro potřebu řízení oprávnění a přístupů. IDM bude v rámci související veřejné zakázky integrováno na NIS FN Brno. |  |
| OrgUnit | OrgUnit FN Brno je služba poskytující informace ohledně organizační struktury nemocnice. OrgUnit bude v rámci související veřejné zakázky integrována na NIS FN Brno. |  |
| Externí prostředí |  |  |
| IDRR – IS ZR / MZ | NIS FN Brno bude v rámci související veřejné zakázky integrován na následující subjekty a jejich IS (pokud systémy protistrany budou připraveny pro integraci): - Registry IS ZR – napojení na základní registry – systém musí být připraven k napojení na rozhraní centrálních sdílených služeb eGovernmentu (IS ZR – ROB) prostřednictvím IDRR. - MZ – napojení na registry Ministerstva zdravotnictví. Pokud bude v době realizace projektu připraveno Informační datové resortní rozhraní (IDRR), bude napojení realizováno přes toto rozhraní. |  |
| NIA | Napojení na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA) zajišťující identitu občana na národní úrovni a využití autentizace a identifikace občana/pacienta z tohoto identitního systému. |  |
| eHealth | Systémy výměny zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb na území kraje, národní I nadnárodní úrovni. Součástí projektu je zachování provozovaných služeb eHealth a rozšíření o další. |  |
| Koncová HW zařízení |  |  |
| Pracovní stanice | Pracovní stanice na pracovištích FNB na nichž bude provozován NIS. |  |
| Notebook | Notebooky personálu FNB na nichž bude provozován NIS. |  |
| Tablet | Tablety personálu FNB na nichž bude provozován NIS, zpravidla u lůžka pacienta. |  |
| Tiskárna | Tiskárna pro tisk zdravotnické dokumentace a výstupů z NIS, zpravidla z PC nebo notebooků. |  |
| Čtečka | Čtečka čarových kódů pro automatizovanou identifikaci pacientů, líčivých přípravků, materiálu, žádanek a dalších označených prvků. |  |

Koncept/architektura požadovaného řešení

### Obecné požadavky na dodávané řešení

V této kapitole jsou uvedeny základní (minimální) požadavky na požadované řešení:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Řešení bude v souladu s platnou legislativou a legislativou uvedenou ve výchozím stavu. |
|  | Dodávaný systém musí svojí architekturou splňovat obecné zásady informační bezpečnosti v míře, odpovídající charakteru užití a kategorii zpracovávaných dat (GDPR). |
|  | Systém musí být přehledný, logicky členěný a srozumitelný (user friendly). Aplikace musí obsahovat interaktivní nápovědu. |
|  | Systém musí obsahovat uživatelskou a administrátorskou příručku v elektronické podobě vždy v aktuální platné verzi s vazbou na aktuální verzi systému. |
| Moderní dlouhodobě perspektivní komerčně dostupný systém. |  |
|  | Řešení musí být založené na současných obecně dostupných a moderních technologiích a standardech s perspektivou rozvoje a podpory min. 10 let. |
|  | Řešení musí podporovat na straně klienta práci v maximální míře využití tenkého klienta – využívající internetové prohlížeče a tím dostupnost na různých typech koncových zařízení. |
|  | Řešení musí podporovat na straně klienta práci na zařízeních ve standardním prostředí MS Windows a práci s dotykovými zařízeními v těch částech řešení, která jsou určena pro podporu procesů např. u lůžka pacienta. |
|  | Zaručená perspektiva rozvoje a podpory je minimálně po dobu dalších 10 let od uvedení do provozu v rámci celé FN Brno. |
|  | Řešení musí být v souladu a podporovat mezinárodní a národní standardy. |
| Systémové požadavky |  |
|  | Moduly klinické části informačního systému musí být realizovány nad centrální relační databází, ve které budou uložena veškerá data o pacientech, včetně multimediálních dat a jejich popisu. |
|  | Musí být realizovány třívrstvou nebo více vrstvou architekturou s tím, že v rámci databázového serveru není přípustná realizace aplikační logiky. Komunikace mezi serverovou a klientskou vrstvou bude probíhat v šifrované podobě (HTTPS) |
|  | Musí disponovat plnohodnotným grafickým uživatelským rozhraním |
|  | Musí být na klientské stanici bezinstalační |
|  | Musí být na klientské straně provozován jako lehký klient v internetovém prohlížeči |
|  | Musí umožňovat autentizace uživatele s využitím technologie Single Sign On (SSO). |
|  | Musí umožňovat odhlášení uživatele s využitím technologie Single LogOut (SLO). |
|  | Řešení musí být v souladu a podporovat mezinárodní a národní standardy jako např. HL7, DASTA, MKN 10 a další. V případě MKN 10 by řešení mělo dle potřeby umožňovat jednoduchou integraci dalších klasifikací. |
| Uživatelské prostředí (Grafické prostředí) |  |
|  | Uživatelské prostředí musí být provozovatelné v prostředí Microsoft Windows. |
|  | Možnost ovládání pomocí klávesových zkratek, minimalizace nutnosti použití myši. |
|  | Systém musí podporovat přerušení práce s pokračováním ve stejném místě. Tj. při odhlášení je k danému uživateli uložen aktuální stav obsahující minimálně pracoviště, na kterém byl uživatel nastaven před odhlášením, modul, ve kterém byl, a pacient, na kterém pracoval. Po přihlášení se musí NIS nastavit na stejné pracoviště, do stejného modulu a vybrat stejného pacienta. |
|  | Systém musí umožnit odhlášení uživatele v rozpracovaném stavu dokumentace ve formě konceptu, což jsou data rozpracovaná ve formuláři, aniž by musel uživatel formulář uložit a tím rozpracovaná data zpřístupnit ostatním uživatelům. Po opětovném přihlášení uživatele i na jiném pracovišti (koncové stanici) je uživateli tento koncept obnoven pro další práci – dopracování a uložení jako platná data nebo zrušení konceptu |
|  | Klinické moduly musí umožňovat jednoduchý pohled na veškerou dokumentaci pacienta – plošně (přes všechna oddělení) i časově (do historie). Pro potřeby náhledu na veškerou dokumentaci pacienta z integrovaných systémů NIS poskytne webovou stránku, která s příslušnými parametry (identifikace pacienta) a identifikací uživatele poskytne náhled pro integrované systémy. |
|  | Klinické moduly musí při práci s pacientem být na pracovní ploše vždy k dispozici jeho základní údaje s možností jejich editace. |
|  | Možnost vyhledávání a řazení pacientů, žádanek, výsledků a dalších seznamů dle zvolených údajů (jméno, příjmení, identifikace, diagnózy apod.). |
|  | Fulltextové vyhledávání v systému (ve všech modulech NIS). |
|  | U význačných diagnóz (např. diabetes), možnost grafického zvýraznění pacienta s danou diagnózou, jeho žádanek, výsledků a dalších údajů. Cílem je upozornění personálu na pacienta s takto významnou diagnózou a možnost jeho přednostního ošetření/vyšetření. |
|  | V textovém editoru umožnit formátování textu (volba písma, podtržení, tučnost, kurzíva atd.). |
|  | Textový editor umožňuje a používání uživatelem předdefinovaných textů s možností vkládání pomocí klávesových zkratek. |
|  | Textový editor zdravotnické dokumentace musí umožňovat zkopírování poslední zprávy do nově vytvářených zpráv. |
|  | Možnost ukládání multimediálních dat, jako jsou obrázky, video, zvuk a jiné binární a multimediální přílohy. |
|  | Systém musí umožnit individuální nastavení pracovní plochy: - Podporovat práci ve více oknech současně. - Možnost změny zobrazených atributů v seznamech (pacientů, žádanek apod.), možnost třídění dle různých zobrazených atributů. |
|  | Uživatelské prostředí umožňuje odlišná nastavení pro různé typy provozů (ambulance, hospitalizace, odlišné typy lůžkové péče, operační sály). |
|  | Při práci s pacientem musí být na pracovní ploše vždy k dispozici jeho aktuální údaje, včetně zvlášť významných údajů (CAVE, např. kardiostimulátor, infekčnost, špatný sluch, zrak, imobilní pacient apod.), upozornění apod. s možnost vstupu do úpravy těchto údajů. |
|  | U jednotlivého pacienta může být zároveň editováno více dokumentů/zpráv různých typů bez nutnosti uzavírat rozepsaný dokument (např. při psaní ambulantního nálezu moci současně zadat recept, žádanku atp.).. |
|  | Uživatel musí mít možnost dostávat on-line zprávy o určitých událostech (např. o příchodu nálezu, žádosti o konzilium atd.). Zobrazení zpráv v NIS (nástěnka), případně dle nastavení uživatele notifikace emailem nebo SMS zprávou. Možnost nastavit i více emailů a telefonních čísel, kam budou notifikace odesílány. |
|  | Systém umožňuje vytváření grafů z vybraných dat (např. naměřené údaje z přístrojů a laboratorní hodnoty). |
|  | Možnost vkládání pracovních poznámek, které nebudou součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Možnost dodatečného zařazení poznámky do zdravotnické dokumentace pacienta. |
|  | Upozorňování na došlé výsledky a konzilia. |
|  | Všechny části systému musí být dokumentovány (musí být dodán popis jejich fungování a obsluhy včetně návazností na jiné části) Za vhodnou formu považujeme např. Příručku uživatele (vždy daného modulu). Dokumentace systému musí být obsažena i v IS (nápověda). Vše v českém jazyce. |
| Multimediální a textová dokumentace |  |
|  | Systém zajistí provázání multimediální a textové dokumentace vedené u pacienta v NIS . |
| Tiskové výstupy |  |
|  | Tiskové výstupy musí být individuálně konfigurovatelné a přizpůsobitelné administrátorem. Musí umožňovat, aby správce nemocnice mohl tvořit vlastní tiskové sestavy, k dispozici grafický návrh designu tiskových sestav |
|  | Tiskové výstupy musí být v souladu a ve formátu předepsaném příslušnou legislativou a interními akty Objednatele. Vizuální úprava výstupů bude navržena dodavatelem a realizována buď systémem uživatelských šablon umožňující úpravy Objednatelem, případně úpravy dodavatelem jako povinná součást provozní podpory. |
|  | Systém musí umožnit před tiskem náhled na vzhled tištěného dokumentu. |
|  | Možnost tisku jak na tiskárnu, tak do PDF. |
|  | Systém musí automaticky vybrat z více tiskáren u pracovní stanice v závislosti na tiskové úloze – dokumentace na primární tiskárnu, štítky na tiskárnu čárových kódů. Systém musí umožnit správci nastavení konkrétních tiskáren pro konkrétní účel a následně musí tisknout na určené tiskárny. |
| Řízení přístupu k aplikaci (přihlášení) |  |
|  | Navržené řešení musí být propojeno na systém správy uživatelů (Identity Management – IDM) nemocnice a musí provádět autentizaci uživatelů vůči této externí autoritě pro zajištění jednoznačné identifikace uživatele (vč. podpory pro jednotné přihlášení (Single Sign On)) a tak, aby byly splněny požadavky § 19 VKB. |
|  | Autentizace uživatele, nastavení rolí a kompetencí prostřednictvím IdM. Možnost využití technologie Single Sign On. |
|  | Automatické odhlášení nečinného uživatele. Doba nečinnosti musí být nastavitelný parametr. |
|  | Možnost změny hesla pro uživatele. |
| Řízení přístupů k aplikačním službám |  |
|  | Požadujeme hierarchické nastavování přístupových práv dle rolí. |
|  | Možnost definovat uživatelské role (počet, typ) dle potřeb organizace. |
|  | Možnost omezení přístupu pouze na pacienty vlastního pracoviště nebo na konkrétní typ dokumentace. |
| Jazyková mutace |  |
|  | Uživatelské rozhraní komunikuje v jazyce českém, pro práci správců a administrátorů se u definovaných systémových komponent připouští komunikace v jazyce anglickém. |
| Další významná legislativa a normy |  |
|  | Soulad s platnou legislativou a legislativou uvedenou ve výchozím stavu. |
|  | Systém musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 98/2012 Sb., vyhláška o zdravotnické dokumentaci a její novelizaci, a vyhlášku č. 127/2018 Sb. |
|  | Soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR – General data protection regulation) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. |
|  | Soulad se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. |
|  | Řešení musí umět pracovat s informovanými souhlasy pacienta, kterou jsou vedeny v NIS. |
| Elektronická zdravotnická dokumentace |  |
|  | Řešení musí umožnit vést zdravotnickou dokumentaci v elektronické formě v souladu s nařízením eIDAS a umožnit postupný přechod na vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. |
| Sledování nežádoucích událostí |  |
|  | Systém zajistí provázání agendy sledování nežádoucích události vedených u pacienta v NIS. |
| Infekce spojené se zdravotní péčí (IZP) |  |
|  | Systém zajistí provázání agendy nozokomiálních infekcí vedených u pacienta v NIS. |
| Využití omezovacích prostředků |  |
|  | Systém zajistí provázání agendy využití omezovacích prostředků vedených u pacienta v NIS. |
| Ostatní obecné požadavky |  |
|  | Systém zajistí provázání identifikace pacientů čárovým kódem vedeným u v NIS. |
|  | Možnost tisku průvodních identifikačních štítků pro papírovou dokumentaci. |
|  | Čtení čarových kódů (pacient, ZUM, ZULP) a vyhledání dokumentace pacienta, přiřazování ZUM, ZULP a přístrojů do dokumentace pacienta. |
|  | Systém musí být funkční na min. konfiguraci pracovních stanic uvedených v kapitole HW Infrastruktura a technologie. |
|  | Systém musí umožňovat integraci systému pro pořizování textových dat i pomocí diktování a převodu mluveného slova na text. |
|  | Možnost změny vyšetřujícího lékaře. |
|  | Možnost pro správce zaslat a zobrazit notifikaci uživatelům o významných událostech/situacích (např, nefunkčnost eRecept apod.). |
|  | Systém musí obsahovat tzv. nástěnku, na které budou zobrazována všechna obdržená upozornění a notifikace. |

Obecné požadavky na dodávané řešení

### Informační systém pro analýzu a sběr dat (ASD)

Požadavky na tuto část NIS jsou následující:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Modul/systém v rámci NIS sloužící pro vytěžování a analýzu strukturovaných i nestrukturovaných dat pacientů z jejich zdravotnické dokumentace využívaný dalšími moduly KIS. |
|  | ASD bude v rámci dodávky napojen na ambulanci, hospitalizaci, výsledky vyšetření, medikaci a data z vykazování péče a vytěžovat data pacientů z těchto oblastí. |
|  | Konfigurace musí být dána definicí konfiguračních parametrů pro konkrétní oddělení. Konfigurace musí být definovatelná správci bez nutnosti programového zásahu dodavatele. |
|  | Pro každé oddělení bude definována sada sledovaných událostí definovaných kromě názvu svými podmínkami a parametry. |
|  | Každá definice typu události umožní nastavit minimálně následující parametry a funkce: - Název typu události. - Platnost a stav vyhodnocování typu události – datumy od/do, Vyhodnocovat/Nevyhodnocovat. - Sada podmínek a jejich parametrů události s možností vytváření logických pravidel mezi podmínkami (logické AND, OR, NOT) včetně seskupování (princip matematických závorek). Dále bude používán i pojem „Vzorec“. - Výsledkem Vzorce bude logická pravda (TRUE) nebo nepravda (FALSE). Výsledek logické pravdy (TRUE) bude znamenat, že nastala událost a je třeba ji dále zpracovat v rámci notifikace. - Stanovení další reakce na detekovanou událost. |
|  | Podmínky a jejich parametry do Vzorců: - Operátory: =, >, <, <=, >=, <>, obsahuje (v rámci textu), neobsahuje (v rámci textu). - Datové typy: čísla (včetně desetinných a záporných), datumy, čas, text, výčtové hodnoty (číselníky), logické hodnoty (ano/ne). - Podmínky na údaje pacienta: věk, pohlaví, výška, hmotnost. - Podmínky na stav pacienta: gravidita (ano/ne), hospitalizace (ano/ne). - Diagnózy: výběr z kódů diagnóz dle číselníku v NIS. - Textové položky: anamnéza, textový popis ze zpráv (ne)obsahuje vybraný text. - Specifické údaje klinik: počet dnů gravidity, počet dnů do plánovaného porodu (pozn. údaj může být i záporný při přenášení), počet dnů do plánované kontroly. - Údaje (data) ze zdravotnických přístrojů. - Údaje (data) z laboratorních a klinických vyšetření (např. saturace, TK atd.). - Údaje (data) z medikace (např. konkrétní předepsaný lék) |
|  | Všechny typy událostí včetně jejich parametrů musí být konfigurovatelné správci. |
|  | V rámci definice typu události bude k dispozici testovací aplikace, která si vyžádá ruční zadání parametrů Vzorce do podmínek a následně Vzorec vyhodnotí a ověří reakci. |
| Ostatní požadavky |  |
|  | ASD bude detekované události publikovat do ESB pro další zpracování. |
|  | ASD bude v rámci dodávky využito pro detekci následujících zájmových dat pacientů: - Vyhodnocení vložené medikace centrových léků vzhledem k požadavkům pojišťovny (preskripční a indikační omezení) - Systémové opatření prevence rizikových stavů – pro jedno vybrané oddělení. - Indikace vybrané klinické skupiny pacientů – pro jedno vybrané oddělení. - Automatické kódování diagnóz z propouštěcí zpráv. Možnost přidávání nových specifických skupin indikovaných zájmových dat. |
|  | ASD poskytne jedno centrální místo, kde budou sdružovány výstupní data za jednotlivé pacienty a oddělení a bude možné k tomuto centru přistupovat oprávněnými uživateli (dle oddělení a explicitního oprávnění zdravotnického personálu). |

Automatizovaný sběr dat (ASD)

### Informační systém včasných klinických varování (VKV)

Požadavky na tuto část NIS jsou následující:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Modul/systém v rámci NIS sloužící pro detekci klinických událostí a včasných klinických varování (dále jen „VKV“). |
|  | VKV bude využívat Informační systém pro analýzu a sběr dat (ASD) a dále zpracovávat výstupy z tohoto nástroje. |
|  | VKV bude v rámci dodávky napojen na ambulanci a hospitalizaci v rámci gynekologicko-porodnického oddělení, nicméně umožní konfigurační rozšíření na další oddělení. Konfigurace musí být dána definicí konfiguračních parametrů pro konkrétní oddělení. Součástí dodávky bude vzorové nastavení min. 5 typů klinických událostí pro gynekologicko-porodnického oddělení (viz dále). Konkrétní typy klinických událostí budou upřesněny v rámci implementační analýzy. |
|  | Automatické vyhodnocování typů klinických událostí pro dané oddělení při ukládání dat k pacientovi na daném oddělení. |
|  | Detekovaná klinická událost (notifikace) musí být zaznamenána do logu včetně informace o čase události (vložení dat do NIS), čase indikace (notifikace), čase potvrzení přijetí notifikace obsluhou a osobou, která notifikaci přijala/potvrdila. |
|  | VKV bude detekované klinické události oznamovat obsluze daného oddělení a publikovat je do ESB pro další zpracování. |
|  | Reakce na detekovanou událost: - Textový popis detekované události s identifikací pacienta. - Notifikace obsluhujícímu personálu: - S potvrzením přijetí informace. - S potvrzením vyřešení detekované události. - Notifikace na další oddělení – výběr oddělení pro notifikaci, parametry požadované reakce obsluhy jsou totožné. Notifikace do Integrační platformy, která dále umožní předání informace mimo NIS. |
| Ostatní požadavky |  |
|  | Tiskové výstupy: - Specifická šablona pro tiskový výstup detailu indikované klinické události. - Specifická šablona pro tiskový výstup seznamu indikovaných klinických události za dané období a oddělení. |

Včasná klinická varování (VKV)

### Auditní služby

Požadavky na tuto část NIS FN Brno jsou následující:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Auditní aparát je řešen jako součást NIS. Systém zajistí provázání auditního aparátu NIS, který bude k auditování využíván. |

Auditní služby

### Integrace

Požadavky na tuto část FN Brno jsou následující:

| # | Požadavek |  |
| --- | --- | --- |
|  | Integrace systému a NIS bude realizována prostřednictvím integrační vrstvy NIS. Nebudou řešeny žádné migrace dat a data budou součástí databáze NIS. |  |
|  | Uživatelské prostředí bude odpovídat ostatním modulům NIS. |  |
|  | Integrace systému do vnějšího prostředí bude realizována prostřednictvím vazby NIS a Integrační platformy FN Brno. |  |
| Integrační platforma FN Brno |  |  |
|  | Integrační platforma FN Brno je centrální místo, kudy jsou vedeny komunikace v rámci interní infrastruktury informačních systému nemocnice i externích subjektů. NIS FN Brno je integrován prostřednictvím Integrační vrstvy NIS s využitím následujících poskytovaných služeb. |  |
|  | MPI (Master Patient Index) – služba zajišťuje bezvýznamový identifikátor pacienta |  |
|  | EHR (Electronic Health Record) – služba zajišťuje centrální zdravotnický záznam pacienta napříč informačními systémy nemocnice |  |
|  | Číselníky – služba zajišťuje rozhraní pro práci s číselníky přesahující hranice jednoho systému. |  |
|  | Předávání Patient Summary (dle GUIDELINES ON MINIMUM / NONEXHAUSTIVE PATIENT SUMMARY DATASET FOR ELECTRONIC EXCHANGE INACCORDANCE WITH THE CROSS-BORDER DIRECTIVE 2011/24/EU) v dokumentu HL7 CDA nebo DASTA 4 (dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví nebo specifikace publikované na www.nixzd.cz). |  |
| Integrační vrstva NIS |  |  |
|  | Součástí NIS FN Brno je Integrační vrstva NIS, která zajišťuje 1) komunikaci mezi jednotlivými moduly NIS, 2) komunikaci NIS s integrační platformou FN Brno, 3) veškeré exporty dat z NIS FN Brno. |  |
|  | Rozsah integračních vazeb mezi Integrační vrstvou NIS a Integrační platformou FN Brno pokrývá služby MPI, EHR a číselníky. |  |
|  | Integrace informačních systémů třetích stran jsou vedeny cestou: NIS FN Brno – Integrační vrstva NIS – Integrační platforma FN Brno – integrovaný systém. |  |
|  | Integrační vrstva NIS zajišťuje rozhraní pro export dat, které je možno strojově ovládat, tj. požádat o daný export včetně zadání jeho parametrů, sledovat jeho průběh a převzít exportovaná data. |  |
|  | Pro integraci dat do Integrační platformy FN Brno Integrační vrstva NIS zajišťuje vstupní a výstupní integrační rozhraní, které je definováno rozsahem klinickými událostmi nad pacientem v datovém rozhraním DASTA. |  |
| Zdravotní přístroje |  |  |
|  | Integrace zdravotních přístrojů je realizována skrze Integrační platformu FN Brno prostřednictvím standardizovaného rozhraní. |  |
|  | Systém musí umožňovat pracovat s daty zdravotních přístrojů napojených k NIS. |  |

Integrace

### Bezpečnostní požadavky

V následující tabulce je seznam požadavků na tuto část dodávky:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Řešení bude pracovat s identifikací pacienta v souladu s legislativou a prováděcími předpisy platnými ke dni dokončení realizace řešení, vč. zajištění připravenosti na postupné opuštění rodných čísel jako jediného a výměnného identifikátoru a zavedení bezvýznamových identifikátorů během Doby poskytování služeb, jak je tato vymezena v návrhu smlouvy, pokud nebude možné tento přechod realizovat během realizace projektu. |
|  | Ukládání dat pacientů bude zajištěno na zabezpečená úložiště v souladu s požadovanými principy ochrany údajů. |
|  | Systém bude chránit osobní údaje pacientů a bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. |
|  | Systém bude v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění a navazujícími právními předpisy (zákony a vyhláškami, viz kapitola Legislativa). |
|  | Řízení přístupů (autentizace) uživatelů NIS FN Brno na základě oprávnění definovaných v IDM. |
|  | Uživatelé systému budou zavedeni do dodávaného IDM Objednatele. Přístup do systému (zařazení do relevantní role) je poskytován s využitím aplikace pro správu přístupů. Pro vložení do IdM budou využita data z personálního systému. Všichni uživatelé zůstávají v systému i po ukončení platnosti jejich účtu bez přístupu k systému. Uchování neaktivního uživatele (zánik objektu v IDM) je pro potřeby uchování historie. |
|  | Identifikace, autentizace a autorizace bude řešena pomocí interních mechanismů informačního systému spolu s napojením na služby IDM, které jsou součástí dodávky. |
|  | Autorizace: Poskytnutí přístupu autentizovaného uživatele k aktivu systému (data, aplikace), odpovídající pracovnímu zařazení uživatele a přidělené roli (rolím) v systému. Systém umožní řídit přístupová oprávnění jednotlivých subjektů jen k údajům, ke kterým mají a mohou mít přístup. Systém umožní hierarchické nastavení přístupových práv se stanovením rozsahu přístupu i stupně oprávnění manipulace se záznamem (čtení / nový záznam / úprava / rušení záznamu). Princip nastavování přístupových práv jednotlivým uživatelům musí vycházet z definice libovolného množství uživatelských rolí, do kterých jsou samotní uživatelé přiřazování. |
|  | Řízení přístupů: - Zavedení uživatelských rolí, zajišťujících přístup k odpovídajícím funkcím a datům v systému na všech úrovních. - Možnost dočasného přiřazení rolí v případě zástupů – zadáním počátečního a koncového data přidělení role a umožnění přístupu jen v tomto intervalu. - Zabránění vstupu neautorizovaného subjektu do systému – zamezení možnosti přístupu neoprávněného subjektu. |
|  | Uživatelský účet nebo přidělená práva mohou mít časovou platnost. Účet a přístup někam (buď celý NIS nebo určité pracoviště) může platit pouze od-do. |
|  | Možnost zastupitelnosti, tj. stanovit na definované období jiného uživatele, který zastupuje danou osobu s tím, že v rámci zastupitelnosti je možné dané osobě delegovat svá oprávnění. Pokud bude provedena delegace oprávnění, musí být zaznamenány všechny operace, které uživatel provedl v rámci rozšířených oprávnění. |
|  | Zajištění konfiguračního managementu a správy systému s eliminací rizika ovlivnění chodu systému změnou aplikací 3. stran (unifikace konfigurací pracovních stanic, notebooků, tabletů, řízený patch management). |
|  | Dostupnost: - Zajištění dostupnosti systému jako celku (společné služby – servery, databáze, aplikační servery) v režimu 24x7x365 s maximální celkovou dobou neplánovaného výpadku podle požadavků ve smlouvě. - Odpovídající HW a SW architektura řešení pro zajištění této dostupnosti. - Dekompozice SLA na jednotlivá aktiva podle kategorizace jejich důležitosti/dopadu na dostupnost systému |
|  | Výměna dat: - Zajištění šifrované komunikace koncových stanic v odděleném síťovém prostředí. - Zajištění výhradní komunikace mobilního prostředku pro zadávání dat s datovým centrem prostřednictvím Wi-Fi. |
|  | Dodání a zavedení aplikace pro správce přístupů s následujícími funkcemi: - Import uživatelů do NIS z IdM - Zařadit/změnit uživatele do konkrétní role, případně více rolí - Povolit / zablokovat přístup danému uživateli do systému - Zobrazit konec platnosti certifikátů - Zobrazení data/času zařazení uživatele do role - Zobrazení data/času posledního přihlášení uživatele - Třídění/filtrování podle všech atributů - Reporty do formátu PDF/A |
|  | Dodání a zavedení aplikace pro správce certifikátů s následujícími funkcemi: - Přiřadit/odebrat konkrétnímu uživateli certifikáty (komerční i kvalifikovaný) - veřejné části těchto certifikátů, - Zobrazit konec platnosti certifikátů, - Třídění/filtrování podle všech atributů, - Reporty do formátu PDF/A Zákaznický portál pro správu certifikátů je samostatný od této aplikace. |
|  | U mobilních zařízení (tabletů) udržovat lokálně jen data, která jsou nutná pro aktuální práci. Po ukončení (potvrzené předání na server) automaticky mazat data uložená na mobilních zařízeních. Umožnit administrátorsky vzdáleně smazat data z tabletu (např. ztráta/krádež/servis tabletu). |
|  | Automatická aktualizace seznamu uživatelů, certifikátů a rolí mezi jednotlivými částmi systému, případně integrovanými systémy min. 1x-2x denně. |
|  | Evidence přístupů všech uživatelů do systému (logování) včetně časových údajů a identifikace místa přístupu (zařízení). |
|  | Evidence veškerých datových změn na úrovni DB položky (položky datasetu). Atributy: kdo, kdy, původní hodnota, nová hodnota. |
|  | NIS FN Brno bude obsahovat nezávislý auditní systém, který bude zajišťovat veškeré potřebné auditní služby. |
|  | Veškeré přístupy k datům a aktivita uživatelů v NIS FN Brno budou logovány tak, aby byly zřejmé přístupy k jednotlivým údajům a zpětná kontrola těchto údajů. V systému bude evidována jednoznačná identifikace kdo, kdy provedl zápis do systému nebo provedl náhled do dokumentace. Tyto logy budou zabezpečeny proti změnám. |
|  | Veškerá externí komunikace (mimo LAN) bude zajišťována prostřednictvím zabezpečených (šifrovaných kanálů). V případech, kdy to bude možné, bude komunikace probíhat přes KIVS nebo přes krajskou datovou síť. |
|  | Zabezpečení dat – zabezpečení pomocí řízení přístupu k datům, použití šifrování a ostatních kryptografických prostředků, audit logových záznamů, ochrana koncových zařízení použitím anti-X řešení. Standardní ochrana serverů pomocí firewallů/UTM. Přístup do prostor s fyzickými servery bude řízen a umožněn jen oprávněným osobám. |

Bezpečnostní požadavky

### Implementační a provozní požadavky

V následující tabulce je seznam požadavků na tuto část dodávky:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Systém musí být připraven na provoz 24x7x365 (non-stop). |
|  | Redundantní provedení provozované v režimu vysoké dostupnosti, možnost paralelního běhu ostré a testovací instance, tj. dodávka ostrého i testovacího systému. |
|  | Instalace do prostředí objednatele na OS Windows nebo Linux, UNIX. Limitní podmínky pro dostupný výkon a max. dostupnou kapacitu jsou uvedeny v kapitole HW infrastruktura a technologie. |
|  | Dodávka OS na servery, včetně instalace do prostředí objednatele, vč. potřebných licencí. |
|  | Dodávka DB SW, pokud z požadavků na NIS vyplývá nutnost dodávky, součástí je instalace a konfigurace pro dodávané řešení, vč. potřebných licencí. |
|  | DB SW musí umožňovat min. read/only přístup pro dotazování/analýzy/exporty dat i mimo aplikaci běžně dostupnými nástroji (nástroje musí být zdarma) nebo zhotovitel musí dodat příslušný SW jako součást DB SW pro tento přístup k DB. |
|  | Všechny součástí systému (OS, DB, IS, klientské aplikace) musí logovat svou činnost / provozní stavy do logů s možností nastavit úroveň logování pro potřeby diagnostiky. Bude zajištěna možnost připojení na centrální logovací systém. Systém musí být připraven k poskytování údajů a informací minimálně v rozsahu dle § 22 VKB pro systém log managementu zadavatele a musí mít připraveno rozhraní pro systém log managementu zadavatele, jehož podrobná dokumentace bude součástí Dokumentace, jak je tento pojem vymezen ve smlouvě. |
|  | Zálohování – systém (OS) a DB musí být schopny a připraveny na zálohování na záložní datové úložiště dodané v rámci dodávky, tj. pro OS a DB musí existovat agent pro zálohovací systém, který bude provádět zálohování. Součástí dodávky je návrh a dodávka systému zálohování na záložní na záložní datové úložiště, vč. konfigurace. |
|  | Zajištění administrátorských aplikací, konzolí pro všechny součástí systému (OS, DB, IS, …) pro zajištění konfiguračního managementu systému anebo jeho součástí, zajištění konfigurace na jednom místě s případnou vnitřní distribucí nastavení do jednotlivých částí systému. |
|  | Dohled – systém musí předávat informace o svém stavu (stavu služeb apod.) na žádosti SNMP GET. Zhotovitel poskytne parametry, podmínky a součinnost při nastavení dohledu dodaného řešení do dohledového systému zadavatele. |
|  | Architektura řešení celého systému musí korespondovat s požadavky na jeho dostupnost, uvedenými ve smlouvě, kterou se rozumí smlouva, která bude uzavřena v rámci této veřejné zakázky (dále a výše jen „smlouva“). |
|  | Synchronizace času všech zařízení s time serverem nebo zprostředkovaně přes centrální systém. |
|  | Min. konfigurace pracovních stanic uživatelů, na které musí být NIS FN Brno funkční je uvedena v kapitole HW infrastruktura a technologie. Součástí dodávky v projektu jsou sice koncové pracovní stanice a notebooky pro uživatele, nicméně je jich omezený počet a FN Brno disponuje značným počtem pracovních stanic, které není možné vyměnit současně s dodávkou projektu, proto předepisuje min. konfiguraci pracovních stanic uživatelů, na které musí být NIS FN Brno funkční. |
|  | V rámci ověřování funkčnosti systému provedení simulace výpadku infrastruktury. |

Implementační a provozní požadavky

## Požadavky na služby

### Realizace předmětu plnění

Součástí předmětu plnění je zajištění služeb souvisejících s realizací předmětu plnění minimálně v následujícím rozsahu (další podrobnosti vyplývají ze smlouvy):

- Objednatel požaduje před zahájením implementačních prací zpracování Realizačního projektu (konkretizace implementačního postupu, přesné konfigurace a instalačního a montážního návrhu řešení z nabídky), která bude zahrnovat informace pro všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění. Realizační projekt včetně návrhu řešení musí být před zahájením prací schválena objednatelem. Realizační projekt včetně musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového stavu a musí obsahovat minimálně tyto části:

    - zjištění týkající se prostředí objednatele, bude obsahovat alespoň následující:

      - Seznam technologií objednatele, které mají vliv/dopad na dodávku

      - Identifikace zdrojů dat využitých pro dodávku

      - Evaluace bezpečnosti systému a rizikových faktorů

      - Implementační upřesnění specifikace požadavků

      - Výstupy z analýzy okolí – sběr a analýza informací vztahujících se k dodávce (např. součinnosti apod.)

    - Detailní popis cílového stavu (instalační a montážní upřesnění návrhu řešení z nabídky)

Popis bude obsahovat alespoň:

      - Rozpracování návrhu řešení z nabídky zhotovitele z pohledu instalací a montáže dle informací z implementační analýzy

      - Upřesnění rozhraní pro integraci na IS a technologie třetích stran (v případě nutnosti)

      - Způsob zajištění projektového řízení na straně zhotovitele pro realizaci předmětu plnění (harmonogram, projektový tým, koordinační mechanismy apod.)

      - Detailní návrh a popis postupu implementace, instalace a montáže předmětu plnění

      - Detailní popis zajištění bezpečnosti systému a informací

Detailní harmonogram projektu včetně uvedení kritických milníků. Kritické milníky jsou termíny dosažení určitých fází projektu, které jsou pro naplnění cílů projektu klíčové.

      - Detailní popis navrhovaného seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a budoucím provozem

- Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění ze strany zhotovitele a jeho případných subdodavatelů.

- Implementace a nastavení informačních a komunikačních technologií odpovídající schválenému návrhu řešení uvedenému v Implementační analýze a příprava pro ověření ze strany objednatele, alespoň v následujícím rozsahu:

    - Instalace a implementace do prostředí objednatele v testovacím režimu.

    - Interní ověření na straně zhotovitele a příprava podkladů pro ověření na straně objednatele (dokumentace, organizace testování a další).

    - Příprava a naplnění základních dat – z integračních úloh, číselníky, uživatelé a další.

Provedením těchto činností bude zajištěna připravenost pro ověření ze strany objednatele.

- Dodávka předmětu plnění. Součástí dodávky musí být instalace, upgrade a sestavení předmětu zakázky, nastavení HW a aplikací.

- Zajištění instalace všech součástí dodávky v určených lokalitách a prostorách objednatele

- Zajištění instalace a připojení k zařízením a technickým prostředkům zajištěným objednatelem.

- Realizace pilotního provozu k ověření funkčnosti systému na menším objemu dat, s menším počtem uživatelů (min. 30%) a na menším počtu zařízení.

- Převedení systémů do zkušebního provozu a plná podpora uživatelů v rámci zkušebního provozu včetně technické podpory v režimu 24x7. V této etapě budou realizována požadovaná seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a budoucím provozem.

- Zpracování dokumentace skutečného provedení, systémové a provozní dokumentace – součástí předmětu plnění je zajištění systémové a provozní dokumentace související s realizací předmětu plnění minimálně v následujícím rozsahu:

| Název | Popis |
| --- | --- |
| Uživatelská dokumentace | Bude popisovat konkrétní funkčnost z pohledu uživatele tak, aby byl uživatel schopen práce s informačním systémem a pochopil význam jednotlivých částí systému a vazeb mezi nimi. V uživatelské příručce bude popisován způsob práce s jednotlivými částmi systému, vazby mezi nimi včetně popisu součástí jednotlivých částí systému. K usnadnění práce bude sloužit popis jednotlivých obrazovek, ovládacích prvků na obrazovkách a jejich významů, který bude uveden v rámci uživatelské dokumentace. |
| Dokumentace skutečného provedení a systémová/provozní dokumentace | Obsahuje popis informačního systému (rozhraní a služby) včetně popisu správy informačního systému (spuštění a ukončení chodu systému, instalace a konfigurace systému nebo jeho částí), definování uživatelů, jejich oprávnění a povinností a detailní popis údržby systému. |
| Bezpečnostní dokumentace | Účelem bezpečnostní dokumentace je definovat závazná pravidla pro zajištění informační bezpečnosti včetně stanovení bezpečnostních opatření. Součástí této dokumentace bude uveden seznam, který bude obsahovat seznam všech externích zdrojů, ke kterým se jednotlivé servery (součásti systému) připojují, včetně uvedení síťových protokolů, pomocí kterých se s daným externím zdrojem komunikuje. V případě, že na servery (součásti systému) existuje vzdálený přístup, musí být tento přístup jasně specifikován (vzdálené zařízení, síťový protokol) a popsán zdůvodnění takovéhoto přístupu (dohled, správa DB atd.) |
| Disaster & Recovery Plan | Plán řešení situací v případě výpadků a obnovy funkčnosti systému. Součástí je plán a způsob provádění obnovy systému a jeho funkčnosti i v případě jiných technických výpadků. Dokument bude vytvářen v součinnosti s objednatelem. |

Dokumentace – požadavky na zpracování

Dokumentace bude dodána v relevantním rozsahu na všechna místa plnění projektu.

Dokumentace bude v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a prováděcích právních předpisů, v platném znění.

Dokumenty budou zpracovávány v následujících programech elektronicky a uloženy v následujících formátech:

- MS Office 2016 (MS Word 2016, MS Excel 2016)

- WinZip (formát .zip)

- Portable Document Format (formát .pdf).

Preferovaná forma předávaných dokumentů, které nebudou vyžadovat podpisy konkrétních osob je elektronicky a to na elektronických nosičích (CD, DVD, flash disk, atp.). K předávání
a k archivaci souborů se používají média s možností pouze zápisu, nikoliv přepisovatelná.

Veškerá dokumentace bude podléhat schvalování (akceptaci) při převzetí ze strany objednatele.

Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána ve 2x kopiích v elektronické formě ve standartních formátech (MS Office a PDF) používaných objednatelem na datovém nosiči a 1x kopii v papírové formě.

- Provedení akceptačních testů. Zhotovitel je povinen kompletně připravit podklady pro akceptaci dodaného řešení. Součástí akceptace bude kompletní předávací dokumentace.

- Uvedení systému do produkčního provozu, zajištění potřebných nastavení a přístupů pro všechny pracovníky objednatele, minimalizace dopadů na provoz objednatele při přechodu a zvýšená podpora bezprostředně po přechodu do produkčního provozu.

- Zhotovitel dle svého uvážení doplní v nabídce další služby, které jsou dle jeho názoru nezbytné pro úspěšnou realizaci zakázky.

- Veškeré náklady na zajištění služeb souvisejících s realizací předmětu plnění musí být zahrnuty v ceně odpovídající části předmětu dodávky.

### Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím provozem:

- Zhotovitel proškolí pracovníky objednatele se všemi typy dodaných zařízení a aplikací a problematikou jejich užití, provozu a obsluhy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout informace minimálně k následujícím tématům v dostatečném detailu pro porozumění činnosti zařízení a způsobu provozu:

    - Základní produktové seznámení s jednotlivými dílčími technologickými celky.

    - Celkové schéma součinnosti jednotlivých zařízení a jejich návaznosti.

    - Obsluha jednotlivých dílčích modulů, aplikací a technologických celků

    - Použitá nastavení zařízení, detailnější rozbor použitých konfigurací.

    - Základní kroky správy, diagnostiky a elementární postupy pro řešení problémů.

- Poskytnuté informace zajistí seznámení pracovníků objednatele se všemi podstatnými částmi dodávky v rozsahu potřebném pro obsluhu, provoz, údržbu a identifikaci nestandartních stavů systému a jejich příčin.

- Konkrétní požadavky na seznámení jednotlivých skupin uživatelů je následující:

| Pracovníci | Počet | Rozsah |
| --- | --- | --- |
| Lékaři | 10 | 8 hodin |
| Zdravotnický personál | 30 | 8 hodin |
| Management | 5 | 2 hodiny |
| Interní správci a administrátoři | 2 | 4 hodiny |

Seznámení uživatelů s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému

- Vše uvedené bude probíhat v prostorách objednatele s využitím vybavení dodaného v rámci této veřejné zakázky, případně zajištěné ze strany objednatele.

- Konkrétní termíny určí objednatel dle postupu v rámci realizace projektu a dostupnosti zainteresovaných osob.

- Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému – seznámení uživatelů a administrátorů s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému a jeho budoucím provozem.

- Dodání video návodů k typickým činnostem NIS (sestra, lékař, správce NIS). Možnost dodání ve formě e-learningového systému.

Veškeré náklady na zajištění těchto činností musí být zahrnuty v ceně odpovídající části předmětu dodávky.

# Místa plnění

Realizace předmětu plnění bude probíhat v následujících místech plnění:

| Místo | Adresa | Předmět realizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo zadavatele a datové centrum zadavatele | Jihlavská 20 625 00 Brno | Dvě datová centra v areálu nemocnice v odlišných pavilonech, kde bude umístěna technologie. Dodávka a umístění nového informačního systému, technologií a souvisejícího vybavení. Předmětem dodávky je nově dodaný NIS FN Brno. Součástí dodávky v této lokalitě je realizace všech integrací. V této lokalitě je dislokována většina pracovišť a většina uživatelů modernizovaného NIS. |
| Dětská nemocnice | Černopolní 212/9 613 00 Brno | V této lokalitě je dislokována část uživatelů modernizovaného NIS. Komunikační in infrastrukturu a instalace SW v dané lokalitě zajistí objednatel. |
| Porodnice | Obilní trh 526/11 602 00 Brno | V této lokalitě je dislokována část uživatelů modernizovaného NIS. Komunikační in infrastrukturu a instalace SW v dané lokalitě zajistí objednatel. |

Místa plnění

# Výchozí stav

V této kapitole je uveden výchozí stav a výchozí podmínky pro dodávku předmětu plnění.

## Zadavatel: Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Brno (FNB) je státním zdravotnickým zařízením založeným Ministerstvem zdravotnictví České republiky (je zřizovatelem). Fakultní nemocnice Brno je páteřní spádové zdravotnické zařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky, poskytující specializovanou zdravotní péči, lékárenskou péči a další služby nejen na Jihomoravského kraje, ale na území celé České republiky.

FNB poskytuje kvalitní komplexní zdravotní péči pacientům na pacientům nejen z Brna a Jihomoravského kraje, ale i z jiných regionů, kteří o ně projevují zájem. Důraz je kladen na kvalitu poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů. Kvalita zdravotní péče se zvyšuje např. vybavením moderními technologiemi, a to jak zdravotnickými, tak i jinými (např. informačními).

Mimo poskytování kvalitní zdravotní péče je prioritou produktivita a efektivita činností, které je třeba podpořit moderními nástroji, a to i v oblasti informačních a komunikačních technologií, jak pro personál, tak pro pacienty.

## Legislativa

Na požadované řešení a provoz zadavatele se vztahuje legislativa uvedená v této kapitole.

Řešení musí být v souladu s platnou legislativou ke dni uvedení NIS do provozu.

### Ochrana osobních údajů

- Zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

### Legislativa specifická pro zdravotnická zařízení

- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízení a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, v platném znění

- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

- Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a její novelizace, vyhláška 137/2018 Sb.

- Vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, v platném znění

### Zdravotnický prostředek

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Text s významem pro EHP.)

- Zákon č. 89/2021 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

### Bezpečnost informací

- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění (dále a výše též pouze „ZKB“)

- Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále a výše též pouze „VKB“)

### Služby vytvářející důvěru

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS)

- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

- Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci

- Zákon č. 499/2008Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

### Ostatní

- Norma ČSN EN ISO 15189:2013 „Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost“

### Dokumentace projektu

Dokumentace bude v souladu se Zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, včetně prováděcích právních předpisů v platném znění.

## Počty a množství zpracovávaných dat

### Množství zpracovávaných dat

V této kapitole je uvedeno množství zpracovávaných dat:

| Oblast | Množství / kalendářní rok |
| --- | --- |
| Hospitalizační zprávy | 75 000 |
| Ambulantní vyšetření | 1 500 000 |
| Porodů | 7 500 |
| Operačních výkonů | 33 000 |
| Laboratorní výsledky | 2 000 000 |

Množství zpracovávaných dat

### Uživatelé

Systém musí umožnit využívání následujícími minimální objemy uživatelů:

| Kategorie | Celkový počet | Počet současně pracujících |
| --- | --- | --- |
| Lékaři | 2 500 | 5 00 |
| Zdravotnický personál | 4 500 | 1 000 |
| Management | 100 | 80 |
| Pacienti – pacientský portál (externí uživatelé) | Nelze stanovit | 1 000 |
| Interní správci a administrátoři | 20 | 10 |

Uživatelé

V případě rostoucí provozní potřeby musí být možno počet uživatelů navýšit i za cenu rozšíření HW a SW infrastruktury.

### Organizační struktura, primariáty

V následující tabulce je organizační struktura a primariáty:

| Primariát zkratka | Oddělení | Název | IČP | Odbornost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TO | 4042 | Speciální laboratoř | 72100529 | 222 |
| TO | 4042 | Akutní laboratoř | 72100529 | 222 |
| TO | 4041 | Bakteriologie | 72100529 | 222 |
| TO | 4042 | Laboratoř - vyš. dárců | 72100529 | 222 |
| TO | 4041 | Předodběrová laboratoř | 72100529 | 222 |
| TO | 4041 | Serologie | 72100529 | 222 |
| TO | 4041 | Laboratoř virových markerů | 72100529 | 222 |
| TO | 4042 | Laboratoř-vyš. gravidních žen | 72100529 | 222 |
| FNB |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  |
| FNB |  | Transfuzní a tkáňové oddělení |  |  |
| TO | 4004 | Výroba, expedice | 72100529 | 222 |
| TO | 4021 | Ambulance - dárci krve | 72100529 | 222 |
| TO | 4022 | Ambulance - autotransfuze | 72100529 | 222 |
| TO | 4041 | Laboratoř - I | 72100529 | 222 |
| TO | 4042 | Laboratoř-II-imunohematologie | 72100529 | 222 |
| TO | 4043 | Laboratoř - III - HLA | 72100529 | 222 |
| TO | 4042 | Laboratoř - krevní banka | 72100529 | 222 |
| D-PSY | 6122 | D Psychologie - ambulance | 72100726 | 901 |
| D-PEK | 6827 | D PeK Amb. dětské nefrologie | 72100687 | 108 |
| D-PEK | 6827 | D PeK Amb.dětské diabetologie | 72100689 | 103 |
| D-PEK | 6827 | D PeK Amb.dětské alergoimun. | 72100694 | 207 |
| D-PEK | 6827 | D PeK Amb. dětské endokrinol. | 72100696 | 104 |
| D-PEK | 6827 | D PeK Amb. dětské gastroent. | 72100690 | 105 |
| BOH |  | Kl.ústní,čelist.a oblič.chir. |  |  |
| B-KUC | 5021 | B KUČOCH amb. příjmová | 72023003 | 014 |
| B-KUC | 5011 | B KUČOCH lůžkové oddělení | 72100002 | 6F5 |
| DET |  | D Psychologie a psychiatrie |  |  |
| DET |  | D OLG |  |  |
| DET |  | D OKB |  |  |
| D-NEU | 6826 | D Kl.d.neur.-neurofyz.centr. | 72100719 | 409 |
| D-ORL | 6722 | D Dět.ORL kl.- amb.logopedie | 72100677 | 903 |
| D-ORL | 6721 | D Dět.ORL kl.-amb.kl.psych. | 72100680 | 704 |
| D-OS | 7282 | D Operační sál - chirurgie | 72100OC2 | 502 |
| D-OS | 7282 | D Operační sál - neurochir. | 72100OC3 | 506 |
| D-OS | 7282 | D Operační sál - ORL | 72100OOR | 704 |
| D-OS | 7282 | D Operační sál - oční | 72100OOC | 705 |
| D-OS | 7282 | D Operační sál - zubní | 72100OZU | 014 |
| BOH |  | B KIGOPL |  | 1_1 |
| BOH |  | B Neurologická klinika |  | 2_9 |
| BOH |  | B Psychiatrická klinika |  | 3_5 |
| BOH |  | B IKK |  | 1_1 |
| BOH |  | B IHOK |  |  |
| BOH |  | B IGEK |  | 1_1 |
| BOH |  | B KICH |  | 2_3 |
| BOH |  | B KNPT |  | 2_5 |
| BOH |  | B Chirurgická klinika |  | 5_1 |
| BOH |  | B Neurochirurgická klinika |  | 5_6 |
| BOH |  | B KARIM |  | 7_8 |
| BOH |  | B Ortopedie |  | 6_6 |
| BOH |  | B Urologická klinika |  | 7_6 |
| BOH |  | B ORL |  | 7_1 |
| BOH |  | B Oční klinika |  | 7_5 |
| BOH |  | B Dermatovenerologické odd. |  | 4_4 |
| BOH |  | B Rehabilitační oddělení |  | 2_1 |
| BOH |  | B Kl.popálenin a plast. chir. |  | 6_2 |
| BOH |  | B OKB |  |  |
| BOH |  | B OKH |  |  |
| BOH |  | B RDK |  |  |
| BOH |  | B KNM |  |  |
| BOH |  | B Tkáňová banka |  |  |
| BOH |  | B ÚPA FNB-základní pracoviště |  |  |
| BOH |  | B OKM |  |  |
| BOH |  | B OFV |  |  |
| BOH |  | Centrální sterilizace |  |  |
| BOH |  | Centrální operační sály |  |  |
| BOH |  | B Sexuologické oddělení |  |  |
| BOH |  | B Amb.léčby bolesti+dom.péče |  |  |
| DET | 5500 | D Klinika dět.inf.nem. |  |  |
| DET | 5600 | D Dětská neurologická klin. |  |  |
| DET | 5700 | D Pediatrická klinika |  |  |
| DET | 5900 | D KDCHOT |  |  |
| DET | 6000 | D Venerologie - DKO |  |  |
| DET | 6200 | D Dětská ORL klinika |  |  |
| DET | 6300 | D Dětská oční klinika |  |  |
| DET | 6400 | D Klinika dětské onkologie |  |  |
| DET | 6500 | D Klin.dět.radiodiagnostiky |  |  |
| DET | 7000 | D SVLS |  |  |
| DET | 7100 | D ARO |  |  |
| DET | 7200 | D SVLS - operační sály |  |  |
| POR |  | P ARO2 |  |  |
| POR |  | P SVLS - laboratoře |  |  |
| B-IKK | 1011 | B IKK Oddělení A | 72100476 | 1F7 |
| B-IKK | 1012 | B IKK Oddělení B | 72100439 | 1F7 |
| B-IKK | 1022 | B IKK Ambulance CHSS | 72100094 | 107 |
| B-IKK | 1023 | B IKK Ambulance cévní | 72100096 | 102 |
| B-IKK | 1031 | B IKK JIP | 72100087 | 1T7 |
| B-IKK | 1032 | B IKK Koronární jednotka | 72100088 | 1T7 |
| B-IKK | 1061 | B IKK Angiolinka 1 | 72100161 | 107 |
| B-IKK | 1081 | B IKK Kardiostimulace | 72100090 | 107 |
| B-IHOK | 1111 | B IHOK odd.A | 72100443 | 2F2 |
| B-IHOK | 1112 | B IHOK odd.B | 72100513 | 1F1 |
| B-IHOK | 1123 | B IHOK amb.revmatologická K | 72100372 | 109 |
| B-IHOK | 1131 | B IHOK JIP | 72100384 | 1T1 |
| B-IHOK | 1141 | B IHOK lab.flow cytomet | 72100086 | 818 |
| B-IHOK | 1142 | B IHOK Centrum mol.biol.a gen | 72100632 | 816 |
| B-IHOK | 1143 | B IHOK Separační středisko | 72100379 | 222 |
| B-IGEK | 1211 | B IGEK odd.A | 72100171 | 1F5 |
| B-IGEK | 1212 | B IGEK odd.B | 72100181 | 1F5 |
| B-IGEK | 1222 | B IGEK funkční laboratoř | 72100172 | 105 |
| B-IGEK | 3422 | B IGEK amb.alergologická | 72100469 | 207 |
| B-IGEK | 1226 | B IGEK stacionář | 72100167 | 101 |
| B-IGEK | 1231 | B IGEK JIP | 72100170 | 1T5 |
| B-IGEK | 1232 | B IGEK odd.JIMP | 72100405 | 1T5 |
| B-KICH | 1311 | B KICH-lůžkové odd.1 | 72100034 | 2F3 |
| B-KICH | 1312 | B KICH-lůžkové odd.2 | 72100041 | 2F3 |
| B-KICH | 1314 | B KICH-lůžkové odd.5 | 72100035 | 2F3 |
| B-KICH | 1321 | B KICH amb.příjmová | 72100363 | 203 |
| B-KICH | 1322 | B KICH-amb.speciální | 72100046 | 203 |
| B-KICH | 1322 | B KICH-infektologická amb. | 72100051 | 203 |
| B-KICH | 1323 | B KICH-amb.cestovní medicíny | 72100092 | 203 |
| B-KICH | 1331 | B KICH - JIP | 72100033 | 2T3 |
| B-KNPT | 1411 | B KNPT-lůžkové odd.11a | 72100397 | 2F5 |
| B-KNPT | 1412 | B KNPT-lůžkové odd.11b | 72100393 | 2F5 |
| B-KNPT | 1421 | B KNPT a.všeobecná,příjmová | 72100391 | 205 |
| B-KNPT | 1424 | B KNPT a.pneumoonkologická | 72100394 | 402 |
| B-KNPT | 1422 | B KNPT EC bronchologie | 72100390 | 205 |
| B-KNPT | 1431 | B KNPT-JIP | 72100450 | 2T5 |
| B-KIGOPL | 1511 | B KIGOPL lůžkové odd.A | 72100105 | 1F6 |
| B-KIGOPL | 1512 | B KIGOPL lůžkové odd.B | 72100105 | 1F6 |
| B-KIGOPL | 1521 | B KIGOPL interní ambulance | 72100095 | 101 |
| B-NK | 1611 | B Neurologie odd.A | 72100359 | 2F9 |
| B-NK | 1612 | B Neurologie odd.B | 72100366 | 2F9 |
| B-NK | 1623 | B Neurologie amb.klin.psychol | 72100609 | 901 |
| B-NK | 1623 | B Neurologie amb.klin.logoped | 72100634 | 903 |
| B-NK | 1623 | B Neurologie sonografická amb | 72100361 | 209 |
| B-NK | 1624 | B NK EMG laboratoř 1 | 72100043 | 209 |
| B-NK | 1625 | B Neurologie EEG a spánková l | 72100370 | 209 |
| B-NK | 1631 | B Neurologie JIP | 72100282 | 2T9 |
| B-PK | 1711 | B PK-lůžkové odd.21 | 72100319 | 3F5 |
| B-PK | 1712 | B PK-lůžkové odd.22 | 72100329 | 3F5 |
| B-PK | 1713 | B PK-lůžkové odd.23 | 72100329 | 3F5 |
| B-PK | 1714 | B PK-lůžkové odd.24 | 72100329 | 3F5 |
| B-PK | 1715 | B PK-lůžkové odd.krizové cent | 72100329 | 3F5 |
| B-PK | 1721 | B PK-sdružené amb.prac. K | 72100314 | 305 |
| B-PK | 1722 | B PK-amb.dět.a dorost.psych. | 72100325 | 306 |
| B-PK | 1723 | B PK-amb.klinický psycholog | 72100619 | 901 |
| B-PK | 1724 | B PK-ergoterapeutické dílny | 72100336 | 917 |
| B-PK | 1725 | B PK-denní stacionář | 72100323 | 305 |
| B-PK | 1721 | B PK-amb.krizového centra | 72100463 | 305 |
| B-PK | 1727 | B PK-ambulance EEG | 72100334 | 305 |
| B-PK | 1731 | B PK - JIP | 72100332 | 3T5 |
| B-CHK | 2011 | B Chirurgie-lůžkové odd.A | 72100249 | 5F1 |
| B-CHK | 2012 | B Chirurgie-lůžkové odd.B | 72100423 | 5F1 |
| B-CHK | 2031 | B Chirurgie JIP1 | 72100144 | 5T1 |
| B-CHK | 2032 | B Chirurgie JIP2 | 72100253 | 5T1 |
| B-NCHK | 2111 | B Neurochir. odd.A | 72100483 | 5F6 |
| B-NCHK | 2112 | B Neurochir. odd.B | 72100136 | 5F6 |
| B-NCHK | 3328 | B DTC NCHK Ambulance příjmová | 72100150 | 506 |
| B-NCHK | 2133 | B Neurochir. JIP A | 72100138 | 5T6 |
| B-NCHK | 2132 | B Neurochir. JIP B | 72100225 | 5T6 |
| B-KARIM | 2271 | B KARIM ORIM I | 72100550 | 7T8 |
| B-ORTK | 2311 | B Ortopedie odd.8A | 72100083 | 6F6 |
| B-ORTK | 2312 | B Ortopedie odd.8B | 72100081 | 6F6 |
| B-ORTK | 3324 | B DTC ORTK ambulance | 72100080 | 606 |
| B-ORTK | 2331 | B Ortopedie JIP II ORTK | 72100079 | 6T6 |
| B-ORTK | 2332 | B Ortopedie JIP I | 72100070 | 6T6 |
| B-UK | 2411 | B Urologie-lůžkové odd.A | 72100117 | 7F6 |
| B-UK | 2412 | B Urologie-lůžkové odd.B | 72100121 | 7F6 |
| B-UK | 3325 | B DTC UK Ambulance | 72100122 | 706 |
| B-UK | 2431 | B Urologie - JIP | 72100118 | 7T6 |
| B-UK |  | B Urologie-lab.lythotriptor |  |  |
| B-ORL | 2512 | B ORL-lůžkové odd.B | 72100012 | 7F1 |
| B-ORL | 2521 | B ORL - ambulance | 72100022 | 701 |
| B-ORL | 2531 | B ORL - JIP | 72100467 | 7T1 |
| B-OK | 2611 | B Oční-lůžkové odd.A | 72100146 | 7F5 |
| B-OK | 2621 | B Oční-ambulance | 72100005 | 705 |
| B-OK | 2621 | B Oční - glaukomová poradna | 72100155 | 705 |
| B-OK | 2622 | B Oční-stacionář | 72100055 | 705 |
| B-DVO | 2721 | DVO Ambulance všeobecná | 72100271 | 404 |
| B-DVO | 2722 | DVO Ambulance specializovaná | 72100269 | 404 |
| B-RHO | 2811 | B Rehabilitace odd. A | 72100054 | 2F1 |
| B-RHO | 2812 | B Rehabilitace odd. B | 72100057 | 2F1 |
| B-RHO | 2821 | B Rehabilitace amb. Konzilia | 72100056 | 201 |
| B-RHO | 2821 | B Rehabilitace FT1 ambulance | 72100586 | 902 |
| B-RHO | 2881 | B Rehabilitace FT2 I.interna | 72100547 | 902 |
| B-RHO | 2881 | B Rehabilitace FT3 II.interna | 72100597 | 902 |
| B-RHO | 2881 | B Rehabilitace FT4 chirurgie | 72100587 | 902 |
| B-KPP | 2911 | B KPPCH Lůžková stan.plast.ch | 72100031 | 6F1 |
| B-KPP | 2912 | B KPPCH Lůž.stan.děti-pop. | 72100349 | 6F2 |
| B-KPP | 2913 | B KPPCH Lůžková stan.IMP-pop. | 72100344 | 6F2 |
| B-KPP | 3326 | B DTC KPPCH Amb. příjmová K | 72100351 | 601 |
| B-KPP | 3327 | B DTC KPPCH Ambulance spec. | 72100342 | 602 |
| B-KPP | 2931 | B KPPCH JIP1 popáleniny | 72100348 | 6T2 |
| B-KPP | 2932 | B KPPCH JIP2 plast. chir. | 72100350 | 6T1 |
| B-OKB | 3721 | B Ambulance OKB | 72100312 | 881 |
| B-OKB | 3741 | B OKB lab.-Imuno-toxikol. | 72100258 | 801 |
| B-OKB | 3742 | B OKB FN Brno | 72100258 | 801 |
| B-OKB | 3743 | B OKB lab.spec. metod | 72100258 | 801 |
| B-OKH | 3329 | B DTC OKH Hematolog. amb.1K | 72100059 | 202 |
| B-OKH | 3841 | B OKH laboratoř -Morfologie | 72100061 | 818 |
| B-OKH | 3842 | B OKH FN Brno | 72100061 | 818 |
| B-OKH | 3843 | B OKH lab. - spec.metodiky | 72100061 | 818 |
| B-RDK | 3961 | B Skiaskopie,intervenční vyš | 72100199 | 809 |
| B-RDK | 3962 | B Prac.zobr.metod: Ultrazvuk | 72100199 | 809 |
| B-RDK | 3963 | B Prac.zobraz.metod: CT | 72100199 | 809 |
| B-RDK | 3964 | B Prac.zobraz.metod: MR | 72100199 | 809 |
| B-RDK | 3965 | B Prac.zobraz.metod:Angiolink | 72100199 | 809 |
| B-KNM | 4167 | B Prac.diag.IN VIVO - ZRUŠENO | 72100303 | 407 |
| B-BIO | 3541 | B ÚPA Patologie PMDV | 72100455 | 807 |
| B-MIK | 4441 | B Úsek lab. - OKM | 72100258 | 801 |
| B-MIK | 4442 | B Úsek lab. - sérologie | 72100258 | 801 |
| B-MIK | 4441 | B Antibiotické středisko | 72100258 | 801 |
| B-CS |  | Centrální sterilizace |  |  |
| B-CS |  | Centrální úpravna lůžek |  |  |
| B-COS | 4780 | COS Popáleniny | 72100000 | 602 |
| B-COS |  | Centrální sklad SZM |  |  |
| B-COS | 4782 | COS ARO | 72100000 | 708 |
| B-COS | 4783 | COS Ortopedie | 72100000 | 606 |
| B-COS | 4784 | COS Chirurgie | 72100000 | 501 |
| B-COS | 4785 | COS Neurochirurgie | 72100000 | 506 |
| B-COS | 4786 | COS Oční | 72100000 | 705 |
| B-COS | 4787 | COS Urologie | 72100000 | 706 |
| B-COS | 4788 | COS ORL | 72100000 | 701 |
| B-COS | 4789 | COS Gynekologie | 72100000 | 603 |
| B-SO | 4821 | B SO Sexuologická ambulance | 72100560 | 309 |
| B-OLB | 4921 | B Centrum léčby bolesti | 72100285 | 710 |
| D-INF | 5512 | D Kl.dět.inf.nem.-odd.54 | 72100715 | 2F3 |
| D-INF | 5513 | D Kl.dět.inf.nem.-odd.40 | 72100713 | 2F3 |
| D-INF | 5521 | D Kl.dět.inf.nem.-amb.1 | 72100716 | 203 |
| D-INF | 5591 | D KDIN amb.2 COVID | 72100901 | 955 |
| D-INF | 5521 | D KDIN CF centrum | 72100716 | 203 |
| D-INF | 5531 | D Kl.dět.inf.nem.-odd.52-JIP | 72100714 | 2T3 |
| D-NEU | 5611 | D Klin.dět.neurol.-odd.32 | 72100718 | 4F9 |
| D-NEU | 6622 | D Kl.dět.neurol.- ambulance | 72100720 | 409 |
| D-NEU | 6622 | D Kl.dět.neur.-amb.kl.psych. | 72100723 | 901 |
| D-PEK | 5313 | D PeK Lůžkové odd.C (67) | 72100691 | 3F1 |
| D-PEK | 5311 | D PeK Lůžkové odd.A (69) | 72100692 | 3F1 |
| D-PEK | 6827 | D PeK Amb. všeobecná | 72100693 | 301 |
| D-CHI | 5911 | D KDCHOT chirurgie odd.8 | 72100668 | 5F2 |
| D-CHI | 5912 | D KDCHOT chirurgie odd.6 | 72100670 | 5F2 |
| D-CHI | 5913 | D KDCHOT chirurgie odd.12 | 72100670 | 5F2 |
| D-CHI | 5914 | D KDCHOT neurochirurgie 14 | 72100671 | 5F6 |
| D-CHI | 6627 | D KDCHOT-amb.chir.dět. | 72100675 | 502 |
| D-CHI | 6627 | D KDCHOT ambulance neurochir | 72100673 | 506 |
| D-CHI | 6627 | D KDCHOT-ambul. urologická | 72100676 | 707 |
| D-CHI | 5931 | D KDCHOT chirurgie JIP | 72100672 | 5T2 |
| D-ORL | 6211 | D Dět.ORL klinika-odd.18 | 72100679 | 7F4 |
| D-ORL | 6212 | D Dět.ORL klinika-odd.20 | 72100678 | 7F4 |
| D-ORL | 6721 | D Dět.ORL kl.- amb.ORL 1 | 72100680 | 704 |
| D-ORL | 6722 | D Dět.ORL kl.- amb.foniatrie | 72100682 | 702 |
| D-ORL | 6721 | D Dět.ORL kl.- amb.ORL 2 | 72100680 | 704 |
| D-OCN | 6311 | D Dět.oční kl.-odd.4 | 72100685 | 7F5 |
| D-OCN | 6723 | D Dět.oční kl.- ambulance | 72100686 | 705 |
| D-OCN | 6723 | D Dět.oční kl.- ortoptika | 72100681 | 705 |
| D-OCN | 6725 | D Dět.oční kl.- laser | 72100686 | 705 |
| D-ONK | 6411 | D Klinika dět.onkol.-odd.23 | 72100741 | 4F2 |
| D-ONK | 6726 | D KDO-amb.dětské onkologie 1 | 72100732 | 402 |
| D-ONK | 6726 | D KDO-amb.dětské onkologie 2 | 72100732 | 202 |
| D-ONK | 6431 | D Klinika dět.onkol.-odd.31 | 72100751 | 4T2 |
| D-KDR | 6561 | D Kl.dět.RDG - RTG (centr.) | 72100661 | 809 |
| D-KDR | 6562 | D Kl.dět.RDG - Sonografie | 72100661 | 809 |
| D-KDR | 6563 | D Kl.dět.RDG - CT | 72100661 | 809 |
| D-KDR | 6564 | D Kl.dět.RDG - MR | 72100750 | 809 |
| D-KDR | 6565 | D Kl.dět.RDG - Angiolinka | 72100661 | 809 |
| D-PSY | 6121 | D Psychiatrie - ambulance | 72100662 | 306 |
| D-OLG | 6824 | D OLG - ambulance | 72100655 | 208 |
| D-OKB | 3745 | OKB - laboratoř | 72100659 | 801 |
| D-LAB | 7044 | D Hematologická laboratoř ODH | 72100654 | 818 |
| D-OLG | 5441 | D Odd.lék.genetiky-laboratoř | 72100657 | 816 |
| D-ARO | 7171 | D ARO-odd.19 (lůžk.) | 72100663 | 7T8 |
| D-OS | 7282 | D Operační sál - ortopedie | 72100OOT | 606 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-CHIR-TRAUMAT. | DOSACHT | 503 |
| B-ORTK | 2314 | B Ortopedie sept. a revizní | 72100084 | 6F6 |
| TO | 4045 | D Krevní sklad | 72100529 | 222 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-CHIR-CHIRURG. | DOSACHC | 502 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-CHIR-NEUROCH. | DOSACHN | 506 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-CHIR-UROLOGIE | DOSACHU | 706 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-CHIR-ENDOSKOP. | DOSACHE | 501 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-ORL | DOSAORL | 704 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-OČNÍ | DOSAOCN | 705 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-ZUBNÍ | DOSAZUB | 014 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-ORTOPEDIE | DOSAORT | 606 |
| B-IKK | 1011 | B IKK invazivní kardiologie | 72100161 | 107 |
| D-CHI | 5932 | D KDCHOT traumatologie JIP | 72100728 | 5T2 |
| B-KNPT | 1423 | B KNPT amb.funkč.vyšetř.plic | 72100157 | 205 |
| DET | 6825 | D Rehabilitace |  |  |
| D-REH | 6825 | D Rehabilitační oddělení | 72100651 | 201 |
| D-REH | 6825 | D Rehab.odd.fyzioterap.část | 72100660 | 902 |
| B-KNPT | 1413 | B KNPT-lůžkové odd.11c | 72100395 | 2F5 |
| TO | 4046 | Odběrové středisko - Třebíč | 72100529 | 222 |
| AKT | 4046 | Evidence | 72100529 | 222 |
| AKT | 4046 | Předodběrová laboratoř Třebíč | 72100529 | 222 |
| AKT | 4046 | Lékař před odběrem | 72100529 | 222 |
| AKT | 4046 | Předodběrový box | 72100529 | 222 |
| AKT | 4046 | Odběrový box | 72100529 | 222 |
| AKT | 4046 | Expedice meziproduktu | 72100529 | 222 |
| B-RHO | 2882 | B Rehabilitace FT5 porodnice | 72100958 | 902 |
| B-RHO | 2822 | B Rehabilitace amb.Porodnice | 72100948 | 201 |
| D-ONK | 6727 | D KDO - stacionář | 72100733 | 402 |
| D-ONK | 6726 | D KDO Klinický psycholog | 72100726 | 901 |
| B-OKH | 3843 | B OKH laboratoř - podapo | 72100062 | 816 |
| TO | 4043 | TO Genetická část - podapo | 72100534 | 816 |
| TO | 4042 | ID gelová laboratoř | 72100529 | 222 |
| DET |  | D ODHB - dětská hematologie |  |  |
| DET |  | D Závodní lékař |  |  |
| D-ODH | 6823 | D ODHB Hematologická amb. | 72100653 | 202 |
| D-ZL | 6822 | D závodní lékař | 72057103 | 001 |
| DET |  | D Zubní oddělení |  |  |
| D-ZUB | 6729 | D Stomatologické oddělení | 72023725 | 014 |
| B-PK | 1728 | B PK amb. poruch metabolismu | 72100315 | 101 |
| P-APSY | 7621 | P NEO amb.dět.klin.psycholog. | 72100930 | 901 |
| POR |  | P Pracoviště porodnice |  |  |
| P-POR | 7531 | B perinat. amb. por. sálu | 72100853 | 603 |
| P-POR | 7520 | B gyn. příjmová a konz.amb. | 72100866 | 603 |
| P-POR | 7520 | B gyn. special. amb. | 72100853 | 603 |
| P-POR | 7520 | B perinat. special. amb. | 72100853 | 603 |
| P-POR | 7518 | B GPK oddělení B | 72100859 | 6F3 |
| P-POR | 7519 | B GPK oddělení A | 72100850 | 6F3 |
| P-POR | 7524 | P chirurgie a plast. chir. | 72100953 | 501 |
| P-POR | 7521 | P gyn. příjmová a konz. amb. | 72100857 | 603 |
| P-POR | 7529 | P perinat. amb. por. sálu | 72100853 | 603 |
| P-POR | 7521 | P gyn. special. amb. | 72100853 | 603 |
| P-POR | 7521 | P perinat. special. amb. | 72100853 | 603 |
| P-POR | 7521 | P Ambulance závodního gyn. | 72100853 | 603 |
| P-POR | 7941 | P GPK centrum asist.reproduk. | 72100860 | 613 |
| P-POR | 7524 | P onkogynekol. amb. | 72100853 | 603 |
| P-POR | 7521 | P GPK dětská gynekologie | 72100963 | 604 |
| P-POR | 7511 | P GPK oddělení 5 | 72100851 | 6F3 |
| P-POR | 7513 | P GPK oddělení 7 | 72100895 | 6F3 |
| P-POR | 7513 | P UZAVŘENO - nepoužívat | 72100895 | 6F3 |
| P-POR | 7522 | P Onkologický stacionář ZRUŠ | 72100862 | 402 |
| P-POR | 8121 | P interní ambulance | 72100951 | 101 |
| P-POR | 7633 | B NEO JIP PMDV | 72100706 | 3T4 |
| P-POR | 7633 | B NEO odd.JIP2 ZRUŠENO | 72100706 | 3T4 |
| P-POR | 7613 | B NEO Lůžková stanice RI | 72100704 | 3F4 |
| P-POR | 7621 | P Ambulance dětské neurologie | 72100943 | 409 |
| P-POR | 7621 | P Neonatologická amb. | 72100935 | 304 |
| P-POR | 7631 | P NEO JIRPN PRM | 72100934 | 3T4 |
| P-POR |  | P Mléčná kuchyňka |  |  |
| P-POR | 7611 | P NEO Lůžková stanice 10 RI | 72100931 | 3F4 |
| P-POR | 7632 | P NEO JIP11-patol.novorozenci | 72100932 | 3T4 |
| P-POR | 7612 | P NEO RI pro nedonošené 12 | 72100933 | 3F4 |
| P-ARO2 | 7871 | P ARO2 lůžk.část - resuscit. | 72100959 | 7T8 |
| VVZ | 8611 | VVZ Perinatologie | 72100984 | 101 |
| VVZ | 8612 | VVZ Kardiologie | 72100985 | 101 |
| VVZ | 8613 | VVZ Onkologie | 72100986 | 301 |
| B-KIGOPL | 1522 | B KIGOPL geriatrická amb. | 72100097 | 106 |
| D-OS | 7282 | D Operační sál - plastika | 72100OOP | 502 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-CHIR-PLASTIKA | DOSACHPL | 502 |
| D-PEK | 6827 | D PeK Amb.pediat.a dědič.por. | 72100743 | 301 |
| D-PEK | 6827 | D PeK Amb.dědič.poruch metab. | 72100744 | 101 |
| D-PEK | 6827 | D PeK Amb.dědič.por.-genetika | 72100745 | 208 |
| TO | 4041 | Laboratoř-virologie pacienti | 72100529 | 222 |
| B-COS | 4790 | COS Stomatochirurgie | 72100000 | 014 |
| B-COS |  | Ambulance pro COS-ARO | BCOSAARO | 708 |
| B-COS |  | Ambulance pro B-COS-CHK | BCOSACHK | 501 |
| B-COS |  | Ambulance pro B-COS-GPK | BCOSAGPK | 603 |
| B-COS |  | Ambulance pro B-COS-KUCOCH | BCOSAKUC | 014 |
| B-COS |  | Ambulance pro B-COS-NCHK | BCOSANCH | 506 |
| B-COS |  | Ambulance pro B-COS-OK | BCOSAOK | 705 |
| B-COS |  | Ambulance pro B-COS-ORL | BCOSAORL | 701 |
| B-COS |  | Ambulance pro B-COS-ORTK | BCOSAORT | 606 |
| B-COS |  | Ambulance pro B-COS-KPRCH | BCOSAPOP | 602 |
| B-COS |  | Ambulance pro B-COS-UK | BCOSAUK | 706 |
| D-OS | 7282 | D Operační sál - endosk.chir | 72100ECH | 502 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-ENDOS.CHIR. | DOSAECHK | 502 |
| P-POR | 7581 | P GPK Porodní sál - Porodnice | 72100851 | 6F3 |
| B-RDK | 3967 | B Prac.zobr.m.: Denzitometrie | 72100199 | 809 |
| B-OKH | 3845 | B OKH Lab.molek.biol.genetiky | 72100062 | 816 |
| B-KNPT | 1421 | B KNPT sp.amb.-astma bronchi. | 72100391 | 205 |
| B-KNPT | 1421 | B KNPT sp.amb.-respirační in. | 72100391 | 205 |
| B-KNPT | 1421 | B KNPT sp.amb.-intersticiální | 72100391 | 205 |
| B-KNPT | 1421 | B KNPT sp.amb.-cystická fibr. | 72100391 | 205 |
| B-KNPT | 1421 | B KNPT sp.amb.-zánětlivá one. | 72100391 | 205 |
| VVZ | 8512 | VVZ OKH | 72100987 | 816 |
| B-OKB | 3746 | D OKB Laboratoř | 72100659 | 801 |
| B-OKB | 3744 | B OKB Laboratoř | 72100258 | 801 |
| TO | 4042 | Potransfuzní reakce | 72100529 | 222 |
| TO | 4021 | TO Ambulance | 72100341 | 202 |
| B-IKK | 1062 | B IKK Angiolinka 2 | 72100162 | 107 |
| B-IKK | 1025 | B IKK Denní stacionář | 72100163 | 107 |
| D-ONK | 6411 | KDO - lůžková stanice 23A | 72100741 | 4F2 |
| B-PK | 1729 | B PK Sexuologická ambulance | 72100317 | 309 |
| B-IKK | 1022 | B IKK Amb.intervenční kardiol | 72100094 | 107 |
| B-IKK | 1022 | B IKK Ambulance VSV | 72100094 | 107 |
| B-IKK | 1022 | B IKK Amb. arytmologická | 72100094 | 107 |
| B-IKK | 1024 | B IKK ECHO metody 13.p. | 72100091 | 107 |
| B-IKK | 1024 | B IKK Holter, monitorace | 72100091 | 107 |
| B-IKK | 1081 | B IKK Elektorfyziologie | 72100090 | 107 |
| B-IKK | 1022 | B IKK Amb.hypert.a prev.kard. | 72100094 | 107 |
| B-RHO | 2814 | B Rehabilitace odd.C | 72100058 | 2F1 |
| B-RDK | 3968 | B RTG-Skiagrafie | 72100199 | 809 |
| B-IGEK | 1222 | B IGEK EC endoskopie | 72100172 | 105 |
| B-COS |  | Ambulance pro B-COS-OÚCH | BCOSAÚCH | 503 |
| BOH |  | Klinika úrazové chirurgie |  |  |
| B-KUCH | 8311 | B Úrazová chirurgie - odd.A | 72100130 | 5F3 |
| B-KUCH | 8312 | B Úrazová chirurgie - odd.B | 72100131 | 5F3 |
| B-COS | 4791 | COS Úrazová chirurgie | 72100000 | 503 |
| B-IGEK | 1227 | B IGEK nefrologická ambulance | 72100166 | 108 |
| B-CHK | 2013 | B Chirurgie-lůžkové odd.C | 72100261 | 5F1 |
| B-IKK | 3122 | B IKK Ambulance kardiologická | 72100094 | 107 |
| B-IKK | 1024 | B IKK ECHO metody DTC | 72100091 | 107 |
| B-IGEK | 3223 | B DTC amb.gastro-enterol.IGEK | 72100172 | 105 |
| B-CHK | 3321 | B DTC amb.chirurgie CHK a K. | 72100169 | 501 |
| B-KUCH | 3421 | B DTC Amb. úrazové chir. KÚCH | 72100133 | 503 |
| B-IGEK | 3222 | B DTC IGEK a.endokrinologická | 72100237 | 104 |
| B-IGEK | 3221 | B DTC IGEK amb.příjmová | 72100111 | 101 |
| B-IGEK | 3224 | B DTC IGEK Diabetol.centrum | 72100182 | 103 |
| B-IHOK | 3126 | B DTC IHOK amb.hematolog. | 72100377 | 202 |
| B-IHOK | 3124 | B DTC IHOK amb.interní K | 72100516 | 101 |
| B-IHOK | 3128 | B DTC IHOK stacionář | 72100378 | 202 |
| B-IKK | 3121 | B IKK Ambulance interní | 72100085 | 101 |
| B-KIGOPL | 3229 | B DTC KIGOPL příjmová amb. | 72100095 | 101 |
| B-NK | 1621 | B Neurologie amb. příjmová | 72100482 | 209 |
| B-NK | 1622 | B NK Amb. specializovaná 1 | 72100367 | 209 |
| B-KIGOPL | 1513 | B KIGOPL lůžkové odd.C | 72100106 | 1F1 |
| B-ORL | 2521 | B ORL amb. spec. foniatrie | 72100024 | 702 |
| B-ORL | 2521 | B ORL audiometrie - ambulance | 72100022 | 701 |
| B-KUCH | 8331 | B Úrazová chirurgie - JIP1 | 72100132 | 5T3 |
| B-IKK | 1022 | B IKK Ambulance Speciální | 72100094 | 107 |
| D-PEK | 6829 | D PeK kožní - fotolab. | 72100721 | 404 |
| D-PEK | 6829 | D PeK kožní - ambul.všeobecná | 72100721 | 404 |
| D-PEK | 5313 | D PeK Lůžkové odd.C kožní(67) | 72100691 | 4F5 |
| B-RDK | 3969 | B Pr.zobr.met:Nevask.interven | 72100199 | 809 |
| D-KOZ | 6829 | D PeK kožní - ambul. venerol. | 72100721 | 404 |
| B-KIGOPL | 1312 | B KIGOPL lůžkové oddělení D | 72100106 | 1F1 |
| D-CHI | 6627 | D KDCHOT-amb.endoskop.sálku | 72100675 | 502 |
| D-PEK | 6829 | D PeK Amb.dětská cévní | 72100724 | 102 |
| VVZ | 8619 | VVZ OKH2 | 72100987 | 816 |
| P-POR | 7534 | B GPK JIP porod.sálu Porod. | 72100849 | 6P3 |
| P-POR | 7535 | P GPK JIP por.sálu Porodnice | 72100841 | 6P3 |
| B-KARIM | 2231 | B KARIM ORIM III | 72100550 | 7T8 |
| B-KARIM | 2232 | B KARIM ORIM II | 72100550 | 7T8 |
| B-KARIM | 2233 | B KARIM ORIM IV | 72100550 | 7T8 |
| BOH |  | B Závodní lékař |  |  |
| B-ZL | 3323 | B Závodní lékař DTC | 72057101 | 001 |
| D-ONK | 6726 | D KDO Spec. endokrinol. amb. | 72100734 | 104 |
| B-IGEK | 1228 | B IGEK Hemodialýza | 72100528 | 128 |
| B-NK | 1613 | B NK Neurologie odd.C Ikt.j. | 72100009 | 2F9 |
| B-KARIM | 2222 | B KARIM Konsilia - hospit. | 72100295 | 708 |
| B-KARIM | 2222 | B KARIM Anesteziolog. výkony | 72100295 | 708 |
| B-DVO | 2723 | DVO Dermatochirurgický sál | 72100276 | 404 |
| D-ARO | 7122 | D ARO Anesteziologie-konzilia | 72100666 | 708 |
| D-ARO | 7125 | D ARO Ambulance anesteziol. | 72100666 | 708 |
| B-RHO | 2823 | B Rehabilitace - ergoterapie | 72100588 | 917 |
| D-OS | 7282 | D - Operační sál ARO | 7210000A | 708 |
| D-OS | 7282 | D - Operační sál Dětská onk. | 7210000K | 402 |
| BOH |  | B OLV |  |  |
| B-OLV | 0025 | B OLV Nutriční poradna | 72100500 | 101 |
| D-OS |  | D Amb.pro COS-ONKOLOGIE | DOSAONK | 402 |
| D-OS |  | D Amb. pro COS-DARO | DOSDARO | 708 |
| TO | 4042 | Speciální lab.- Ham.acid.test | 72100536 | 816 |
| VVZ | 9186 | VVZ IGEK Grant 9186 | 72100976 | 101 |
| VVZ | 9185 | VVV IGEK Grant 9185 | 72100976 | 101 |
| VVZ | 9179 | VVZ IHOK Grant 9179 | 72100979 | 101 |
| D-ONK | 6432 | D KDO Transplantační jednotka | 72100751 | 4T2 |
| B-IHOK | 1127 | B IHOK Klinický psycholog | 72100380 | 901 |
| B-IHOK | 1133 | B IHOK Aseptická jednotka | 72100383 | 1T1 |
| B-UK | 3325 | B UK operační sálek amb | 72100122 | 706 |
| B-UK | 2411 | B UK operační sálek hosp | 72100117 | 7F6 |
| B-KPP | 2923 | B KPPCH Ambulance IMP | 72100342 | 602 |
| VVZ | 9201 | IGEK Grant 9201 | 72100976 | 101 |
| D-OLG |  | D OLG laboratoř |  |  |
| DET |  | D LSPP |  |  |
| D-LSPP | 6828 | D LSPP | 72100730 | 003 |
| B-IKK | 1022 | B IKK Amb. plicní hypertenze | 72100094 | 107 |
| B-KPP | 2923 | B KPPCH Ambulance plast.chir. | 72100351 | 601 |
| D-OLG | 5441 | D Lab. postnatál.cytogenetiky | 65269705 | 816 |
| D-OLG | 5441 | D Lab. prenatál. cytogenetiky | 65269705 | 816 |
| D-OLG | 5441 | D Lab. molekul. cytogenetiky | 65269705 | 816 |
| D-OLG | 5441 | D Laboratoř onkocytogenetiky | 65269705 | 816 |
| D-OLG | 5441 | D Lab. molekulární diagnostik | 65269705 | 816 |
| VVZ | 0078 | VVZ KNPT Studie 0078 | 72100988 | 205 |
| B-OKH | 3329 | B DTC OKH Hematologická.amb.2 | 72100059 | 202 |
| B-OKH | 3329 | B DTC OKH Hematologická amb.3 | 72100059 | 202 |
| B-OKH | 3329 | B DTC OKH Hematologická amb.4 | 72100059 | 202 |
| VVZ | 9963 | VVV Onkologie KH 9963 | 72100986 | 301 |
| VVZ | 0079 | VVZ Onkologie KH 0079 | 72100986 | 301 |
| VVZ | 0041 | VVZ Onkologie KH 0041 | 72100986 | 301 |
| VVZ | 0100 | VVZ Onkologie KH 0100 | 72100986 | 301 |
| VVZ | 9908 | VVZ IHOK KH 9908 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 9939 | VVZ IHOK KH 9939 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0119 | VVZ IHOK KH 0119 | 72100979 | 101 |
| B-KUCH | 8313 | B Úrazová chirurgie - odd.C | 72100134 | 5F3 |
| B-KNPT | 1421 | B KNPT Amb.nemedik.léč.plic | 72100391 | 205 |
| B-KNPT | 1421 | B KNPT Amb. pro poruchy dechu | 72100391 | 205 |
| D-CHI | 5916 | D KDCHOT - ortopedie-odd.16 | 72100683 | 6F6 |
| B-KIGOPL | 1521 | B KIGOPL Diabetologická ambul | 72100098 | 103 |
| D-INF | 5521 | D Kl.dět.inf.nem.-amb.PT | 72100716 | 203 |
| B-IHOK | 3011 | B IHOK odd.D | 72100376 | 4F2 |
| B-IHOK | 3021 | B IHOK onk.amb.pro solid.nád. | 72100039 | 402 |
| VVZ | 0171 | VVZ KNPT KH 0171 | 72100988 | 205 |
| VVZ | 9870 | VVZ IHOK KH 9870 | 72100979 | 101 |
| D-PEK | 6921 | D PeK Amb.dětské kardiologie | 72100709 | 302 |
| D-PEK | 6827 | D PeK Amb. univ. gastrocentra | 72100690 | 105 |
| D-PEK | 5331 | D PeK JIP I+II (56 JIP3) | 72100701 | 3T4 |
| D-PEK | 5332 | D PeK JIP (46) | 72100703 | 3T1 |
| D-PEK | 5312 | D PeK Lůžkové odd.B (48) | 72100707 | 3F1 |
| D-PEK | 5314 | D PeK Lůžkové odd.D | 72100747 | 3F4 |
| D-PEK | 5331 | D PeK JIP I+II (56) | 72100702 | 3T4 |
| D-PEK | 6921 | D PeK Amb.dětské revmatologie | 72100712 | 109 |
| D-PEK | 6922 | D PeK Hemodialýza | 72100790 | 128 |
| TO | 4041 | Virologie dárci tkání | 72100529 | 222 |
| B-KNPT | 1425 | B KNPT Stacionář KNPT | 72100398 | 205 |
| VVZ | 9258 | VVZ IHOK KH 9258 | 72100979 | 101 |
| D-ARO | 7123 | D ARO Ambulance léčby bolesti | 72100665 | 708 |
| B-SO | 4822 | B SO Psychiatrická ambulance | 72100561 | 305 |
| B-SO | 4823 | B SO Psychologická ambulance | 72100562 | 901 |
| P-POR | 7524 | P Onkologická ambulance | 72100867 | 402 |
| TO | 4021 | TO ambulance pacienti | 72100341 | 202 |
| TO | 4004 | Sklad-OUP | 72100529 | 222 |
| VVZ | 9259 | VVZ IHOK KH 9259 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0309 | VVZ IGEK STUDIE SER-CKD-01 | 72100976 | 101 |
| VVZ | 0305 | VVZ IKK Klini. hodnocení TAO | 72100985 | 101 |
| B-IHOK | 3023 | B IHOK Ambulance onkol. PRM | 72100039 | 402 |
| B-IHOK | 3024 | B IHOK Onkologický stac.PRM | 72100375 | 402 |
| B-IHOK | 3022 | B IHOK Onkologický stac.PMDV | 72100375 | 402 |
| VVZ | 0326 | VVZ IHOK KH 0326 | 72100979 | 101 |
| B-IHOK | 3126 | B DTC IHOK Amb.lymfomová | 72100377 | 202 |
| B-IHOK | 3126 | B DTC IHOK Amb. mnoh.myelom K | 72100377 | 202 |
| P-POR | 7631 | P NEO JIP ZRUŠENO | 72100936 | 3T4 |
| P-POR | 7633 | B NEO JIP-PMDV ZRUŠENO | 72100705 | 3T4 |
| B-IHOK | 1145 | B IHOK Onkocytogenetická lab. | 72100632 | 816 |
| D-OLG | 5441 | D Lab. onkogenetiky (FISH) | 72100657 | 816 |
| VVZ | 0306 | VVZ ODH Studie GENA 03 | 72100987 | 202 |
| TO | 4041 | Virologie PCR | 72100529 | 222 |
| VVZ | 0321 | VVZ IHOK KH 0321 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0286 | VVZ IHOK KH 0286 | 72100979 | 101 |
| P-POR | 7582 | PB GPK Porodní sál - Bohunice | 72100859 | 6F3 |
| B-RDK | 3968 | B RDK Konzultace radiologem | 72100199 | 809 |
| D-KDR | 6561 | D KDR Konzultace radiologem | 72100661 | 809 |
| B-KUCH | 8314 | B KUCH Spinální jednotka | 72100129 | 5S9 |
| B-KNPT | 1421 | B KNPT Spec. ambulance -CHOPN | 72100391 | 205 |
| P-POR | 7525 | B Centrum prenat. diagnostiky | 72100853 | 603 |
| B-KUCH | 8332 | B Úrazová chirurgie - JIP2 | 72100135 | 5T3 |
| VVZ | 0429 | VVZ ODH Studie GENA 13 | 72100987 | 202 |
| B-KNPT | 1426 | B KNPT Spánková laboratoř | 72100389 | 205 |
| VVZ | 9282 | VVZ OKH3 - MUDr. Pour | 72100987 | 816 |
| TO | 4006 | TTO Amb. Hemopoetické buňky | 72100341 | 202 |
| B-KARIM | 2222 | B KARIM UZ vyšetření | 72100295 | 708 |
| P-ARO2 | 7821 | P ARO2 Anestezie | 72100968 | 708 |
| VVZ | 0305 | VVZ IKK KH0305/0618/2010/Ro | 72100985 | 101 |
| VVZ | 0390 | VVZ IKK KH0390/0328/2011/Ro | 72100985 | 101 |
| VVZ | 0392 | VVZ IKK KH0392/0367/2011/Ro | 72100985 | 101 |
| VVZ | 0449 | VVZ ODH Studie EPIC | 72100987 | 202 |
| VVZ | 0461 | VVZ ODH Studie PETIT | 72100987 | 202 |
| P-ARO2 | 7822 | P ARO2 Ambulance - nehospit. | 72100968 | 708 |
| P-ARO2 | 7821 | P ARO2 Ambulance - hospit. | 72100968 | 708 |
| BOH |  | B Odd. klinické psychologie |  |  |
| B-OKLP | 1821 | B OKLP Odd.klin.psychologie | 72100100 | 901 |
| VVZ | 0355 | VVZ IHOK KH 0355 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0374 | VVZ IHOK KH 0374 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0427 | VVZ KNPT KH 0427 | 72100988 | 205 |
| VVZ | 0450 | VVZ IHOK KH 0450 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0294 | VVZ IHOK KH 0294 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0153 | VVZ IHOK KH 0153 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0436 | VVZ IHOK KH 0436 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0061 | VVZ IHOK KH 0061 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 9869 | VVZ IHOK KH 9869 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0372 | VVZ IHOK KH 0372 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0269 | VVZ IHOK KH 0269 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0387 | VVZ IHOK KH 0387 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0455 | VVZ IHOK KH 0455 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0466 | VVZ KIGOPL KH 0466 | 72100978 | 101 |
| D-CHI | 5914 | D KDCHOT Odd.dět.plast.chir. | 72100759 | 6F1 |
| D-CHI | 6627 | D KDCHOT Ambul.dět.plast.chir | 72100760 | 601 |
| B-IKK | 1027 | B IKK Neinvazivní kardiologie | 72100091 | 107 |
| B-KNPT | 1411 | B KNPT Spánková lab. - lůžka | 72100397 | 2F5 |
| B-OKH | 3847 | B OKH Úsek průtok. cytometrie | 72100061 | 818 |
| TO | 4047 | TTO-Kontrola HB | 72100341 | 202 |
| VVZ | 0479 | VVZ UK KH 0479 | 72100974 | 706 |
| VVZ | 0457 | VVZ IHOK KH 0457 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0492 | VVZ Dětská onkologie KH 0492 | 72100986 | 301 |
| VVZ | 0313 | VVZ Dětská onkologie KH 0313 | 72100986 | 301 |
| VVZ | 0488 | VVZ IHOK KH 0488 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0517 | VVZ IHOK KH 0517 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0353 | VVZ IHOK KH 0353 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0529 | VVV IHOK KH 0529 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0472 | VVZ IHOK KH 0472 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0532 | VVZ ODH KH 0532 | 72100987 | 202 |
| VVZ | 0541 | VVZ IHOK KH 0541 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0537 | VVZ IHOK KH 0537 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0534 | VVZ IHOK KH0534 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0470 | VVZ IHOK KH 0470 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0458 | VVZ IHOK KH 0458 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0559 | VVZ IHOK KH 0559 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0562 | VVZ IHOK KH 0562 | 72100979 | 101 |
| D-ARO | 7124 | D ARO Urgentní příjem KDAR | 72100664 | 708 |
| VVZ | 0417 | VVZ IHOK KH 0417 | 72100979 | 101 |
| B-OLV | 0025 | B OLV Nutriční terapeut | 72100501 | 916 |
| D-KDR | 6561 | D Kl.dět.RDG - Skiaskopie | 72100661 | 809 |
| VVZ | 0552 | VVZ ODH Studie PROLONGATE | 72100987 | 202 |
| VVZ | 0558 | VVZ IHOK KH 0558 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 9316 | VVZ IKK CALL MZCR NT14591-3 | 72100985 | 101 |
| VVZ | 9324 | VVZ OKH4-Doc.MUDr. Krejčí,PhD | 72100987 | 816 |
| VVZ | 9430 | VVZ KDO 0430 HERBYDr.Pavelka | 72100986 | 301 |
| VVZ | 0589 | VVZ IHOK KH 0589 | 72100979 | 101 |
| D-DGYN | 6728 | D Ambulance dětské gynekol. | 72100963 | 604 |
| D-DGYN | 6728 | D Specializovaná ambulance | 72100853 | 603 |
| D-DGYN | 6728 | D Přijmová ambulance | 72100857 | 603 |
| D-CHI | 6627 | D KDCHOT Ambulance logopedie | 72100677 | 903 |
| VVZ | 0628 | VVZ IHOK KH 0628 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0567 | VVZ DVK KH 0567 | 72100975 | 404 |
| VVZ | 0214 | VVZ TRIO-012 KH 0214 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0572 | VVZ CBKM120F2302 KH 0572 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0547 | VVZ GO28509 KH 0547 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0631 | VVZ EMR100070-001 KH 0631 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0601 | VVZ IHOK studie CAMN107AIC05 | 72100979 | 101 |
| B-KARIM | 2224 | B KARIM Anesteziologická amb. | 72100284 | 708 |
| VVZ | 0639 | VVZ ODH Studie ProlongATE 2 | 72100987 | 202 |
| VVZ | 0641 | VVZ IHOK CC-3013NHL007 KH0641 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0657 | VVZ IHOK KH 0657 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0638 | VVZ IHOK Studie KH 0638 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0527 | VVZ IHOK SGN35-014 KH0527 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0606 | VVZ IHOK BI1301.5 KH 0606 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0625 | VVZ IHOK GSUS313-0125 KH0625 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0681 | VVZ IHOK KH 0681 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0683 | VVZ ODH CSL654-3003 KH 0683 | 72100987 | 202 |
| VVZ | 0684 | VVZ IHOK KH 0684 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0663 | VVZ IHOK KH 0663 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0677 | VVZ IHOK KH 0677 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0679 | VVZ IHOK KH 0679 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0680 | VVZ IHOK KH 0680 | 72100979 | 101 |
| B-ZL | 3323 | B ZL PMDV - MUDr. Bogrová | 72057102 | 001 |
| VVZ | 0707 | VVZ IHOK KH 0707 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0709 | VVZ IHOK KH 0709 | 72100979 | 101 |
| UL | 3612 | UL Úsek klinické Farmacie | 72100999 | 006 |
| P-POR | 7524 | P chir. plast. amb. | 72100950 | 601 |
| VVZ | 0645 | VVZ IHOK KH 0645 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0693 | VVZ IKK Studie KH 0693 | 72100985 | 101 |
| VVZ | 0678 | VVZ IHOK KH 0678 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0744 | VVZ ODH KS HIPS KH0744 | 72100987 | 202 |
| VVZ | 0748 | VVZ IHOK KH0748 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0758 | VVZ IHOK KH 0758 | 72100979 | 101 |
| B-KNM | 4167 | B Klinika nukleární medicíny | 72100303 | 407 |
| B-IKK |  | B IKK Indikační komise |  |  |
| VVZ | 0746 | VVZ IHOK KH 0746 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0773 | VVZ ONK KH XM 22-08 | 72100986 | 301 |
| VVZ | 0767 | VVZ ONK KH MK5592-097 | 72100986 | 301 |
| B-RDK | 3968 | B RDK OPG na RTG1 za KUČOCH | 72023003 | 014 |
| B-NK | 1626 | B NK Centrum RS 6 | 72100360 | 209 |
| VVZ | 0495 | VVZ IHOK KH 0495 | 72100979 | 101 |
| B-NK | 2225 | B NK NUP NEPOUŽÍVAT !!! | 72100482 | 209 |
| B-KPP | 2984 | B KPPCH ZUM na COS | BKPRCHTP |  |
| VVZ | 0734 | VVZ IHOK KH 0734 | 72100979 | 101 |
| B-OLV | 0025 | D OLV Nutriční poradna PDM | 72100500 | 101 |
| B-OLV | 0035 | D OLV Nutriční terapeut PDM | 72100501 | 916 |
| TLAB | 4041 | PCR dárci tkání | 72100529 | 222 |
| VVZ | 0611 | VVZ ODH Studie BI 1160.106 | 72100987 | 202 |
| VVZ | 0761 | VVZ ODH Studie BI 1160.108 | 72100987 | 202 |
| VVZ | 0789 | VVZ IHOK KH 0789 | 72100979 | 101 |
| B-RDK | 3990 | B Prac.zobraz.metod:PET-MR | 72100200 | 407 |
| VVZ | 0821 | VVZ IHOK KH 0821 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0830 | VVZ UK KH 0830 | 72100974 | 706 |
| VVZ | 0841 | VVZ IHOK KH 0841 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0802 | VVZ IHOK KH 0802 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0814 | VVZ IHOK KH 0814 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0807 | VVZ IHOK KH 0807 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0812 | VVZ IHOK KH0812 ORZORA | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0796 | VVZ IHOK KH 0796 | 72100979 | 101 |
| D-ONK | 6923 | D KDO amb.dětské onkologie 3 | 72100732 | 402 |
| VVZ | 0856 | VVZ IHOK KH 0856 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0847 | VVZ IHOK KH 0847 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0864 | VVZ IHOK KH 0864 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 8734 | VVZ KICH grant 8734 | 72100978 | 203 |
| VVZ | 8734 | VVZ OKH grant 8734 | 72100987 | 816 |
| VVZ | 9205 | B IGEK GR IND-GEN | 72100982 | 101 |
| VVZ | 9776 | B IGEK GR KH9776 | 72100983 | 101 |
| B-RHO | 2881 | B Rehabilitace - ergoterapie2 | 72100588 | 917 |
| VVZ | 0890 | VVZ IHOK KH 0890 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0892 | VVZ IHOK KH 0892 | 72100979 | 101 |
| BOH |  | B OKINH |  |  |
| B-OKINH | 0015 | B OKINH ambulance |  |  |
| VVZ | 0897 | VVZ ODH Studie myPKFiT | 72100987 | 202 |
| VVZ | 0924 | VVZ IHIK KH 0924 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0928 | VVZ IHOK KH 0929 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0928 | VVZ IHOK KH 0928 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0905 | VVZ IHOK KH 0905 | 72100979 | 101 |
| B-OKB | 3749 | B OKB Úsek autoimunní diag. | 72100258 | 801 |
| B-CHK | 2014 | B Chirurgie-lůžkové odd.CH | 72100262 | 5F1 |
| VVZ | 0916 | VVZ IHOK KH 0916 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0960 | VVZ IHOK KH0960 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0823 | VVZ IHOK KH 0823 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0988 | VVZ IHOK KH 0988 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0991 | VVZ IHOK KH 0991 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0965 | VVZ IHOK KH 0965 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0992 | VVZ IHOK KH 0992 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0998 | VVZ IHOK KH0998 | 72100979 | 101 |
| VVZ | 0993 | VVZ IHOK KH 0993 | 72100979 | 101 |
| D-ONK | 6726 | D KDO mobil. spec.paliat.péče | 72100736 | 926 |
| VVZ | 0997 | VVZ IHOK KH 0997 | 72100979 | 101 |
| P-POR | 7621 | P Ambulance klin.logopeda | 72100677 | 903 |
| B-PK | 1720 | B PK Centrum duševního zdraví | 72057201 | 350 |
| B-IHOK | 3021 | B IHOK Amb. paliativní péče | 72100038 | 720 |
| B-IHOK | 3023 | B IHOK Amb.lék. genetiky PRM | 72100371 | 208 |
| B-ORL | 2521 | B ORL logopedie - ambulance | 72100026 | 903 |
| B-IGEK | 1222 | B IGEK Endo.a gastroent.PILOT | 72100173 | 105 |
| D-NEU | 5622 | D Klin dět. neurol, stacionář | 72100725 | 409 |
| D-ONK | 6727 | D KDO Ambul. pro vykázání ZUL | 72100737 | 402 |
| B-PK |  | B PK Domácí psychiatric. péče |  |  |
| B-RDK | 6567 | P Prac.zobr.metod: Mammograf | 72100956 | 806 |
| B-RDK | 6566 | P Prac.zobr.metod: RTG | 72100956 | 809 |
| B-RDK | 3966 | P Prac.zobr.metod: UZ | 72100956 | 809 |
| B-OKB | 3747 | P OKB - laboratoř | 72100310 | 801 |
| B-OKH | 3848 | P OKH Laboratoř - PRM | 72100061 | 818 |
| B-BIO | 3542 | P ÚPA Patologie PRM | 72100960 | 807 |
| B-BIO | 3543 | D ÚPA Patologie PDM | 72100658 | 807 |
| P-POR | 7782 | P GPK Operační sály | 72100000 | 603 |
| P-POR |  | P GPK Ambulance pro P-OS | POSOASO | 603 |
| B-IKK | 1033 | B IKK Arytmologická JIP | 72100104 | 1T7 |
| B-PK | 1720 | B PK Centrum duš.zdr.- sestra | 72057201 | 350 |
| BOH |  | B NUP |  |  |
| B-NUP | 2225 | B KARIM NUP IGEK | 72100420 | 719 |
| B-NUP | 2225 | B KARIM NUP IHOK | 72100420 | 719 |
| B-NUP | 2225 | B KARIM NUP IKK | 72100420 | 719 |
| B-NUP | 2225 | B KARIM NUP KIGOPL | 72100420 | 719 |
| B-NUP | 2225 | B KARIM NUP KNPT | 72100420 | 719 |
| B-NUP | 2225 | B KARIM NUP NK | 72100420 | 719 |
| B-NUP | 2225 | B KARIM NUP - TRIAGE | 72100420 | 719 |
| P-POR | 7921 | P GPK Ambulance urologie CAR | 72100122 | 706 |
| P-POR | 7921 | P GPK Ambulance genetiky CAR | 72100655 | 208 |
| P-POR | 7921 | P GPK Ambulance klin.psy.CAR | 72100100 | 901 |
| CI |  | E-neschopenky | 0 |  |
| D-CPR | 6924 | D Centrum provázení-ambulance | 72100726 | 901 |
| B-NK | 1622 | B NK Amb. specializovaná 2 | 72100367 | 209 |
| B-NK | 1622 | B NK Amb. specializovaná 7 | 72100367 | 209 |
| B-NK | 1622 | B NK Stacionář DTC | 72100367 | 209 |
| B-NK | 1622 | B NK Amb.specializovaná krček | 72100367 | 209 |
| B-NK | 1622 | B NK Stacionář 12p | 72100367 | 209 |
| B-NK | 1622 | B NK Amb. specializovaná 12p | 72100367 | 209 |
| B-NK | 1624 | B NK EMG laboratoř 2 | 72100043 | 209 |
| B-NK | 1624 | B NK EP laboratoř 1 | 72100043 | 209 |
| B-NK | 1624 | B NK EP laboratoř 2 | 72100043 | 209 |
| B-IHOK | 1145 | B IHOK Laboratoř genetiky OLG | 72100657 | 816 |
| D-CHI | 6629 | D KDCHOT-ambulance ortopedie | 72100684 | 606 |
| B-OLB | 4921 | B OLB stacionář | 72100286 | 710 |
| DET |  | D ODPKP |  |  |
| D-ODPKP | 6121 | D ODPKP Ambul. psychiatrická | 72100662 | 306 |
| D-ODPKP | 6122 | D ODPKP Amb.klin.psychologie | 72100726 | 901 |
| P-POR | 7531 | B GPK Porodní asistentka | 72100830 | 921 |
| P-POR | 7529 | P GPK Porodní asistentka | 72100831 | 921 |
| B-KARIM | 2291 | B KARIM Odběrové místo | 72100900 | 955 |
| B-KARIM | 2223 | B KARIM Urgentní příjem | 72100420 | 719 |
| B-OLB | 4921 | B OLB Ambulance psychiatrie | 72100314 | 305 |
| D-PEK | 6827 | D Pek Amb. dětské pneumologie | 72100697 | 205 |
| B-KNPT | 1412 | B KNPT Lůžkové oddělení RHO | 72100393 | 2F5 |
| B-COVID | 1391 | B COVID Lůžkové oddělení 1 |  |  |
| B-COVID | 1391 | B COVID Ambulance příjmová | 72100904 | 961 |
| B-KICH | 1312 | B KICH Lůžkové odd RHO | 72100041 | 2F3 |
| B-KICH | 1312 | B KICH Lůžkové odd KIGOPL | 72100041 | 2F3 |
| B-KNPT | 1412 | B KNPT Lůžkové oddělení GPK | 72100393 | 2F5 |
| B-IKK | 3121 | B IKK INTERNÍ konzília | 72100085 | 101 |
| B-IKK | 3122 | B IKK KARDIOLOGICKÁ konzília | 72100094 | 107 |
| B-IKK | 1022 | B IKK Amb.Koronární jednotky | 72100094 | 107 |
| B-IKK |  | B IKK Intervenční kardiologie |  |  |
| B-IKK |  | B IKK Arytmologické centrum |  |  |
| B-MIK | 2291 | B MIK Antigen.odběr.centrum | 72100902 | 958 |
| B-IKK | 1022 | B IKK Ambulance ZSV | 72100094 | 107 |
| B-IKK | 1022 | B IKK Amb. kardioonkologická | 72100094 | 107 |
| B-IKK | 1022 | B IKK Amb. kardiogenetická | 72100094 | 107 |
| B-KICH | 1311 | B KICH Lůžkové odd RHO inf. | 72100034 | 2F3 |
| B-KNPT | 1421 | B KNPT Ambulance postcovidová | 72100391 | 205 |
| B-IHOK | 1132 | B IHOK Oddělení C ATJ | 72100368 | 2T2 |
| B-COVID | 1392 | B COVID OC Velké Meziříčí | 72100905 | 962 |

Organizační struktura, primariáty

## Zdravotní systémy a přístroje

V této kapitole je uveden výchozí stav pro zdravotní systémy a zdravotní přístroje.

### Zdravotní systémy a přístroje

Zdravotní přístroje jsou do NIS napojeny prostřednictvím Integrační platformy FN Brno. Data z nich jsou do NIS poskytována standardizovaným rozhraním.

## Informační systémy, infrastruktura a technologie

V této kapitole jsou uvedeny informační systémy, infrastruktura a technologie, které objednatel využívá a případně je poskytne zhotoviteli v rámci dodávky předmětu plnění.

V této kapitole je uveden popis výchozího stavu pro IS nebo technologie FN Brno, nejedná se o veřejně dostupné informace (centrální systémy veřejné správy), jako např. základní registry, registry MZ, eRecept, eNeschopenka a další.

### Současný stav informačních a komunikačních technologií

V této kapitole je uveden současný stav informačních a komunikačních technologií FN Brno:

| Technologie | Stav |
| --- | --- |
| Nemocniční informační systém (NIS) | FN Brno provozuje nemocniční informační systém jako soubor více modulů, které jsou vzájemně provázány a tvoří jeden celek. Systém je stabilizovaný a udržovaný, nicméně vyžaduje modernizaci a rozvoj. Jednotlivé moduly IS jsou různého stáří, část z nich je za horizontem životnosti a technologie, na kterých jsou vybudovány, jsou zastaralé. Nemocniční informační systém byl v předchozích letech v rámci několika modulů již modernizován, ale z větší části zůstává technologicky zastaralý. Tento stav s sebou nese základní rizika a problémy, a to ohledně dalšího rozvoje tohoto NIS, protože řadu nových funkcionalit již na zastaralých technologiích buď nelze realizovat, nebo je nelze dlouhodobě udržet, a to i z důvodu, že dodavatelé částí NISu již tyto služby nechtějí poskytovat. V rámci NIS chybí potřebná struktura zdravotních záznamů a možnost elektronického podepisování dokumentů (zavedení zaručeného elektronického podpisu) a dále chybí podpora některých procesů jako např. v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace, elektronické ošetřovatelské dokumentace, lékového workflow, operačních sálů, dlouhodobé elektronické archivace zdravotnické dokumentace a napojení na systémy výměny zdravotnické dokumentace s jinými zařízeními (eHealth), evidence použitých přístrojů v rámci vyšetření a sběr dat z těchto přístrojů, vedení elektronické zdravotnické dokumentace a její zpracování v koncových zařízeních (v mobilních i stacionárních), apod. Realizace souběžné veřejné zakázky povede k modernizaci stávajícího AMIS*H. |
| Datové centrum a infrastruktura | FN Brno disponuje datovým centrem, kde provozuje využívané technologie na virtualizační platformě VMware Standard. Virtualizace je provozována na serveru HP ProLiant DL380p Gen8 a data uložena na diskovém poli NetApp 8040. V současné době probíhají veřejné zakázky, které řeší infrastrukturní záležitosti. V době dodávky se může fyzická infrastruktura lišit, virtualizační prostředí zůstane zachováno, případně bude upgradováno na vyšší verzi. Část infrastruktury FN BRNO nabízí k využití pro dodávaný systém. Veřejná zakázka bude vedena tak, aby byly maximálně využity stávající technologie, dříve pořízené licence. Licence dodávaného systému bude neomezená časem, místem i počtem uživatelů a dodavatel bude garantovat minimální životnost po dobu deseti let. |
| Mobilní zařízení (koncová HW zařízení) | FN Brno nevyužívá žádná koncová HW zařízení pro využití s NIS, resp. jeho funkcí. Personál musí využívat stacionární počítače na svých pracovištích s přístupem k NISu. |
| Zdravotní systémy a přístroje (zdravotní, laboratorní a sterilizační) | Část zdravotnických systémů a přístrojů je již připojena k IS a data předávána do NISu, (analyzátory) nicméně se jedná o menší množství a řada nových přístrojů připojena k NISu není a údaje je třeba odečítat a přepisovat do NIS personálem. Detailní informace jsou uvedeny v kap. 5.4 – Zdravotní systémy a přístroje. |
| Elektronická zdravotnická dokumentace | FN Brno vede zdravotnickou dokumentaci sice v NISu, ale tato dokumentace nesplňuje podmínky na vedení plně elektronické zdravotnické dokumentace. Z tohoto důvodu se veškerá dokumentace tiskne a zakládá (archivuje) v papírové podobě. |
| Elektronická identita a služby vytvářející důvěru | FN Brno sice disponuje službou a technologií, která zajišťuje služby řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru, nicméně nejsou využívány ve stávajícím NIS. Tyto služby jsou podmínkou nutnou pro zavedení elektronické zdravotnické dokumentace v souladu s legislativou a následnou archivaci této dokumentace v elektronické podobě. |

Současný stav informačních a komunikačních technologií

### Informační systémy a vybavení, které budou dotčeny projektem

V následující tabulce jsou informační systémy, které budou dotčeny projektem:

| Systém | Název produktu | Dodavatel | Doplňující informace | Modernizace s převodem dat | Modernizace bez převodu dat | Integrace stávajících řešení s převodem dat | Integrace stávajícího řešení bez převodu dat | Integrační rozhraní a standardy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIS FN Brno | AMIS*HD | I.CZ a.s. | Předmětem projektu je plnohodnotná integrace systému prostřednictvím Integrační vrstvy NIS s využitím databáze NIS a bez nutnosti migrace dat. | - | - | - | x | - |

Informační systémy, které budou dotčeny projektem

### Komunikační infrastruktura

Objednatel disponuje následující komunikační infastrukturou:

- V současnosti nejsou objekty nemocnice pokryty plnohodnotnou WiFi sítí, síť bude postupně dobudována, součástí řešení musí být možnost komunikace webových a mobilních aplikací z mobilních koncových zařízení přes mobilní telekomunikační síť a APN na servery IS. Nastavení sítě dle potřeb aplikace zajistí Objednatel v rámci podmínek své bezpečnostní politiky.

- Objednatel zajistí nezbytnou komunikační infrastrukturu v rámci datového centra mezi dodávanými, ostatními součástmi dodávky v rámci této VZ, integrovanými IS a klienty.

- Objednatel zajistí připojení k internetu min. pro účely napojení na centrální IS veřejné správy (např. registry, NIA), portál VZP SÚKL apod.

### Datová centra, HW infrastruktura a technologie

V této kapitole je uveden aktuální stav infrastruktury FN Brno, do které je požadováno integrovat poptávaný systém. V současné době probíhají veřejné zakázky, které řeší nákupy nového hardware, v době dodávky se může fyzická infrastruktura lišit, virtualizační prostředí zůstane zachováno, případně bude upgradováno na vyšší verzi. Potřebné SW kapacity jsou předmětem dodávky systému.

FN Brno disponuje dvěma datovými centry, kde provozuje využívané technologie, obě datová centra jsou v rámci jednoho síťového společného prostředí.

Objednatel v datovém centru disponuje následující infrastrukturou a technologiemi:

| Technologie | Popis stavu |
| --- | --- |
| Servery | HP ProLiant DL380p Gen8 |
| Datová úložiště | NetApp 8040 |
| Virtualizační technologie | VMware Standard – v rámci této technologie budou vytvořeny virtuální servery pro modernizovaný NIS. Technologie zůstane zachována a bude využita a rozšířena pro prostředí pro běh modernizovaného NIS. |
| Konektivita | LAN/WAN FN Brno – privátní datová síť, zajišťující interní síťové prostředí (spojení klientů s datovým centrem, LAN datového centra a integrace IS) Komunikace mezi diskovým polem a servery probíhá přes síť SAN. Konektivita k internetu (pro účely registrační autority, B2B portálu VZP, eHealth systému kraje a další externí komunikaci). |

Infrastruktura a technologie v datovém centru

Adresa datového centra je uvedena v kapitole 4 – Místa plnění.

### Technologie využívané objednatelem

Prostředí FN Brno je v drtivé většině postavena na produktech společnosti Microsoft a FN Brno požaduje respektování tohoto prostředí z důvodu efektivního a hospodárného využití finančních prostředků, znalostí a zkušeností personálu, procesů zajištění provozu ICT a nákladů na obnovu, údržbu a servis technologií. Ve výjimečných případech FN Brno připouští i jinou technologii (viz požadavky na dodávku v příslušných částech).

Objednatel využívá následující technologie. Ve vybraných případech tyto technologie definují prostředí, pro které je dodávka díla požadována.

| Oblast | Technologie | Doplňující informace |
| --- | --- | --- |
| Pracovní a klientské stanice uživatelů | MS Windows 10 a vyšší MS Edge, Google Chrome | Informační systém pro uživatele musí být funkční na těchto technologiích. Předepsaná kompatibilita dodávky je s MS Windows 10, jak je uvedeno v kap. 5.5.6 a MS Edge, Google Chrome. |
| Operační systémy na serverech | Objednatel provozuje systémy na OS MS Windows (Datacenter 2012R2 a 2019) a Linux CentOS | FN Brno požaduje v rámci dodávky kompatibilitu s uvedeným SW. |
| Správa uživatelů | MS Active Directory | Objednatel využívá pro autentizaci Active Directory se stromovou i doménovou úrovní Windows Server. Objednatel poskytne přístup k tomuto systému pro propojení a případná nastavení. |
| Zálohování a dostupnost | Veeam | FN Brno požaduje v rámci dodávky kompatibilitu s uvedeným SW. |
| Operační systémy na klientech | MS Windows 10 | FN Brno požaduje v rámci dodávky kompatibilitu s uvedeným SW. |
| Virtualizační platforma | VMware | FN Brno požaduje v rámci dodávky kompatibilitu s uvedeným SW. |
| Dohled | Nevyužívá se | Zhotovitel poskytne vstupy pro dohled nad během systému jako celku. Dohled zajistí objednatel v rámci realizace dodávky. |
| Vzdálený přístup | VPN | Konkrétní typ a podmínky využití budou poskytnuty v rámci součinnosti. Vzdálený přístup pro management prostředí bude umožněn pomocí VPN objednatele. |
| Databáze | Objednatel využívá databázové technologie MS SQL a Informix. | FN Brno preferuje v rámci dodávky daný SW, nicméně nevylučuje dodávku jiných DB technologií. |
| Patch Management | WSUS server v. 3.2 | Patch management je řešen ze strany interního WSUS serveru ve verzi 3.0 a provádí se s týdenním až dvoutýdenním zpožděním kvůli otestování případných problémů, které mohou způsobit hotfixy a bezpečnostní záplaty. |

Technologie

V případě neuvedení oblasti objednatel nespecifikuje technologii, případně podmínky pro její použití.

### Pracovní stanice uživatelů

Součástí dodávky v projektu nejsou koncové pracovní stanice pro uživatele Nicméně FN Brno disponuje značným počtem pracovních stanic, které není možné vyměnit současně s dodávkou projektu, proto předepisuje min. konfiguraci pracovních stanic uživatelů, na které musí být NIS funkční:

- OS: Windows 10 Professional (64-bit)

- Displej: LCD min 23,8" 1920x1080 matný, pozorovací úhel min. 178°x178°, kontrast min 1000:1, odezva min 8 ms, pivot, HDMI/DP

- CPU: Passmark CPU (www.passmark.com) min. 9000, Virtualizace CPU:ano. 64 bit : ano

- Grafika: Integrovaná rozlišení min. 2560 x 1440, podpora 2 monitorů, HDMI/DP

- RAM: 8GB DDR4

- HDD: SSD 240 GB SATA (čtení/zápis min. 500/500)

- Mechanika: DVD (± RW) interní

- Síť: integrovaná síťová karta 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)

Tyto minimální požadavky jsou povinnou min. funkční konfigurací pro provoz NIS.