## Pozáruční servis
Náklady na pozáruční servis
|  | Pokyny k vyplnění tabulky: | Žlutá pole vyplní účastník zadávacího řízení | Jiná než žlutá pole účastník zadávacího řízení NEVYPLŇUJE!!!
Přístroj č. | Název přístroje | Počet kusů | Servisní úkon je hrazen v rámci paušální platby | Typ servisního úkonu | Předepsaný počet servisních úkonů během 8 let trvání pozáručního servisu | Cena za všechny servisní úkony za 8 let trvání pozáručního servisu bez DPH [Kč]
1 |  |  | Ne | BTK
|  |  | Ne | El. revize
|  |  | Ne | Validace
|  |  | Ne | Kalibrace
|  |  | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
|  |  | Ne | Zkouška provozní stálosti
|  |  | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
|  |  | Ano | Opravy zařízení včetně náhradních dílů | XXX
|  |  | Ano | Instruktáž a konzultace dle smlouvy | XXX
2 |  |  | Ne | BTK
|  |  | Ne | El. revize
|  |  | Ne | Validace
|  |  | Ne | Kalibrace
|  |  | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
|  |  | Ne | Zkouška provozní stálosti
|  |  | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
|  |  | Ano | Opravy zařízení včetně náhradních dílů | XXX
|  |  | Ano | Instruktáž a konzultace dle smlouvy | XXX
3 |  |  | Ne | BTK
|  |  | Ne | El. revize
|  |  | Ne | Validace
|  |  | Ne | Kalibrace
|  |  | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
|  |  | Ne | Zkouška provozní stálosti
|  |  | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
|  |  | Ano | Opravy zařízení včetně náhradních dílů | XXX
|  |  | Ano | Instruktáž a konzultace dle smlouvy | XXX
4 |  |  | Ne | BTK
|  |  | Ne | El. revize
|  |  | Ne | Validace
|  |  | Ne | Kalibrace
|  |  | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
|  |  | Ne | Zkouška provozní stálosti
|  |  | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
|  |  | Ano | Opravy zařízení včetně náhradních dílů | XXX
|  |  | Ano | Instruktáž a konzultace dle smlouvy | XXX
5 |  |  | Ne | BTK
|  |  | Ne | El. revize
|  |  | Ne | Validace
|  |  | Ne | Kalibrace
|  |  | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
|  |  | Ne | Zkouška provozní stálosti
|  |  | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
|  |  | Ano | Opravy zařízení včetně náhradních dílů | XXX
|  |  | Ano | Instruktáž a konzultace dle smlouvy | XXX
6 |  |  | Ne | BTK
|  |  | Ne | El. revize
|  |  | Ne | Validace
|  |  | Ne | Kalibrace
|  |  | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
|  |  | Ne | Zkouška provozní stálosti
|  |  | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
|  |  | Ano | Opravy zařízení včetně náhradních dílů | XXX
|  |  | Ano | Instruktáž a konzultace dle smlouvy | XXX
7 |  |  | Ne | BTK
|  |  | Ne | El. revize
|  |  | Ne | Validace
|  |  | Ne | Kalibrace
|  |  | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
|  |  | Ne | Zkouška provozní stálosti
|  |  | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
|  |  | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
|  |  | Ano | Opravy zařízení včetně náhradních dílů | XXX
|  |  | Ano | Instruktáž a konzultace dle smlouvy | XXX
Celkové náklady na 8 let trvání pozáručního servisu bez DPH [Kč]: | [5 empty] | 0

## Nabídková cena
Určení nabídkové ceny
Pokyny k vyplnění tabulky: | Žlutá pole vyplní účastník zadávacího řízení | Jiná než žlutá pole účastník zadávacího řízení NEVYPLŇUJE!!!
| Cena bez DPH [Kč] | Sazba DPH [%] | Celkem DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč]
Kupní cena zboží |  |  | 0 | 0
Cena za 8 let poskytování pozáručního servisu | 0 |  | 0 | 0
Nabídková cena | 0 | XXX | XXX | XXX