PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem veřejné zakázky je dle platné legislativy zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a vyhlášky č. 345/2002 Sb., která stanoví měřidla k povinnému ověřování, v platném znění provádět metrologické ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ tonometrů tlaku krve.

Tato veřejná zakázka je zadávána za účelem naplnění požadavků zákona č. 89/2021 Sb,

o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální seznam jednotlivých přístrojů, jejich umístění, typy a data provedených ověření (popř. u nových -s datem uvedení do použití) dostane vítězný uchazeč po podpisu rámcové kupní smlouvy.

Orientační počty (k 2/2022): cca 200 ks rtuťových

cca 470 ks digitálních

cca 130 ks aneroidních (hodinkových)

Zadavatel výslovně upozorňuje, že uvedené počty jsou pouze pomůckou pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné ani výchozí pro plnění veřejné zakázky.

Rámcová kupní smlouva bude uzavřena na dobu 4 let.

Předmětem veřejné zakázky

1. Zajištění komplexního servisu (úřední ověření, kalibrace a opravy) v maximální míře ve FN Brno.

2. Po provedeném ověření označení tonometru ověř. značkou a vystavení Potvrzení o ověření tam, kde je požadováno útvarem popř. i dodatečně.

3. U neopravitelných rtuťových tonometrů požadujeme ekologickou likvidaci rtuťové náplně tak, aby mohly být předloženy k výluce beze rtuti.

4. Vedení databáze přístrojů.

5. Sledování platnosti ověření a upozornění na příští kontrolu.

6. Bezodkladné předávání protokolů o provedených pracích zadavateli.

Cenovou kalkulaci uveďte následovně pro všechny typy:

Nabídková cena bude konečná pro všechny typy tonometrů. Ceny budou uvedeny v Kč bez DPH a budou zahrnovat cenu za: ověření, před-atestační servis, vystavení dokumentů a jejich doručení objednavateli, vedení databáze přístrojů, cestovné a případné drobné opravy včetně materiálu.

Pro prostou OPRAVU bez nutnosti nového OVĚŘENÍ uveďte cenu v Kč bez DPH za servisní hodinu, ve které bude zahrnuta cena za: opravu/servis, vystavení dokumentů a jejich doručení objednavateli, cestovné.