## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | TM23/05 | KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ CH 1.NP a L 3.NP
| Objekt: |  | 01 | CH_1.NP
18259 | Rozpočet: |  | 1. | Zdravotně technické instalace
| Objednatel: |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  |  | IČO: | 65269705
|  |  | Jihlavská 340/20 |  |  |  | DIČ: | CZ65269705
|  |  | 62500 | Brno-Bohunice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | CH_1.NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1. | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 700B | Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1. Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | TM23/05 | KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ CH 1.NP a L 3.NP | [25 empty] | STA
O: | 01 | CH_1.NP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1. | Zdravotně technické instalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | DIL
1 | 910 T01 | Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 700B | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 1.3 | [6 empty] | DIL
2 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.382 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 725310821R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.02 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.362 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 725590811R00 | Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0.03965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.169 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.217 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 14.63 | [6 empty] | DIL
6 | 721170955R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00894 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.128 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 721170962R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01265 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.506 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00675 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.709 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.157 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.048 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12+16 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
11 | 722172744R00 | Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, S 4 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.3328 | 3.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 722172745R00 | Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 40 x 4,5 mm, S 4 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.3847 | 6.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 725850145R00 | Sifon kondenzační HL 136N, DN 40 mm, vodorovný odtok | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.237 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.05373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.47 | 0.08 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 16.26 | [6 empty] | DIL
15 | 722131912R00 | Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 20 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00954 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.993 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 722131932R00 | Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.594 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 722151114R00 | Potrubí nerezové Geberit Mapress D 22 x 1,2 mm, voda | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.274 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2973 | 5.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.65566 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 722181213RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.129 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.425 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.425 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.254 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 722237122R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.029 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 18+2 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
27 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.062 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.02461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.327 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 21.48 | [6 empty] | DIL
29 | 722190222R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.763 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dopojení úpravny vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
30 | 732339104R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.81 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 734261224R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.093 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 724399101MTZ | Montáž úpravny | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01383 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 18.705 | 18.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 43632423O | Úpravna vody RO Klinika 200, rozměry cca 85x45x30cm (v*š*h), 15-100 l/hod, odsolení 92-98,5% RO vodivost 0,1-1uS/cm; jednotka s pomocným čerpadlem, změkčovač vody, regulátor tlaku, procesor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
34 | 48466606R | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 50/10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0125 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
35 | 90001396906T | Nádoba příslušenství-průtoč.armatura 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | PT | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
36 | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m | t | 0.04632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.364 | 0.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
37 | 724-01 | Uvedení úpravny do provozu, zaškolení obsluhy | sbr. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.52 | [6 empty] | DIL
38 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.575 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.506 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 725814103R00 | Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 mm x DN 10 mm | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.124 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 725829301R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.445 | 0.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 551450004R | Baterie umyvadlová stojánková POLAR NEW s výpustí PN21 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | 55145041R | Baterie dřezová směšovací stojánková TM05 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | 55231360R | dřez nerez nástavný odkap. 505 pravý / 506 levý celoplošný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
45 | 64214361R | Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 600 x 490 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
46 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.02781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.517 | 0.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.15 | [6 empty] | DIL
47 | 767885002R00 | Žlab podpůrný pro potrubí D 25 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.0115 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.426 | 1.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 18,0*0,25 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
49 | 55399999R | Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky | kg | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
50 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.00477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.327 | 0.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
52 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
53 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
54 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu