## Rozpo
KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ CH - 1.NP
D1.4.2 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpočet
| 1 | Univerzální strukturovaná kabeláž kat. 6A
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | mj | Jedn. cena | Celkem
101 |  | Patch panel 24pp modulární, 6A, plně osazený | 1 | ks | 0 | 0
102 |  | vyvazovací panel 1U 5 vyvazovacích plastových ok | 1 | ks | 0 | 0
103 |  | montáž patch panelu | 2 | ks | 0 | 0
104 |  | Kabel kat.6A, B2ca S1 D0 LSZH plášť, 4 páry | 1120 | m | 0 | 0
105 |  | ZATAŽ KAB DO LIŠT, TRUBEK, žlabů | 1120 | m | 0 | 0
106 |  | MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ 6A | 7 | ks | 0 | 0
107 |  | Dodávka - dvojzásuvka 2xRJ45 6A včetně keystonů | 7 | ks | 0 | 0
108 |  | MĚŘENÍ 1 KABELU K5,VYHOT. PROTOKOLU | 14 | ks | 0 | 0
109 |  | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU 6A | 28 | ks | 0 | 0
110 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 14 | ks | 0 | 0
111 |  | Trubka instalační pod omítkou 23-36 mm | 240 | m | 0 | 0
112 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 240 | m | 0 | 0
113 |  | AY 2,5 B | 240 | m | 0 | 0
114 |  | Žlab 125/ 100 mm, | 10 | m | 0 | 0
115 |  | Konstrukce ocelová do 10 kg | 10 | ks | 0 | 0
116 |  | Úpravy v rozvaděči rack - organizace prostoru (posuny panelů a aktivních prvků bez přepojování | 4 | hod | 0 | 0
117 |  | Požární ucpávky certifikované ve stěně (pro všechny SLP instalace) do 100x100 | 7 | ks | 0 | 0
118 |  | Práce IT technika - vytvoření SW mezi DDC regulací a velínem MaR | 4 | hod | 0 | 0
119 |  | Rozebrání a zpětná montáž podhledů | 4 | hod | 0 | 0
120 |  | Demontáže, drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 2 | Kontrola vstupu
|  | Popis položky | Počet | mj | Jedn. cena | Celkem
201 |  | Čtečka karet, D+M | 2 | ks | 0 | 0
202 |  | Řadič pro jednu až dvě čtečky komplet, D+M, kompatibilní se stávajícím zařízením Uni APAS | 2 | ks | 0 | 0
203 |  | IP jednotka Uni-Control | 1 | ks | 0 | 0
204 |  | Zdroj pro systém | 1 | ks | 0 | 0
205 |  | MONTÁŽ SYSTÉMU, OŽIVENÍ SAMOST. SYSTÉMU, OŽIVENÍ A ZAINTEGROVÁNÍ ČTEČEK | 4 | hod | 0 | 0
206 |  | Belden 9501 nebo jiný kabel pro BUS | 20 | m | 0 | 0
207 |  | 2x1,5 kabel pro napájení | 20 | m | 0 | 0
208 |  | Kabel montáž | 40 | m | 0 | 0
209 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 20 | ks | 0 | 0
210 |  | Trubka instalační pod omítkou 23-36 mm | 20 | m | 0 | 0
211 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 20 | m | 0 | 0
212 |  | AY 2,5 B | 20 | m | 0 | 0
213 |  | Demontáže, drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 3 | Zvonková signalizace
|  | Popis položky | Počet | mj | Jedn. cena | Celkem
301 |  | Zvonkový transformátor D+M | 1 | ks | 0 | 0
302 |  | Zvonkové tlačítko, D+M, s popisovým polem, odolný design | 1 | ks | 0 | 0
303 |  | Domovní zvonek elektromechanický | 2 | ks | 0 | 0
304 |  | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) - B2ca, s1, d1 | 20 | m | 0 | 0
305 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 20 | ks | 0 | 0
306 |  | Trubka instalační pod omítkou 23-36 mm | 20 | m | 0 | 0
307 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 20 | m | 0 | 0
308 |  | AY 2,5 B | 20 | m | 0 | 0
309 |  | Demontáže, drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 4 | Elektrická požární signalizace EPS
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
401 |  | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, provedení adresace, včetně patice | 8 | ks | 0 | 0
402 |  | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajících hlásičů bude vyjasněna po demontáži) | 4 | ks | 0 | 0
403 |  | Dodávka kouřového hlásiče včetně patice | 8 | ks | 0 | 0
404 |  | Oživení EPS, úprava SW EPS | 1 | kpl | 0 | 0
405 |  | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) - B2ca, s1, d1 | 45 | m | 0 | 0
406 |  | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek | 20 | m | 0 | 0
407 |  | Ekologická likvidace ionizačního hlásiče | 10 | ks | 0 | 0
408 |  | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | 2 | hod | 0 | 0
409 |  | Provizorní zprovoznění EPS v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení kruhové linky | 4 | hod | 0 | 0
410 |  | Úprava grafické nástavby LATIS | 4 | hod | 0 | 0
411 |  | Demontáže, drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
412 |  | Optická signalizace hlásiče LED D+M | 4 | ks | 0 | 0
| 5 | Domácí rozhlas
|  | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
501 |  | Reproduktor EVAC 100V, až 2x6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54, dvousystémový | 3 | ks | 0 | 0
502 |  | Montáž reproduktoru, koordinace s ostatními součástmi podhledu | 3 | ks | 0 | 0
503 |  | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, B2ca, S1, D0 2x1,5, D+M, včetně ohniodolných příchytek. | 25 | m | 0 | 0
504 |  | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | 4 | hod | 0 | 0
505 |  | Svorkovací krabice P30 | 2 | ks | 0 | 0
506 |  | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele | 2 | hod | 0 | 0
507 |  | Provizorní zprovoznění rozhlasu v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení repro linky | 2 | hod | 0 | 0
508 |  | Demontáže, drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0