## VV dětská neurologie
Objekt: FN Brno KDN
| Název | MJ | Množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
Dodávka a montáž technologie
1 | Hlavní terminál | ks | 1 |  | 0 | x | x
| Zásuvka terminálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U - nástěnný 600 x 635 x 395 mm, 19,5 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Napájecí zdroj + lokální server | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| SW - licence pro Hlavní terminál | ks | 1 |  | 0 | x | x
15 | SW - licence provozu účastníka | ks | 25 |  | 0 | x | x
16 | SW - databáze historie volání | ks | 1 |  | 0 | x | x
17 | SW - aktivace sdruženého provozu | ks | 1 |  | 0 | x | x
18 | SW - prohlížeč historie | ks | 1 |  | 0 | x | x
19 | SW - licence pro IP kameru | ks | 1 |  | 0 | x | x
34 | Datový switch 24 portů/19" | ks | 3 |  | 0 |  | 0
37 | Napájecí injektor 16 portů/19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 | Napájecí injektor 24 portů/19" | ks | 2 |  | 0 |  | 0
28 | Telefonní zásuvka IN-OUT | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 | Telefonní interface (pro analog. přístr.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 | Svítidlo signalizační | ks | 17 |  | 0 |  | 0
50 | Orientační směrové svítidlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | Pokojový terminál hovorový | ks | 17 |  | 0 |  | 0
55 | Pokojový terminál hovorový s displejem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
68 | Zásuvka pacienta s reproduktorem | ks | 14 |  | 0 |  | 0
70 | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem | ks | 11 |  | 0 |  | 0
80 | Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky | ks | 25 |  | 0 |  | 0
88 | Kabel vytrhávací - částečně kroucený | ks | 25 |  | 0 |  | 0
| Tlačítko pacienta (bez hovoru), s kroucenou šňůrou. | ks | 7 |  | 0 |  | 0
107 | Držák kabelu na hrazdu | ks | 25 |  | 0 |  | 0
108 | Držák tlačítka, sluchátka | ks | 14 |  | 0 |  | 0
109 | Tlačítko nouzového volání | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Táhlo nouzového volání | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 4 |  | 0 |  | 0
114 | Služební terminál (vchod) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
119 | Router | ks | 1 |  | 0 |  | 0
123 | Kamera IP s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  | 0
150 | Patch kabel | ks | 55 |  | 0 |  | 0
| Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření | ks | 110 |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
| Instalace a konfigurace systému | ks | 1 |  |  |  | 0
| Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 1 |  |  |  | 0
| Výchozí zkouška dorozumívacího zařízení | ks | 1 |  |  |  | 0
| Ekologická likvidace odpadu | ks | 1 |  |  |  | 0
| Koordinace stavby | hod | 8 |  |  |  | 0
| Kontrolní dny | hod | 6 |  |  |  | 0
| Úklid staveniště | hod | 6 |  |  |  | 0
| Doprava | km |  |  |  |  | 0
| Vypracování PD skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  |  | 0
| Součty: | [5 empty] | 0
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
| kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | m | 2400 |  | 0 |  | 0
| vodič do trubek, nebo do lišt | m | 10 |  | 0 |  | 0
| vodič do trubek, nebo do lišt | m | 30 |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
| vodič protahovací | m | 100 |  | 0 |  | 0
| lišta vkládací s krytem | m | 180 |  | 0 |  | 0
| držák kabelového svazku | ks | 40 |  | 0 |  | 0
| sádra štukatérská | kg | 8 |  | 0 |  | 0
| štukovací směs | kg | 6 |  | 0 |  | 0
| ostatní drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| oprava otvorů po demontáži prvku (upravení původního otvoru - sádrování - bez malby, usazení nové instalační krabice) | hod | 8 |  | 0 |  | 0
| prostupy zdivem do 0,5m | ks | 22 |  | 0 |  | 0
| pomocné montážní, instalační a stavební práce | hod | 12 |  | 0 |  | 0
| odkrytí stávajících elektroinstalačních lišt, krabic, součinnost s technickým pracovníkem/správcem objektu | hod | 6 |  | 0 |  | 0
| demontáž zastaralého zařízení | hod | 12 |  | 0 |  | 0
| demontáž a zpětná montáž podhledů | hod | 12 |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace:
| Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [5 empty] | 0