## Kontaktní údaje
Verze_08_14.6.2023
Importní tabulku je povinen vyplnit každý vítězný dodavatel, ať už se jedná o ZP či IVD dle Zák. 375/2022 Sb., nebo přístroj laboratorní, který není označen třídou, ale vztahuje se k němu zákon o metrologii 505/1990 Sb. Dodavatel tuto tabulku vyplní vždy, bude-li součástí zadávací dokumentace při zveřejněných výběrových řízeních a to i v případě, že dodávaný produkt nespadá do žádné z výše uvedených kategorií.
Vyplňte:
Dodavatel
Adresa firmy:
Jméno, příjmení osoby, která vyplňovala tento dokument:
Telefon na tuto osobu:
E-mail na tuto osobu:
Pokud nejste i autorizovaným servisem daného ZP, vyplňte:
Pokud jste autorizovaným servisem, pak uveďte kontakt přímo na Vaše servisní středisko:
Autorizovaný servis
Adresa firmy:
Telefon na servis:
E-mail na servis:

## Importní tabulka
Číslo | Název | Druh přístroje | Propojení majetku | Kód Výrobního modelu | Název VM | Typ ZP | Katalogové č. ZP výrobce | Třída ZP | KZT | UMDNS | GMDN | CZ-CPA | Elektrická revize [ano/ne] | Odborná údržba [v měsících] | Validace [v měsících] | Kalibrace [v měsících] | Ověření [ano/ne] | Provozní revize [ano/ne] | Vnitřní revize + zkouška těsnosti [ano/ne] | Tlaková zkouška [ano/ne] | Zkouška dlouhodobé stability [ano/ne] | Hmotnost [kg] | Výška [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Příkon [W] | Napětí [V] | Výrobní/ sériové č. | Vyrobeno [rok výroby] | Záruka [v měsících] | Dodavatel [IČO] | Servisní organizace [IČO] | Výrobce | Cena pořizovací vč. DPH | Nákladové středisko | Inventární úsek | Útvar | Druh majetku | Způsob pořízení | Zařazeno do majetku (Zapůjčeno od) | Zapůjčeno do | Datum pořízení | Datum uvedení do provozu
ZP1
ZP2
Note on C1: Popis: Vyplňte písmeno: (viz vzor vyplnění) H - Hlavní majetek K - Komponenta P - Příslušenství
Note on D1: Popis: Propojení Hlavního majetku s Komponentami a Příslušenstvím. Ukázka viz Vzor vyplnění
Note on E1: Popis: Název, kterým je ZP označeno z výroby (viz ukázka ve Vzoru vyplnění)
Note on F1: Popis: Dodavatel nevyplňuje
Note on G1: Popis: Dodavatel nevyplňuje
Note on H1: Popis: Vyplňte "katalogové číslo", pod kterým je u výrobce výrobek veden, a který slouží pro jednoznačné označení při jeho objednání.
Note on I1: Popis: Třída ZP, vyberte z možností: I II.a II.b III IVD LAB (laboratorní přístroj bez označení třídy nebo IVD) - (v případě, že nemá třídu ZP, proškrtněte)
Note on J1: Popis: KZT - kategorizace zdravotnické techniky: uvést kód a popis např. D.1.3.1.H2. - Ultrazvukové přístroje - 2 online číselník na https://kzt.uzis.cz/category/
Note on N1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on O1: Popis: Pokud Odborná údržba je předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda Odborné údržby je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není stanovena Odborná údržba výrobcem - vyplňte ne Pokud výrobce v originálu návodu neuvádí předepsanou kontrolu vyplňte neuvedena
Note on P1: Popis: Pokud je validace předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda validace je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není validace předepsána - vyplňte ne
Note on Q1: Popis: Pokud je kalibrace předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda validace je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není kalibrace předepsána - vyplňte ne
Note on R1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on S1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on T1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on U1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on V1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on W1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on X1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on Y1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on Z1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on AA1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on AB1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on AD1: Popis: Uveďte rok výroby
Note on AE1: Popis: Uveďte délku záruky v měsících. Uveďte pouze číslo.
Note on AF1: Popis: Vyplňte IČO
Note on AG1: Popis: Vyplňte IČO
Note on AH1: Popis: Uveďte název výrobce

## Upřesnění k jednotlivým polím
Importní tabulku je povinen vyplnit každý vítězný dodavatel, ať už se jedná o ZP nebo IVD dle Zák. 375/2022 Sb., nebo přístroj laboratorní, který není označen třídou, ale vztahuje se k němu Zákon o metrologii 505/1990 Sb. Dodavatel tuto tabulku vyplní vždy, bude-li součástí zadávací dokumentace při zveřejněných výběrových řízeních a to i v případě, že dodávaný produkt nespadá do žádné z výše uvedených kategorií.
Upřesnění k jednotlivým polím:
Číslo ZP | Šedě podbarvená pole určují počet/pořadí ZP. V přídadě potřeby dodavetel rozšíří na potřebný počet řádků.
vyplní dodavatel | Zeleně podbarvená pole vyplní Dodavatel
vyplní ObO | Červeně podbarvená pole vyplní Obchodní odd. FN Brno
vyplní OZT | Modře podbarvená pole vyplní OZT FN Brno
Výrobní model | Import na (FaMa) výrobní_model_ZP
Evidence ZP (karta ZP) | Import na (FaMa) přehled_majetku
Číslo ZP
Název | Uveďte název ZP
Druh přístroje (H/K/P) | Vyplňte zda se jedná o majetek H - majetek hlavní/ K - komponentu/ P - příslušenství
Propojení majetku | Určuje návaznost na druh přístroje. Propojte hlavní majetek s komponentou/příslušenstvím, které k ZP patří. Rovněž přiřaďte ke komponentě příslušenství. K propojení využijte označení ZP pomocí sloupce Číslo ZP
Kód Výroního modelu | Uveďte Výrobní model ZP
Název VM
Typ ZP
Katalogové číslo ZP výrobce | Uveďte Katalogové číslo ZP, pod kterým je přístroj veden u výrobce
Třída ZP | Vyplňte třídu uvedenou v Prohlášení o shodě (I, IIa, IIb, III, IVD, není)
UMDNS | Dodavatel uvede kód UMDNS.
GMDN | Dodavatel uvede kód GMDN.
CZ-CPA | Dodavatel uvede kód CZ-CPA.
Elektrická revize (ano/ne) | Pokud je předepsána elektrická revize zadejte Ano, pokud není předepsána nebo stačí elektrická kontrola, která je osučástí Odborné údržby, vyplňte Ne
Odborná údržba (BTK) [měsíce] | Pokud je Odborná údržba předepsána výrobcem zadejte délku intervalu v měsících, za kterou se má Odoborná údržba znovu provést 12/…/60
Validace [měsíce] | Pokud je Validace předepsána zadejte délku intervalu v měsících, za kterou se má Validace znovu provést 12/…/60
Kalibrace [měsíce] | Pokud je Kalibrace předepsána zadejte délku intervalu v měsících, za kterou se má Kalibrace znovu provést 12/…/60
Ověření (ano/ne) | Pokud má být prováděno Ověření zadejte Ano, jinak vyplňte Ne
Provozní revize (ano/ne) | Pokud má být prováděna Provozní revize zadejte Ano, jinak vyplňte Ne
Vnitřní revize + zkouška těsnosti (ano/ne) | Pokud má být prováděna Vnitřní revize+ zkouška těsnosti vyplňte Ano, jinak vyplňte Ne
Tlaková zkouška (ano/ne) | Pokud má být prováděna Tlaková zkouška vyplňte Ano, jinak vyplňte Ne
Zkouška dlouhodobé stability (ano/ne) | Pokud má být prováděna Zkouška dlouhodobé stability vyplňte Ano, jinak vyplňte Ne
Hmotnost [kg] | Dodavatel uvede hmotnost ZP v kg.
Výška [mm] | Dodavatel uvede výšku ZP v mm.
Šířka [mm] | Dodavatel uvede šířku ZP v mm.
Délka [mm] | Dodavatel uvede délku ZP v mm.
Příkon [W] | Dodavatel uvede příkon ZP ve watech.
Napětí [V] | Dodavatel uvede napětí ZP ve voltech.
Výrobní číslo (sériové číslo) | Uveďte výrobní/sériové číslo ZP
Vyrobeno (rok) | Uveďte rok výroby ZP
Záruka (měsíce) | Uveďtě délku záruky ZP v měsících
Dodavatel (IČO) | Vyplňte své IČO
Servisní organizace (IČO) | Vyplňte IČO servisní organizace, která může provádět Odbornou údržbu a Oparavy dle Zákona 268/2014 Sb.
Výrobce | Vyplňte název výrobce
Cena vč. DPH [Kč] | Dodavatel uvede cenu v Kč vč. DPH
Nákladové středisko
Inventární úsek
Útvar
Druh majetku | Vyplní ObO - zda jde o DM, DDM, CM, Dar, Zápůjčku, Dotaci
Způsob pořízení | Vyplní ObO podle informací od dodavatele - vybere Kód z tabulky | Způsob pořízení
Zařazeno do majetku (Zapůjčeno od) | Vyplněno dle uvedeného data na smlouvě (výpůjční, darovací, kupní.. atd.) | Kód | Název
Zapůjčeno do | Vyplňuje se pouze pokud jde o zápůjčku | K_zá | Krátkodobé zapůjčení od externí firmy
Datum pořízení |  | D_zá | Dlouhodobé zapůjčení od externí firmy
Datum uvedení do provozu |  | Inv_přebytek | Inventarizační přebytek
|  | NOVÝ | Nově pořízený majetek - zakoupen FN Brno
|  | DAR_nový | Nový majetek - darovaný
|  | DAR_starý | Starý majetek - darovaný
|  | Repase | Repasovaný majetek
|  | Demo | Demo majetek
|  | Dotace | Majetek pořízený z dotace
|  | Nadace | Majetek věnovaný nadací
Note on A26: Třídy: I IIa IIb III IVD-A IVD-B IVD-C IVD- D

## Vzor vyplnění
Číslo | Název | Druh přístroje | Propojení majetku | Kód Výrobního modelu | Název VM | Typ ZP | Katalogové č. ZP výrobce | Třída ZP | UMDNS | GMDN | CZ-CPA | Elektrická revize [ano/ne] | Odborná údržba [v měsících] | Validace [v měsících] | Kalibrace [v měsících] | Ověření [ano/ne] | Provozní revize [ano/ne] | Vnitřní revize + zkouška těsnosti [ano/ne] | Tlaková zkouška [ano/ne] | Zkouška dlouhodobé stability [ano/ne] | Hmotnost [kg] | Výška [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Příkon [W] | Napětí [V] | Výrobní/ sériové č. | Vyrobeno [rok výroby] | Záruka [v měsících] | Dodavatel [IČO] | Servisní organizace [IČO] | Výrobce | Cena pořizovací vč. DPH | Nákladové středisko | Inventární úsek | Útvar | Druh majetku | Způsob pořízení | Zařazeno do majetku (Zapůjčeno od) | Zapůjčeno do | Datum pořízení | Datum uvedení do provozu
ZP1 | Laparoskopická věž
ZP2 | Jednotka Kamerová 3D laparoskopická | H |  |  |  |  | EV2-000017 | I |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 600772 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP3 | Hlava kamerová s 3D endoskopem | K | ZP2 |  |  |  | EV2-000054 | II.a |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 493245 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP4 | Monitor 32" laparoskopický pro 3D | K | ZP2 |  |  |  | EV-000047 | I |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | UAAB1070 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP5 | Adaptér pro 3D monitor | P | ZP4 |  |  |  | EV-000018 | - |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 495258 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP6 | Klávesnice | P | ZP4 |  |  |  | EV-000020 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 70908F00036 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP7 | Jednotka kamerová laparoskopická | H |  |  |  |  | PV 470 | I |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 572443 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP8 | Hlava kemerová laparoskopická | K | ZP7 |  |  |  | PV 472 | I |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 572225 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP9 | Optika laparoskopická | K | ZP7 |  |  |  | PE 909A | II.a |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 567387 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP10 | Monitor 17" laparoskopický | K | ZP7 |  |  |  | EV-000046 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | UAAB1172 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP11 | Insuflátor | H |  | FLOW 40 |  |  | PG080 | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 1511CE0672 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP12 | Pumpa laparoskopická pro sání a oplach | H |  |  |  |  | PG 145 | II.b |  |  |  | ne | 24 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 1509CE0817 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP13 | Přístroj elektrokoagulační | H |  | NELSON DELUXE |  |  | GN640 | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 1-064278 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP14 | Ovládání nožní duo | K | ZP13 |  |  |  | GN325 | II.b |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | NENÍ | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP15 | Vozík na elektrokoagulaci | K | ZP13 |  |  |  | GN330 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 7092001001000000 | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP16 | Rameno na sekundární monitor | P | ZP15 | - |  |  | EV2-000016A | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | NENÍ | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP17 | Držák 3D kamerové hlavy | P | ZP15 | - |  |  | EV2-000083 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | NENÍ | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP18 | Držák infuzních lahví | P | ZP15 | - |  |  | PV883 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | NENÍ | 2014 | 60 | 48586285 | 48586285 | AESCULAP AG
ZP19
ZP20 | Elektrokardiograf | H |  | BTL-08 LC |  |  | 321BTL123 | II.a |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 2073C-B-00572 | 2012 | 24 | 26884143 | 47915081 | BTL Zdravotnická technika, a.s.
ZP21 | Stolek pro EKG | K | ZP20 | BTL-5000 |  |  | 123BTL321 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 5000B-023 | 2012 | 24 | 26884143 | 26884143 | BTL Zdravotnická technika, a.s.
ZP22 | Svody EKG - 12-ti kanálové | P | ZP20 | - |  |  | 123AB456 | I |  |  |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 302N | 2012 | 24 | 26884143 | 26884143 | BTL Zdravotnická technika, a.s.
ZP23
ZP24 | Volumetrická infuzní pumpa | H |  | Infusomat Space P |  |  | 8713070 | II.b |  |  |  | ne | 24 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 98765 | 2013 | 24 | 48586285 | 48586285 | B. Braun Melsungen AG
ZP25 | Lineární dávkovač | H |  | Perfusor Space |  |  | 8713030 | II.b |  |  |  | ne | 24 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 98764 | 2013 | 24 | 48586285 | 48586285 | B. Braun Melsungen AG
ZP26 | Dokovací stanice | H |  | SpaceStacion |  |  | 8713140 | II.b |  |  |  | ne | 24 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 98763 | 2013 | 24 | 48586285 | 48586285 | B. Braun Melsungen AG
ZP27
ZP28 | Monitor vitálních funkcí | H |  | 24C-HP M1205 A |  |  | 500400300 | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456 | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP29 | modul EKG | K | ZP28 | M 1002B |  |  | 50040030A | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456A | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP30 | modul SaO2 | K | ZP28 | M 1020A |  |  | 50040030B | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456B | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP31 | modul CO2 | K | ZP28 | M 1016A |  |  | 50040030C | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456C | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP32 | modul IBP | K | ZP28 | M 1006B |  |  | 50040030D | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456D | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP33 | modul NBP | K | ZP28 | M 1008B |  |  | 50040030E | II.b |  |  |  | ne | 12 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | [6 empty] | 123456E | 1999 | 24 | 46982604 | 25701576 | The Philips Medical Systems DMC GmbH
ZP34
ZP35
ZP36
Note on C1: Popis: Vyplňte písmeno: (viz vzor vyplnění) H - Hlavní majetek K - Komponenta P - Příslušenství
Note on D1: Popis: Propojení Hlavního majetku s Komponentami a Příslušenstvím. Ukázka viz Vzor vyplnění
Note on E1: Popis: Název, kterým je ZP označeno z výroby (viz ukázka ve Vzoru vyplnění)
Note on F1: Popis: Dodavatel nevyplňuje
Note on G1: Popis: Dodavatel nevyplňuje
Note on H1: Popis: Vyplňte "katalogové číslo", pod kterým je u výrobce výrobek veden, a který slouží pro jednoznačné označení při jeho objednání.
Note on I1: popis: Třída ZP, vyberte z možností: I II.a II.b III IVD LAB (laboratorní přístroj bez označení třídy nebo IVD) - (v případě, že nemá třídu ZP, proškrtněte)
Note on M1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on N1: Popis: Pokud Odborná údržba je předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda Odborné údržby je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není stanovena Odborná údržba výrobcem - vyplňte ne Pokud výrobce v originálu návodu neuvádí předepsanou kontrolu vyplňte neuvedena
Note on O1: Popis: Pokud je validace předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda validace je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není validace předepsána - vyplňte ne
Note on P1: Popis: Pokud je kalibrace předepsána, vyplňte ji v měsících podle stanovené periody. Např. 12, to znamená, že perioda validace je jednou za dvanáct měsíců. Pokud není kalibrace předepsána - vyplňte ne
Note on Q1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on R1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on S1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on T1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on U1: Popis: Vyplňte ano/ne
Note on V1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on W1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on X1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on Y1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on Z1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on AA1: Popis: Vyplňte do políčka pouze číselnou hodnotu!
Note on AC1: Popis: Uveďte rok výroby
Note on AD1: Popis: Uveďte délku záruky v měsících. Uveďte pouze číslo.
Note on AE1: Popis: Vyplňte IČO
Note on AF1: Popis: Vyplňte IČO
Note on AG1: Popis: Uveďte název výrobce
Note on A2: Poznámka: Ukázka rozčlenění sestavy laparoskopické věže
Note on A20: Poznámka: Ukázka: EKG
Note on A24: Poznámka: Ukázka: Infuzní technika
Note on A28: Poznámka: Ukázka: monitory vitálních funkcí