Příloha č. 1a

k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku: Pytle na infekční odpad

Technická specifikace:

Pytel na infekční odpad o objemu 75 l:

Šířka: 700 mm

Délka: 850 mm

Síla: 200 mikronů

Objem: 75 litrů

Barva: černá

Materiál: LDPE recyklovaný

Balení: pytle budou přehnuté po 25 ks a naskládané na paletě.

Paleta bude zastrečkovaná a přepásaná tak, aby pytle držely pohromadě.