## krycí list_EU
Soupis prací
Rozpočet: |  |  | F1.07 - Slaboproudé elektroinstalace
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 01 - Heliport HEMS
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
FN Brno - Heliport HEMS
Projektant : |  | LT projekt a.s. |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | FN Brno |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 130201 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 32963.7 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem |  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem |  | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 163164.7 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 163164.7 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 163164.7 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 163165
DPH |  | 21 | % činí : |  | 34264.7
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 197430
Poznámka :

## rekapitulace EU
Stavba : |  | FN Brno - Heliport HEMS |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 - Heliport HEMS |  |  | F1.07 - Slaboproudé elektroinstalace
REKAPITULACE SLABOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ
| Oddíl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 19169
| CCTV |  |  |  | 83686
| Komunikační systém |  |  |  | 19895
| Nosný materiál |  |  |  | 7451
22M | Montáž zařízení |  |  |  |  | 22371.7
22M | Montáž rozvodů |  |  |  |  | 10592
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 130201 | 32963.7 | 0

## položky_EU
č.pol. | Typ | Název | mn.j. | mn | cena/ks | celkem | Prodejce
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
1 | Dovybavení rozvaděče Z01A
1x1 F1.07-204
|  | - 19" optická vana vč .organizéru optického kabelu a optických konektorů, a 16-ti ST spojek | ks | 1 | 1900 | 1900
2 | Datový rozvaděč RD15
1x1 F1.07-202
| odb. odhad | 19" rozvaděč nástěnný 18U/600x600 skleněné dveře), vč.: | ks | 1 | 16039 | 16039
|  | - 19" optická vana vč .organizéru optického kabelu a optických konektorů, a 16-ti ST spojek | ks | 1
|  | - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, | ks | 1
|  | - 19" 1U panel telefonních linek 50xRJ45 | ks | 1
|  | - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý | ks | 1
|  | - 19"1U Patch Panel cat5e 24xRJ45 kompletní | ks | 1
|  | - 19" 1U záslepka, | ks | 1
|  | - 19" 1U vyvazovací panel, | ks | 1
|  | - Patchcord RJ45/RJ45, cat5e - 1m | ks | 5
|  | - optický patchcord MM - 2m | ks | 2
|  | - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění rozvaděče | ks | 1
Horizontální rozvody
3 |  | Kabel U/UTP 4P cat. 5e, LSZH, | m | 75 | 8 | 600
42x1 F1.07-202, 18x1 F1.07-203, 15x1 F1.07-204
4 | Zásuvky
1x1 F1.07-202, 2x1 F1.07-203
|  | Keystone 1xRJ45, kat.5e, nestíněný | ks | 5 | 21 | 105
|  | Maska nosná pro 1xRJ45, | ks | 1 | 20 | 20
|  | Maska nosná pro 2xRJ45, | ks | 2 | 23 | 46
|  | Kryt zásuvky komunikační | ks | 3 | 153 | 459
|  | CELKEM - MEZISOUČET, vč. dopravy |  |  |  | 19169
CCTV
5 |  | DN otočná kamera 36x, 0,00015lux, 230VAC, stěrač, na zeď - viz. technická zpráva | ks | 1 | 20000 | 20000
1x1 F1.07-204
6 |  | 1kanál. video server, MJPEG/H.264 dual,PTZ,audio,PoE webový videoserver (kodér) pro 1 kameru, komprese H.264/Motion JPEG (multistream), rozlišení 720x576, snímková rychlost 25fps, obousměrný přenos audia (vstup pro mikrofon, audio výstup, audio detekce), inteligentní videoanalytika (detekce pohybu, detekce zakrytí nebo posprejování kamery apod.), alarmový vstup/výstup, slot pro SD/SDHC kartu pro lokální záznam, podpora ovládání PTZ kamer, napájení po Ethernetu | ks | 1 | 35000 | 35000
1x1 F1.07-202
7 |  | POE Power over Ethernet Injector, standart 802.3af | ks | 1 | 1520 | 1520
1x1 F1.07-202
8 |  | Patch cord UTP 1m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax | ks | 2 | 52 | 104
2x1 F1.07-202
9 |  | Konvertor ,100Base-TX/FX,MM, SC | ks | 1 | 2000 | 2000
1x1 F1.07-202
10 |  | Spínaný zdroj 30W, 12VDC/2.5A, plast box, kabel | ks | 1 | 1320 | 1320
1x1 F1.07-202
11 |  | dekodér pro převod digitálního videostramu z IP-kamery nebo enkodéru s kompresí H.264/MPEG4/MJPEG na analogový videosignál, zobrazení na videomonitoru s analogovým (RCA) nebo digitálním (DVI-I) vstupem bez použití PC, podpora formátů PAL 720x576, VGA 640x480, SVGA 800x600, HDTV 1280x720, rychlost snímkování pro všechny formáty 25 fps, dekódování audia, přenos dat po rozhraní RS-422/485, sekvenční režim umožňuje zobrazení neomezeného počtu videostreamů, příslušné video je automaticky aktivováno při alarmu, napájení po ethernetovém kabelu PoE | ks | 1 | 11000 | 11000
1x1 viz. PD G05-102
12 |  | barevný kvadrátor, 1024x625, 50 snímků, zoom,alarm,12V DC | ks | 1 | 3600 | 3600
1x1 viz. PD G05-102
13 |  | 24" LCD monitor (BNC, DVI, HDMI, VGA), FullHD, Pelco | ks | 1 | 8000 | 8000
1x1 viz. PD G05-102
14 |  | Koaxiální kabel 75Ω, FRNC | m | 26 | 17 | 442
12x1 F1.07-202, 5x1 F1.07-203, 9x1 F1.07-204
15 |  | Přepěťová ochrana videosignálu kamer | ks | 1 | 350 | 350
1x1 F1.07-204
16 |  | Přepěťová ochrana ovládání kamer | ks | 1 | 350 | 350
1x1 F1.07-204
|  | CELKEM - MEZISOUČET, vč. dopravy |  |  |  | 83686
17 |  | Komunikační systém SONICO
1x1 F1.07-203
| 2000 LR | Propojovací stanice | ks | 1 | 13340 | 13340
| 2000 TS1M | Dveřní jednotka | ks | 1 | 4370 | 4370
| 2000 ZL | Zdroj napájení | ks | 1 | 2185 | 2185
|  | CELKEM - MEZISOUČET, vč. dopravy |  |  |  | 19895
NOSNÝ MATERIÁL
18 |  | Trubka elektroinstalační ohebná (23mm) | m | 44 | 16 | 704
14x1 F1.07-201, 16x1 F1.07-202, 14x1 F1.07-203
19 |  | Krabice KT 250 | ks | 1 | 115 | 115
1x1 F1.07-203
20 |  | Krabice univers. KU68/2 vč. víčka | ks | 5 | 39 | 195
1x1 F1.07-202, 4x1 F1.07-203
21 |  | Lista plastová 18x13 | ks | 3 | 25 | 75
3x1 F1.07-202
22 |  | Kabelový žlab kovový 40/20 | m | 3 | 119 | 357
|  | Víko žlabu 40/20 | m | 3 | 73 | 219
3x1 F1.07-202
23 |  | Kabelový žlab kovový 62/50 | m | 12 | 208 | 2496
24 |  | Víko žlabu 62/50 | m | 12 | 110 | 1320
25 |  | Nosník "62" | ks | 15 | 60 | 900
26 |  | Koleno "62" | ks | 1 | 245 | 245
27 |  | Koleno "62" - víko | ks | 1 | 74 | 74
28 |  | Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) | ks | 0.75 | 600 | 450
29 |  | Spojka | ks | 7.5 | 8 | 60
3x1 F1.07-202, 9x1 F1.07-203
Pro F1.08
30 |  | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 3 | 8 | 24
|  | Složka - A, nosný materiál |  |  |  | 7234
|  | Složka - B, podružný materiál |  |  |  | 217
t.j. 3% z "A"
|  | Nosný materiál - C E L K E M , vč. dopravy |  |  |  | 7451
C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ
30 | 220260106 | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 6 | 13.2 | 79.2
31 | 220260111 | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit | ks | 5 | 5.7 | 28.5
32 | 220260113 | Odv. a zav. krab. s víčkem na šrouby | ks | 1 | 17 | 17
33 | 220301451 | -S Montáž přepěťové ochrany | ks | 2 | 123 | 246
S K
34 | 220300222 | -S UTP kabel do trubky | m | 50 | 12 | 600
35 | 220280412 | -S UTP kabel do žlabu | m | 25 | 12.9 | 322.5
36 | 220500841 | -S Montáž RJ45 | ks | 10 | 106 | 1060
5x2
37 | 220280001 | -S Kabelová forma UTP kabelu | ks | 10 | 21.8 | 218
5x2
38 | 220111422 | -S Měření kabelu, zpacování protokolu | ks | 5 | 158.5 | 792.5
39 | 220441403 | -S Montování dat. rozvaděče, patch panelů, připojení napájení, zapojení ventil jednotky. | ks | 1 | 800 | 800
40 | odb. odhah. | -S Úprava stávajícího rozvaděče, vč. materiálu | ks | 1 | 1500 | 1500
41 | odb. odhah. | -S Revize SK | ks | 1 | 3000 | 3000
DT
42 | 220731101 | -S Montáž napájecích zdrojů | ks | 1 | 205.5 | 205.5
43 | 220320301 | -S Montáž hovorového modulu | ks | 1 | 3600 | 3600
39 | odb. odhah. | -S Revize SK | ks | 1 | 1500 | 1500
CCTV
40 | 220731023 | Montaz kamery do krytu | ks | 1 | 164.5 | 164.5
41 | 220731062 | Uvedeni venk. pevne kamery do chodu | ks | 1 | 1110 | 1110
42 | 220731091 | Montaz monitoru | ks | 1 | 244 | 244
43 | 220740391 | -S Montaz kvadrátoru | ks | 1 | 300 | 300
44 | 220731181 | Montaz zdroje pro kamery | ks | 1 | 156 | 156
45 | 220731201 | Montaz BNC konektoru | ks | 2 | 114 | 228
46 | 220740303 | -S Osazení pracoviště, vyzkoušení, nastavení úrovní apod. | ks | 1 | 2000 | 2000
47 | 220321771 | -S Revize zarizeni CCTV | ks | 1 | 4200 | 4200
|  | Montáže C - 22 M MEZISOUČET |  |  |  | 22371.7
C - 2 2 M - ROZVODY
48 | 220260021 | Krabice KO 68 pod omítku | ks | 5 | 43 | 215
49 | 220260028 | Krabice KT 250 pod omitku | ks | 1 | 220 | 220
50 | 220260552 | Trubka PVC o23 mm pod omítku | m | 44 | 50 | 2200
51 | 220301022 | -S Montáž lišty plastoé 18x13 | m | 3 | 34.5 | 103.5
52 | 220260721 | -S Montáž kabelového žlabu kovový 40/20 | m | 3 | 114 | 342
53 | 220260721 | Montáž kabelového žlabu kovový 62/50 | m | 12 | 114 | 1368
54 | 220730223 | -S Koaxiální kabel v trubce nebo liště | m | 26 | 15.6 | 405.6
55 | 220261661 | Značení trasy vedení | m | 61 | 7.6 | 463.6
44+2+12+3
56 | 220521001 | -S Převzetí prostor | ks | 1 | 1500 | 1500
57 | 220550801 | -S Seznameni s projektem | ks | 1 | 1500 | 1500
58 | 22011346 | Štítek kabelový | ks | 10 | 12 | 120
59 | 220111761 | Uzemění kabelu | ks | 3 | 51.5 | 154.5
60 |  | Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do 100mm | ks | 2 | 1000 | 2000
|  | Montáže C - 22 M mezisoučet |  |  |  | 10592