## KRYCÍ LIST
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  |  | F1.08 Rozvody medicinálních plynů
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | SO 01 - Heliport |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | FN Brno - Heliport HEMS |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | LT PROJEKT a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Fakultní nemocnice Brno
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 67104 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 67104 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 67104 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 67104 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Zdeněk Kvapil | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % | 67104
DPH |  | 15 | % | 10066
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 77170
Poznámka :
Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## REKAPITULACE
Stavba : |  | FN Brno - Heliport HEMS |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 - Heliport |  |  | F1.08 - Rozvody medicinálních plynů
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Kyslík |  | 0 | 14424 | 0 | 0 | 0
2 | Ventilové krabice |  | 0 | 17449 | 0 | 0 | 0
3 | Alarmový systém |  | 0 | 19957 | 0 | 0 | 0
4 | Konzole a příchytný materiál |  | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0
5 | Ostatní |  | 0 | 13642 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 67104 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## FN Brno_heliport_soupis
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Fakultní nemocnice v Brně - heliport HEMS, medicinální plyny
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu F1.08-101
1 | Měděná trubka 8x1 včetně tvarovek | 2 | m | 249 | 498
ČSN EN 13348
2 | Měděná trubka 12x1 včetně tvarovek | 7 | m | 332 | 2324
ČSN EN 13348
3 | Měděná trubka 18x1 včetně tvarovek | 10 | m | 451 | 4510
ČSN EN 13348
4 | Měděná trubka 22x1 včetně tvarovek | 1 | m | 538 | 538
ČSN EN 13348
5 | Ag pájka 45 + pasta | 50 | g | 19 | 950
ČSN EN 7396-1
6 | Chránička potrubí, ocelová trubka 38x2,6/0,5m | 3 | ks | 180 | 540
včetně nátěru a požární ucpávky
7 | Napojení na potrubní přípojku | 1 | ks | 636 | 636
8 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 1 | ks | 636 | 636
9 | Lékařský panel pod omítku | 1 | ks | 2050 | 2050
provedení dle ČSN EN 7396-1
10 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 20 | m tr. | 6 | 120
ČSN EN 7396-1
11 | Nátěr, značení a barevné označení potrubí | 20 | m tr. | 32 | 640
ČSN EN 7396-1
12 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | 20 | m tr. | 13 | 260
13 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 722 | 722
ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 14424
14 | Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu F1.08-101
| Vent. krabice v provedení pod omítku - 0 | 1 | ks | 17449 | 17449
G1/2"-1x, (připojení 12x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x
provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 17449
Alarmový systém:
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu F1.08-101
15 | Signalizační hlásič klinického nouzového alarmu | 1 | ks | 19957 | 19957
pro 1 místo
provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 19957
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Konzole a příchytný materiál:
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu F1.08-101
16 | konzola (podpěra) pro 1xDN15 | 8 | ks | 204 | 1632
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 1632
Ostatní:
17 | Zkoušky dle EN7396 a revize | 6 | HZS | 499 | 2994
18 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | ks | 8640 | 8640
19 | Dokumentace skutečného stavu | 1 | ks | 2008 | 2008
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 13642
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | 67104
Upozornění: Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny
certifikovanými protipožárními ucpávkami!
Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk