## ML vzor pletenina
Příloha č. 5 - vzory materiálového listu - pletenina
MATERIÁLOVÝ LIST
| Textilní výrobek pro zdravotnictví |  |  |  | Pořadové číslo materiálového listu:
Název výrobku |  |  |  |  | Úprava:
Účel použití
Materiálové složení výrobku (podle nařízení EU č. 1007/2011)
Příze
Vlastnost |  |  | Jednotka | Hodnota | Zkušební metoda
Materiálové složení | osnova |  | % |  | Nařízení EU č. 1007/2011
útek
Délková hmotnost | osnova |  | tex |  | ČSN EN ISO 2060
útek
Pletenina
Vlastnost |  |  | Jednotka | Hodnota | Zkušební metoda
Plošná hmotnost |  |  | g·m-2 |  | ČSN EN 12127
Vazba |  |  |  |  | ČSN 80 0020
Dostava | délka |  | počet řádků a sloupků/10 cm |  | ČSN EN 1049-2
šířka
Pevnost v protlaku | (zkušební vzorek 7,3 cm2) |  | kPa |  | ČSN EN ISO 13938-1 nebo ČSN EN ISO 13938-2
Změna rozměrů | délka |  | % |  | ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 3759 Předúprava: ČSN EN ISO 6330, 5 cyklů praní program 1N a sušení postup F
šířka
Žmolkování |  |  | stupeň |  | ČSN EN ISO 12945-1 (10 h) ČSN EN ISO 12945-2 (2 000 otáček) Předúprava: ČSN EN ISO 6330, 5 cyklů praní program 1N a sušení postup F
Prodyšnost |  |  | mm·s-1 |  | ČSN EN ISO 9237
Stálobarevnost | praní | změna odstínu | stupeň |  | ČSN EN ISO 105-C06 E2 S
zapouštění
| otěr | za sucha |  |  | ČSN EN ISO 105-X12
za mokra
| žehlení za vlhka | změna odstínu |  |  | ČSN EN ISO 105-X11
zapouštění
| světlo |  |  |  | ČSN EN ISO 105-B02
| bělení (peroxid) |  |  |  | ČSN EN ISO 105-N02
| bělení (chlornan sodný) |  |  |  | ČSN EN ISO 105-N01
| pot | změna odstínu |  |  | ČSN EN ISO 105-E04
zapouštění
Symboly údržby podle ČSN EN ISO 3758
Provedení:
Poznámky:
Platí od: |  |  | Vypracoval: |  | Schválil:

## ML vzor pletenina s hodnotami
Příloha č. 5 - Vzory materiálového listu - pletenina
MATERIÁLOVÝ LIST
| Textilní výrobek pro zdravotnictví |  |  |  | Pořadové číslo materiálo- vého listu:
Název výrobku |  |  |  |  | Úprava:
Účel použití
Materiálové složení výrobku (podle nařízení EU č. 1007/2011)
Příze
Vlastnost |  |  | Jednotka | Hodnota | Zkušební metoda
Materiálové složení | osnova |  | % |  | Nařízení EU č. 1007/2011
útek
Délková hmotnost | osnova |  | tex |  | ČSN EN ISO 2060
útek
Pletenina
Vlastnost |  |  | Jednotka | Hodnota | Zkušební metoda
Plošná hmotnost |  |  | g·m-2 |  | ČSN EN 12127
Vazba |  |  |  |  | ČSN 80 0020
Dostava | délka |  | počet řádků a sloupků/10 cm |  | ČSN EN 1049-2
šířka
Pevnost v protlaku | (zkušební vzorek 7,3 cm2) |  | kPa | ≥ 200 | ČSN EN ISO 13938-1 nebo ČSN EN ISO 13938-2
Změna rozměrů | délka |  | % | ± 2% až -6% | ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 3759 Předúprava: ČSN EN ISO 6330, 5 cyklů praní program 1N a sušení postup F
| šířka |  |  | ± 2% až -6%
Žmolkování |  |  | stupeň | ≥ 4 | ČSN EN ISO 12945-1 (10 h) ČSN EN ISO 12945-2 (2 000 otáček) Předúprava: ČSN EN ISO 6330, 5 cyklů praní program 1N a sušení postup F
Prodyšnost |  |  | mm·s-1 | min. 100 | ČSN EN ISO 9237
Stálobarevnost | praní | změna odstínu | stupeň | ≥ 4 | ČSN EN ISO 105-C06 E2 S
|  | zapouštění |  | ≥ 4
| otěr | za sucha |  | ≥ 4 | ČSN EN ISO 105-X12
|  | za mokra |  | ≥ 4
| žehlení za vlhka | změna odstínu |  | ≥ 4 | ČSN EN ISO 105-X11
|  | zapouštění |  | ≥ 4
| světlo |  |  | ≥ 4 | ČSN EN ISO 105-B02
| bělení (peroxid) |  |  | ≥ 4 | ČSN EN ISO 105-N02
| bělení (chlornan sodný) |  |  | ≥ 4 | ČSN EN ISO 105-N01
| pot | změna odstínu |  | ≥ 4 | ČSN EN ISO 105-E04
|  | zapouštění |  | ≥ 4
Symboly údržby podle ČSN EN ISO 3758
Provedení:
Poznámky:
Platí od: |  |  | Vypracoval: |  | Schválil: