## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D2.01-S2
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/X | PŘESUNY BRNO | [18 empty] | STA
O: | 01 | PŘESUNY BRNO | [18 empty] | OBJ
R: | 01.1 | PŘESUNY BRNO - URGENTNÍ PŘÍJEM | [18 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | N-0133 | lékárna uzamykatelná, částečně prosklená |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 |  | použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, policová, horní část prosklená (min. 1/2), dolní část plná, uzamykatelná, 4-dveřová, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 1 pár klíčů, rozměr 600/600/1850 mm | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 2403 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | POL1_
Díl: | N-0134 | lékárna uzamykatelná s trezorkem, částečně prosklená |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.2344e+25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 |  | použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, policová, horní část prosklená (min. 1/2), dolní část plná, uzamykatelná, 4-dveřová, namáhané hrany olepeny ABS hranou, objem trezorku cca 5 l, min. 1 pár klíčů, rozměr 700/600/1850 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 258.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0145 | kartotéka A4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.1172e+25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 |  | formát A4, min. 4x zásuvka s kuličkovým vedenám se 100% výsuvem, nostnost jedné zásuvk min. 30 kg, blokace proti výsuvu dvou a více zásuvek najednou, zásuvky uzpůsobeny pro použití závěsných kapes, centrální uzamykání, rozměr 450/600/1500 mm | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 256.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0151 | skříňka nízká policová 2-dvéřová |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.5861e+24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění, rozměr 800/400/750 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1230 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0152 | police nástěnná |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.7931e+24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, včetně kotevního materiálu, rozměr 400/400 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 45.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0160 | skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3965e+24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění, rozměr 450/400/1850 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.9826e+23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění, rozměr 800/400/1850 mm | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2870 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0169 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.4913e+23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění, rozměr 700/600/1850 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0182 | skříň na osobní věci personálu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.7457e+23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 1 pár klíčů ke každému uzamykatelnému oddílu, sokl pevný všetně silikonového těsnění, 6 samostatně uzamykatelných boxů, vnitřní rozměr každého boxu min. 250 x 600 mm, v každém boxu 1x police s možností rektifikace, rozměr 900/500/1300 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0196 | skříň na podložní mísy, nerez |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8.7283e+22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | pevná stabilní konstrukce, 1-dvéřové provedení, policová, vyrobena ze snadno udržovatelného materiálu - nerez, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, rozměr 500/600/1800 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0202 | věšák 3 háčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.3641e+22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | nástěnný věšák - 3 háčky, včetně kotevního materiálu | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 3280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0205 | věšák stojanový |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.1821e+22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | celokovové provedení, stabilní konstrukce, provedení s úpravou pro deštníky a odkapávací miskou | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 615 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0302 | stůl pracovní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.091e+22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 3mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm, rozměr 1200/600/750 mm | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 3485 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0306 | stůl pracovní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.4552e+21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 3mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm, rozměr 1600/600/750 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0314 | stůl pracovní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.7276e+21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 3mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm, rozměr 1400/700/750 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1230 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0316 | stůl pracovní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3638e+21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 3mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm, rozměr 1600/700/750 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0324 | stůl pracovní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.819e+20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 3x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 3mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm, rozměr 2400/700/750 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0354 | stůl jídelní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.4095e+20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem cca 30x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, horizontální rám profilu cca 40x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace 10mm, rozměr 1400/700/750 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0370 | stolek konferenční |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.7047e+20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem cca 30x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, horizontální rám profilu cca 40x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace 10mm, rozměr 600/600/450 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0380 | kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8.5237e+19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tlouťky 18mm, veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků, černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 6150 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0501 | židle pevná - koženka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.2619e+19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý, čalounění koženka, materiál snadno dezinfikovatelný a omyvatelný, stabilní konstrukce | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 3075 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0502 | židle pevná - látka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.1309e+19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1640 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0504 | židle pojízdná s područkami – látka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.0655e+19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanizmu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1435 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.3273e+18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanizmu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění koženka, materiál snadno dezinfikovatelný a omyvatelný | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 4510 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0530 | křeslo pevné s područkami |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.6637e+18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | křeslo celočalouněné vysoké otočné, 760x760x1010mm, výška sedáku cca 400mm, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kříž leštěný hliník čtyřramenný, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 615 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0545 | pohovka rozkládací s úložným prostorem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3318e+18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | čalouněná válenda, úložný prostor, stálobarevnost na světle a v otěru, rozměr ložné plochy 800/2000 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 615 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0572 | lavice do čekáren 2-sedadla, kovová |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.6592e+17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2050 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-0573 | lavice do čekáren 3-sedadla, kovová |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.3296e+17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1435 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-2019 | regál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.6648e+17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | 5-polic, odolný, omyvatelný materiál, možnost dezinfekce, povrch police hladký, nosnost police alespoň 75kg, rozměr 700/500/2000 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 615 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-2020 | regál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 83239427908122224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | 5-polic, odolný, omyvatelný materiál, možnost dezinfekce, povrch police hladký, nosnost police alespoň 75kg, rozměr 800/500/2000 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-2021 | regál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 41619713954060872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | 5-polic, odolný, omyvatelný materiál, možnost dezinfekce, povrch police hladký, nosnost police alespoň 75kg, rozměr 900/500/2000 mm | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 4510 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | N-2022 | regál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20809856977028152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | 5-polic, odolný, omyvatelný materiál, možnost dezinfekce, povrch police hladký, nosnost police alespoň 75kg, rozměr 900/400/2000 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-0401 | EKG včetně vozíku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10404928488513680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | přímopíšící dvanácti kanálové EKG, napájení ze sítě i akumulátoru, grafický barevný LCD displej, zadávání dat prostřednictvím hardwarové klávesnice, konfigurovatelné zobrazení svodů na displeji, přednastavené profily AUTOMAT a MANUAL, možnost zpětného EKLG záznamu v režimu PRINTSCREEN, možnost zmražení křivek na displeji, EKG záznam v režimu LONG, detekce kardiostimulátoru, rozhraní pro připojení k PC, paměť min. pro 100 EKG záznamů, rychlost posuvu 5, 10, 25, 50 mm/s, jmenovitá kontrola kontaktu elektrod, tiskové profily 1x12, 2x6, 2x6+1, 3x4, 3x4+2, průměrováno EKG křivek, propracovaná filtrace i inteligentní auto-adaptivní filtr, záznam na termopapír o šířce 210 mm (skládaný, ruličkový), min 2x USB konektor, ochrana proti defibrilaci, dodávka včetně vozíku | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1025 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-0605 | monitor vitálních funkcí pacienta, transportní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5202464244256330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | obrazovka min 10“, modulární monitor, monitor ovládaný pomocí dotykové obrazovky, min 6 stop, společně parametry modulů pro všechny monitory: EKG 3, 5 svodů s možností zobrazit 2 libovolné svody, NIBP, teplota SpO2, respirace s možností volby svodů, trendy min 24hod, přenos dat z monitoru do modulu a mezi monitory, možnost automatického zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v síti možnost připojení infúzní techniky, ventilátorů apod. zobrazení jejich dat na monitoru a přenos na centrální stanici (kompatibilní se stávající centrálou) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1230 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-0905 | oxymetr |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2601232122127550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | monitorované parametry: SpO2, tepová frekvence, plethysmograf. křivka, přehledný displej, uživatelsky nastavitelné: alarmové meze pro saturaci a pulz, hlasitost akustického alarmu, akustická interpretace pulsu, doba ztišení akustického alarmu, 48 hod. grafické a tabelární trendy saturace a pulsní frekvence s určením min. a max. hodnot a histogram, možnost připojení a digitálního přenosu dat do PC nebo tiskárnu, analogový výstup plethysmograf. křivky, siťové napájení, vestavěný akumulátor - provozní doba alespoň 4 hod, prstový snímač pro děti a pro dospělé, propojovací kabely | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2050 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-0910 | defibrilátor transportní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1300616061062750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | bifázický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360J, režim manuální externí defibrilace přes pevné def. elektrody pro děti nebo dospělé, režim manuální externí defibrilace přes samolepící podgelované eletrody pro děti nebo dospělé, režim poloautomatické externí defibrilace se systémem doporučení výboje, synchronizovaná kardioverze, LCD monitor s barevným zobrazením měřených grafických, číselných hodnot a textových výzev, napájení ze sítě s pevně vestavěnou vnitřní záložní baterií, vestavěná tiskárna, paměť na kritické události, možnost tisku a přenosu dat do PC vč. potřebného softwaru, rychlost zobrazení křivky pro EKG 25mm/s, možnost monitorace EKG pomocí 3-žílového nebo 5-žílového EKG kabelu, snímání EKG z defibrilačních pádel, systém nepřetržitého monitorování pacienta v režimu automatizované defibrilace, možnost měření saturace O2, alarmy VF, baterie, Kompletní příslušenství : EKG kabel, kabel k defibrilačním elektrodám, elektrody (defibrilační, stimulační) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-0920 | odsávačka elektrická, mobilní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 650308030531170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | odsávací jednotka s pojízdným stojanem, pro dlouhodobé odsávání sekretu, vysoký sací výkon, membránový regulátor vakua, plynulá regulace podtlaku, manometr pro sledování podtlaku, stop ventil, bakteriologický filtr, možnost zabudování nožního spínače do vozíku, vč. příslušenství: agregát, pojízdný stojan, láhev na sekret 2l s víkem a držákem, pojistná nádoba proti přesátí, propojovací hadice se 2 spojkami, odsávací silikonový okruh | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-0925 | odsávačka proudová |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 325154015265380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | pro připojení do centrálního rozvodu podtlaku, říditelný ventil s plynulým nastavením podtlaku, jednoduché ovládání hodnoty podtlaku, možnost umístění na eurolištu, zobrazení nastavení aktuální hodnoty podtlaku | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-1010 | pumpa infúzní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 162577007632280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | dávkovací rychlost v rozmezí 0,1- 999,9 ml/h, krokování rychlosti 0,1 ml/h, možnost zadání přepočtem objem-čas-rychlost, LED display, uživatelské nastavení okluzního tlaku v 10 krocích, rychlost bolusu až 1200 ml/h, KVO režim v rozmezí 0,1 - 3 ml/h, transportní režim, možnost podávání enterální výživy, nízká hmotnost přístroje cca 2 kg (včetně zdroje), akumulátory se sníženým paměťovým efektem, integrovaný vzduchový detektor s možností nastavení velikosti detekované vzduchové bubliny a režim načítaní podprahových bublin za nastavenou časovou jednotku, 2 tlakové senzory, softwarový upgrade bez nutnosti hardwarového servisního zásahu, možnost napojení přístroje na napájecí jednotku - dokovací stanici | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-1015 | dávkovač lineární |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 81288503815730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | dávkovací rychlost v rozmezí 0,1-1100 ml/h, nastavitelný objemv rozmezí 0,1 - 9999 ml, Možnost zadání přepočtem objem-čas-rychlost, LCD display, uživatelské nastavení okluzního tlaku v 10 krocích, automatické snížení tlaku po okluzi, KVO režim 0,1 - 5 ml/h, knihovna léků min. 250, možnost stažení historie min. 950 událostí, zamknutí klávesnice pomocí PIN proti neoprávněnému užití, možnost servisního nastavení nového typu stříkačky (např. neexistující v době uvedení přístroje do provozu) velikosti 10 - 50/60 ml, bateriový provoz nejméně na 8 hodin, bezpaměťový akumulátor, krytý píst stříkačky, softwarový upgrade bez nutnosti hardwarového servisního zásahu, možnost napojení přístroje na napájecí jednotku - dokovací stanici | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-1102 | laryngoskop |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40644251907660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | zahnutá celokovová lžíce, matová povrchová úprava, lžíce – alespoň 3 velikosti, rukojeť, náhradní žárovka, nabíječka, akumulátor, snadné čištění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-1105 | vak resuscitační |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20322125953625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | možnost ventilace jednou osobou, adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou s možností napojení na přívod kyslíku, autoklávovatelný materiál, součást resuscitačního vybavení: pacientský ventil, otočný konektor, silikonová transparentní maska ve 3 velikostech | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 615 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-1114 | nebulizátor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10161062976505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | tepelný zvlhčovač s nebulizační hlavicí, možnost využítí i ke klasické kyslíkové terapii pro spontánně dýchající pacienty včetně intubovaných a tracheostomovaných pacientů, Směs kyslíku je možno do zvlhčovače přivádět ze směšovače popřípadě pomocí průtokoměrů, komora s aut. připouštěním vody, pro dospělé i děti, objem komory 500 ml, průtokoměr, flexibilní držák, vrapová aerosolová hadice, autoklávovatelný při teplotě 134°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-1302 | fonendoskop |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5080531488150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | profesionální fonendoskop s dvojitou hrudní koncovkou z kvalitní nerez oceli, zajištění kvalitního poslechu nízkých i vysokých frekvencí | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2460 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-1305 | tonometr bezrtuťový |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2540265742845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | multifunkční tonometr pro přesné měření krevního tlaku a pulzu, tlakový sloupec bez rtuti, numerický digitální LCD displej, Tolerance max. +/- 3 mmHg (0-40 kPa), puls min. 30-200/min, manžeta pro měření dospělých pacientů, manžeta pro měření obézních pacientů, akumulátor, síťový adaptér | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2255 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-2015 | stůl zákrokový 4-dílný, el.polohovatelný, pojízdný |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1270132870295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | 4 segmentová pracovní plocha, zádový segment nastavitelný elektropohonem, polohování hlavového a nožního segmentu manuálně, pracovní polohy od lehu až po sed, Tredelenburg a zdvih nastavitelný elektropohonem, RTG transparentní deska, pojízdné provedení, bržděná kolečka o průměru cca 75mm, nosnost minimálně 150kg, EURO lišty pro možnost upevnění různého příslušenství, bezešvá koženka, omyvatelná, odolná desinfekčním prostředkům | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-6302 | lehátko vyšetřovací 2-dílné, výškově stavitelné, držák papírové role |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 635066435045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru, dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí, kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem, vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným a nehořlavým povrchem, kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran, konstrukci i čalounění možno dezinfikovat, pojezdová kolečka o průměru cca 125mm s centrální brzdou, držák papírové role, nosnost alespoň 150 kg, možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1845 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-6428 | lehátko transportní – stretcher |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 317533216600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | transportní lehátko pro rychlý a bezpečný přesun pacienta, 2 dílná ložná plocha nejlépe na 2 teleskopických sloupech, ložná ploha po celé délce RTG transparentní, možnost výškového nastavení, možnost Trendelenburg. polohy / antiTrendelenburg. Polohy, nastavitelný zádový díl pomocí plynové pružiny, možnost nastavení zádovéh odílu v rozsahu 0st. - 70 st., integrované postranice sklopné pod úroveň matrace, pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazena kolečky o pr. alespoň 150 mm, kolečka s plastovým krytem centrálně ovládaná ze všech rohů, ochranná kolečka v rozích lůžka, 1x kolečko aretovatelné do přímého směru, podélné ochranné lišty, plastový kryt podvozku, 2x výsuvné řídící madlo (upevnitelné u nožního a hlavového čela), matrace s omyvatelným antistatickým povrchem, upínací popruh, držáky a pouzdra na příslušenství, alespoň 1x teleskopický infúzní stojan, držák O2 lahve, sklopná polička na monitor, držák papírové role, nosnost min. 180 kg | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1230 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-6501 | vozík nemocniční, 2-podlažní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 158766607685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, lisovaná plata se zaoblenými rohy, 4 kolečka průměru min 75 mm z toho min 2 bržděná, madla pro snadnou obsluhu, nerezové provedení | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2665 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-6507 | vozík převazový |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 79383302510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | vozík z vysoce mechanicky i chemicky odolného materiálu, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, odolný proti nárazu a poškrábání, hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům, stabilní, hladká horní deska stolku s prolisem, alespoň 2x zásuvka (se zamezením samootevření zásuvek při pohybu vozíku), možnost barevného výběru dle vzorníku výrobce, horní část s dvouřadou galerkou s výklopnými plastovými boxy, pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o průměru alespoň 75mm, z toho min 2 bržděná, antistatické provedení, box na použitý materiál, po straně vozíku odpadkový koš s víkem | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-6520 | stolek instrumentační výškově stavitelný |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 39691650845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, stabilní, hladká deska stolku s prolisem, hydraulicky nastavitelná výška pomocí nožního pedálu, min. zatížení 30 kg, 4 kolečka o průměru cca 100mm z toho 2 bržděná, antistatické provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-6528 | vozík resuscitační |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 19845825320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | nosná kostra se základním vybavením, 3x zásuvka, drátěny košík, držák infuzí, držák defibrilátoru/monitoru s nosností min. 10 kg, resuscitační podložka, zámek, pojízdný, hygienicky udržovatelný, materiál omyvatelný, odolný desinfekčním prostředkům | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-6602 | stojan infúzní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9922912455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, teleskopická tyč, pojízdný podstavec, košík na infuze, kolečka o průměru min 50 mm z toho min 2 bržděná, antistatické provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-6606 | aseptické umyvadlo vč.poj. stojanu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4961456125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, pojízdný stojan - osazen 5kolečky z toho min 2 bržděná, včetně aseptického umyvadla, nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-6650 | váha osobní včetně výškoměru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2480727960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | nášlapná elektronická váha, snadné ovládání, funkce TÁRA, přepínání zobrazení hmotnosti v kg/lb, napájení ze sítě nebo na baterie, snadno čitelný LCD displej, váživost min. 200 kg, měřič výšky, 4 snímače umožňující rychlé a přesně zobrazení navážených hodnot | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2050 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-6715 | schůdky 1-stupňové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1240362955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | pevná stabilní konstrukce, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, protiskluzová, rýhovaná nášlapová deska, 4 pogumované nožky | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1845 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-7501 | vozík na odpad 1 vak s nožním ovládáním |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 620180555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | mobilní, chromovaný rám, nožní ovládání víka, plastové víko, 1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 3075 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-7515 | dávkovač mýdla pákový |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 310088740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | objem 500 ml, nerez, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 3280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-7520 | dávkovač dezinfekce pákový |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 155042730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | objem 500 ml, nerez, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 3280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-7701 | počítač vč. LCD monitoru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 77519725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | pracovní PC stanice vč. LCD monitoru a OS (Win. 7 a novější), antivir, HW konfigurace a operační systém musí odpovídat zamýšlenému účelu použití podle NIS v době realizace, GB síťové karty, čtečka čipových karet, grafická karta, integrovaná zvuková karta, klávesnice, optická myš, musí být od značkového výrobce, servisní středisko a skladovací prostory v místě instalace nebo v nejbližším okolí, LCD monitor velikost min. 19'', rychlá doba odezvy, maximální jas a kontrast | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 5945 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-7702 | tiskárna laserová |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 38756890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | vysoké pracovní zatížení, rychlý výstup první stránky, rychlost tisku: alespoň 26 str./min, velkokapacitní vstupní podavač, zásobník min. 250 listů, možnost ručního podavače, možnost síťového připojení, paralelní port, USB port, RAM min. 16 MB, ovladače pro Windows Vista a novější, spotřební materiál: optický válec, toner | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 3280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-7750 | trezor do nábytku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 19376805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | vnitřní objem alespoň 25 l, pro zabudování do nábytku (otvory ve dně + kotvící šrouby), alespoň dvouplášťové provedení, odolné proti vrtání, vnitřní závěsy, bezpečnostní systém zamykání dveří ocelovými čepy, 2x zámek - standard klíčový zámek / mechanický kódový zámek (možnost výběru druhu zámků a jejich kombinace), vertikálně stavitelná police, bezpečnostní třída alespoň S II | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-7795 | LCD televizor včetně nástěnného stojanu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9688300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | televizor s technologií LED, rozlišení FullHD 1920x1080, frekvence zpracování obrazu min. 100 Hz, úhlopříčka min. 40", tuner DVB-T, DVB-S2, DVB-C, min. vstupy/výstupy: CI-slot 1x, HDMI 3x, komponentní vstup 1x, kompozitní vstup 1x, optický digitální vstup 1x, RJ45 1x, SCART, stereo vstup pro sluchátka, USB 1x, nástěnný držák kompatibilní s televizorem včetně kotevních šroubů, moderní design, náklo v rozsahu min. 0° až -12°, nosnost min. 50 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-8002 | chladnička na léky, objem cca 170 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4843945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | chladnička na léky s ventilátorem pro nucenou cirkulaci vzduchu v komoře, možnost umístění pod pracovní desku, 1-dvéřová s plnými eventuelně prosklenými dveřmi dle požadavku uživatele, bílé provedení, objem cca 170 l, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé), teplotní rozsah min.: +2 až +8 °C, automatické odtávání, vnitřní prostor bílý plast s antibakteriální úpravou, zobrazení aktuální teploty na LED displeji, digitální elektronická regulace, nízká spotřeba energie, vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti, min. 4 police (police: plastem potažená mřížka), zatížitelnost polic min. 30 kg, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla pro monitoraci teploty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-8015 | chladnička volně stojící, objem cca 175 l |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2421870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | chladnička s plnými dveřmi jednodvéřová podstolová, energetická třída min. A+, objem min. 175 litrů, vestavěná malá mraznička, automatické odmražování chladničky, ruční odmražování mrazničky, skleněné a drátěné police, zapěněný výparník, možnost změny otvírání dveří, výškově nastavitelné nohy | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-8071 | trouba mikrovlnná |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1210730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | elektronické ovládání, objem trouby min. 20 l, otočný talíř, mikrovlnný výkon min. 800 W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-8073 | varná konvice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 605160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | objem min. 1,6 l, středový konektor pro přístup ze všech stran, integrovaný vodoznak, světelná signalizace provozu, vyjímatelný a omyvatelný filtr, topné dno z nerezové oceli, ochrana proti přehřátí, automatické vypnutí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-9003 | dávkovač mýdla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 302375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | plastový dávkovač tekutého mýdla, objem cca 1000 ml, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, včetně kotevního materiálu | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1435 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-9005 | háček jednoduchý |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 150470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | kovový | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-9006 | koš odpadkový |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 74825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | volně stojící plastový koš, nožní ovládání víka, objem min. 15l | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 5945 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-9007 | WC souprava |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 34440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | závěsná, plast, včetně kotevních šroubů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-9008 | zásobník hygienických sáčků |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | plast, náplň min. 50 ks PE sáčků | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-9009 | zásobník papírových ručníků |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | plastový zásobník papírových ručníků, náplň min. 400 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 4715 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-9010 | zásobník toaletního papíru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | plastový zásobník toaletního papíru, trn průměr cca 40mm, náplň 1 role papíru průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-9012 | mýdelník |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | plast, včetně kotevních šroubů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: |  | Všeobecně pro modulární skříňový systěm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | základním konstrukčním materiálem korpusů melaminovaná dřevotřísková deska, možnost olepení vysokotlakou laminátovou fólií, pracovní plochy kancel. nábytku - nejlépe vysokotlaká laminátová fólie, pracovní plochy linek - nejlépe postforming, doplňkové materiály - plasty a kov, kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou, všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné,vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min., chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, základní barevný tón je použit neutrální a univerzální světlý odstín, možnost barevného zvýraznění pomocí úchytek, pracovními plochami, podnožemi a barvami hran předních ploch, možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru, možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky, základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříněk jsou 450, 600 a 900 mm, přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí, zesíleny proti průhybu zadním nákližkem, zásuvky – plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků, pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělících příček, kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod, skříňky, kontejnery , skříně dle požadavku uzamykatelné, dvířka – pohlcení hluku nárazu při dovření dvířek, vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky, prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla, závěsy – závěsné kování horních skříněk seřiditelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost, přišroubovaný celokovový závěs dveří s otvíravím úhlem 230 st. a nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením, samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří,závěs je lehce čistitelný, podnože – plastové výškově nastavitelné nožičky ( standardní součást všech spodních skříněk a vysokých skříní), odnímatelné podnože jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při úklidu je nábytek chráněn před poškozením a prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi, včetně nerezových dřezů a umyvadel ( vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: |  |  |  |  | Celkem | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
[19 empty] | 15 | 21
END