## Seznam přístrojů
Příloha č. 1 - Seznam servisovaných přístrojů včetně kontaktů
| Pokyny k vyplnění tabulky: | Žlutá pole vyplní účastník zadávacího řízení (Poskytovatel) | Zelená pole vyplní zadavatel (Objednatel)
Přístroj č. | Název přístroje | Typ přístroje | Výrobní číslo | Inventární číslo | Inventární úsek | NS | Datum zařazení/vyřazení | Paušální cena za 1 měsíc bez DPH | Paušální cena za 1 měsíc včetně DPH | Poznámka
1 | Anesteziologický přístroj | LEON PLUS | 0200010hul00404227 | 70693600 | 2415 | 2222 | 2012-03-08
2 | Anesteziologický přístroj | LEON PLUS | 0200010hul00303955 | 70693700 | 2415 | 2222 | 2012-03-08
3 | Antidekubitní matrace | Dual | 2C060135 | 225010 | 506 | 7871 | 2012-12-19
4 | Antidekubitní matrace | Dual | 2C060133 | 225011 | 506 | 7871 | 2012-12-19
5 | Centrální monitorovací stanice | CNS-6201K | 00207 | 70799900 | 15 | 7122 | 2014-09-29
6 | Centrální monitorovací stanice | CNS-6201K | 01456 | 71236700 | 2592 | 2232 | 2022-05-26
7 | Centrální monitorovací stanice | CNS-9101K | 00143 | 70859700 | 2474 | 3120 | 2016-03-22
8 | Centrální monitorovací stanice | CNS-9101K | 0100946 | 71152000 | 2591 | 2271 | 2020-12-15
9 | Centrální monitorovací stanice | CNS-9701K | 01489 | 70573700 | 2593 | 2231 | 2009-11-27
10 | Centrální monitorovací stanice | CNS-9701K | 01778 | 70635500 | 4 | 5332 | 2010-10-18
11 | Centrální monitorovací stanice | CNS-9701K | 01934 | 70656900 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
12 | Centrální monitorovací stanice | CSN-9101K | 0101016 | 71176000 | 2442 | 2223 | 2011-02-10
13 | Defibrilátor | TEC-5531K | 06909 | 70749100 | 2277 | 1631 | 2013-12-03
14 | Defibrilátor | TEC-5631K | 00016 | 71237000 | 2592 | 2232 | 2022-05-26
15 | Defibrilátor | TEC-5631K | 00018 | 71235700 | 2591 | 2271 | 2022-05-26
16 | Defibrilátor | TEC-8252K | 80607 | 71093500 | 2442 | 2223 | 2019-01-08
17 | EKG přístroj | ECG-2350K | 150639 | 70921700 | 2474 | 3120 | 2016-05-31
18 | EKG přístroj | ECG-2350K | 150642 | 70921900 | 2442 | 2223 | 2016-05-31
19 | EKG přístroj | ECG-2350K | 150641 | 70233700 | 2273 | 1033 | 2001-12-13
20 | EKG přístroj | ECG-9020K | 10366 | 70347900 | 2277 | 1631 | 2004-09-29
21 | High Flow | Humid-BH | 0046 (302010003903110046) | 71149400 | 2267 | 1131 | 2020-10-26
22 | Kontrapulzační přístroj | AutoCAT 2 WAVE | 60955W | 71102100 | 2431 | 1032 | 2019-03-10
23 | Lůžko vyhřívané | LIFETHERM 2000 | H2240 | 70481400 | 20 | 5331 | 2007-10-18
24 | Lůžko vyhřívané | LIFETHERM 2000 | H2835B | 70502300 | 20 | 5331 | 2008-06-17
25 | Monitor tlaku v manžetě | Intelicuff | 4160 | 298497 | 2592 | 2232 | 2020-08-03
26 | Monitor tlaku v manžetě | Intelicuff | 8563 | 303875 | 2594 | 2233 | 2020-12-31
27 | Ohřev infuzí a tekutin | Plasmatherm | 1113121 | 71158700 | 2560 | 4004 | 2020-12-22
28 | Ohřev infuzí a tekutin | Plasmatherm | 1115262 | 71158800 | 2560 | 4004 | 2020-12-22
29 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 700838 | 70659200 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
30 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 700839 | 70659300 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
31 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 700840 | 70659400 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
32 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 700841 | 70659500 | 2435 | 2931 | 2011-02-16
33 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 700842 | 70659600 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
34 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 700962 | 218393 | 2442 | 2223 | 2011-12-22
35 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 700963 | 218441 | 2369 | 8331 | 2011-12-22
36 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 704527 | 291564 | 415 | 7581 | 2019-08-30
37 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 704528 | 291558 | 420 | 7821 | 2019-08-30
38 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 704529 | 291559 | 506 | 7821 | 2019-08-30
39 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 704530 | 291562 | 2203 | 7882 | 2019-08-30
40 | Ohřev krve a infuzí | BW685 | 704531 | 291560 | 2209 | 7518 | 2019-08-30
41 | Ohřev krve a infuzí | S-line | 2908238 | 283680 | 15 | 7122 | 2018-12-11
42 | Ohřev krve a infuzí | S-line | 2906561 | 269706 | 15 | 7122 | 2017-08-29
43 | Ohřev krve a infuzí | S-line | 2910655 | 300936 | 19 | S9997 | 2020-11-18
44 | Ohřev krve a infuzí | S-line | 2910455 | 298170 | 15 | 7122 | 2020-06-25
45 | Ohřev krve a infuzí | S-line | 2910658 | 300937 | 15 | 7122 | 2020-11-18
46 | Ohřev krve a infuzí | S-line | 2910463 | 298111 | 2442 | 2223 | 2020-06-24
47 | Ohřev krve a infuzí | S-line | 2910466 | 298112 | 2415 | 2222 | 2020-06-24
48 | Ohřev pacienta | IOB | WU201802075EN | 285617 | 2442 | 2223 | 2019-01-07
49 | Ohřev pacienta | IOB | WU201802070EN | 285616 | 2474 | 3120 | 2019-01-07
50 | Ohřev transfuzí | Plasmatherm | 1108332 | 70687000 | 2415 | 2222 | 2011-12-29
51 | Ohřev transfuzí | Plasmatherm | 1108333 | 70687100 | 2442 | 2223 | 2011-12-29
52 | Ohřívač roztoků | Warming center II | 1607360 | 70737800 | 2442 | 2223 | 2013-07-29
53 | Pacientský monitor | BMS-2351K | 06405 | 70635501 | 4 | 5332 | 2010-10-18
54 | Pacientský monitor | BMS-2351K | 06406 | 70635502 | 4 | 5332 | 2010-10-18
55 | Pacientský monitor | BMS-2351K | 06407 | 70635503 | 4 | 5332 | 2010-10-18
56 | Pacientský monitor | BMS-2351K | 06408 | 70635504 | 4 | 5332 | 2010-10-18
57 | Pacientský monitor | BMS-2351K | 06409 | 70635505 | 4 | 5332 | 2010-10-18
58 | Pacientský monitor | BMS-2351K | 06410 | 70635506 | 4 | 5332 | 2010-10-18
59 | Pacientský monitor | BMS-2351K | 06411 | 70635507 | 4 | 5332 | 2010-10-18
60 | Pacientský monitor | BMS-2351K | 06412 | 70635508 | 4 | 5332 | 2010-10-18
61 | Pacientský monitor | BMS-2351K | 06413 | 70635509 | 4 | 5332 | 2010-10-18
62 | Pacientský monitor | BSM-6301K | 02105 | 70657300 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
63 | Pacientský monitor | BSM-6301K | 00421 | 70573709 | 2474 | 3120 | 2009-11-27
64 | Pacientský monitor | BSM-6301K | 00422 | 70573705 | 2593 | 2231 | 2009-11-27
65 | Pacientský monitor | BSM-6301K | 00420 | 70573713 | 2593 | 2231 | 2009-11-27
66 | Pacientský monitor | BSM-6301K | 00419 | 70573717 | 2474 | 3120 | 2009-11-27
67 | Pacientský monitor | BSM-6301K | 00418 | 70573721 | 2593 | 2231 | 2009-11-27
68 | Pacientský monitor | BSM-6301K | 00417 | 70573725 | 2593 | 2231 | 2009-11-27
69 | Pacientský monitor | BSM-6501K | 02576 | 70693602 | 2415 | 2222 | 2012-03-08
70 | Pacientský monitor | BSM-6501K | 02575 | 70693702 | 2415 | 2222 | 2012-03-08
71 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 00782 | 71207900 | 64 | 6723 | 2021-12-22
72 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 01183 | 70488702 | 18 | 7287 | 2007-12-04
73 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 00783 | 70591006 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
74 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 01683 | 70656907 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
75 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 00772 | 70656908 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
76 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 00049 | 70591005 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
77 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 00707 | 70591010 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
78 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 00760 | 70591014 | 2596 | 2231 | 2009-11-13
79 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 00055 | 70591018 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
80 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 00761 | 70591022 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
81 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 00047 | 70591026 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
82 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 00585 | 70591030 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
83 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 03232 | 71236800 | 2592 | 2232 | 2022-05-26
84 | Pacientský monitor | BSM-6701K | 00039 | 71236900 | 2592 | 2232 | 2022-05-26
85 | Pacientský monitor | MMED6000 | 51916011 | 70528600 | 2203 | 7582 | 2008-12-15
86 | Pacientský monitor | MMED6000 | 915094070 | 70656000 | 2269 | 1143 | 2011-04-26
87 | Pacientský monitor | MMED6000 | 93644600441 | 70737600 | 2211 | 7519 | 2013-06-06
88 | Pacientský monitor | PVM-2701K | 01192 | 70647800 | 166 | 5932 | 2010-11-19
89 | Pacientský monitor | PVM-2701K | 0105767 | 70734800 | 2306 | 1621 | 2013-05-17
90 | Pacientský monitor | PVM-2701K | 0116736 | 70859800 | 2474 | 3120 | 2016-03-22
91 | Pacientský monitor | PVM-2701K | 0116741 | 70860100 | 2474 | 3120 | 2016-03-22
92 | Pacientský monitor | PVM-2701K | 0116744 | 70860200 | 2474 | 3120 | 2016-02-22
93 | Pacientský monitor | PVM-2701K | 0116738 | 70859900 | 2474 | 3120 | 2016-03-22
94 | Pacientský monitor | PVM-2701K | 0116740 | 70860000 | 2474 | 3120 | 2016-03-22
95 | Pacientský monitor | PVM-2703K | 0100442 | 70681100 | 166 | 5932 | 2011-12-14
96 | Pacientský monitor | PVM-2703K | 0100443 | 70681200 | 166 | 5932 | 2011-12-14
97 | Pacientský monitor | PVM-2703K | 0101343 | 70800000 | 15 | 7122 | 2014-09-29
98 | Pacientský monitor | PVM-2703K | 0101344 | 70800100 | 15 | 7122 | 2014-09-29
99 | Pacientský monitor | PVM-2703K | 0101345 | 70800200 | 15 | 7122 | 2014-09-29
100 | Pacientský monitor | PVM-2703K | 0101349 | 70800300 | 15 | 7122 | 2014-09-29
101 | Pacientský monitor | PVM-2703K | 0110015 | 70863900 | 166 | 5932 | 2016-06-28
102 | Pacientský monitor | PVM-2703K | 0109858 | 70864000 | 166 | 5932 | 2016-06-28
103 | Pacientský monitor | PVM-2703K | 0116345 | 71057400 | 2474 | 3120 | 2018-12-07
104 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1501 + BSM 1763 | 01182 | 70591034 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
105 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1501 + BSM 1763 | 00396 | 71152100 | 2591 | 2271 | 2020-12-15
106 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1502 + BSM 1763 | 02438 | 71176600 | 2442 | 2223 | 2021-02-10
107 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1502 + BSM 1763 | 02434 | 71176500 | 2442 | 2223 | 2011-02-10
108 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1502 + BSM 1763 | 02394 | 71176400 | 2442 | 2223 | 2021-02-10
109 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1502 + BSM 1763 | 02308 | 71176300 | 2442 | 2223 | 2021-02-10
110 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1502 + BSM 1763 | 02381 | 71176200 | 2442 | 2223 | 2021-02-10
111 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1502 + BSM 1763 | 02383 | 71176100 | 2442 | 2223 | 2021-02-10
112 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1502 + BSM 1763 | 01916 | 71152500 | 2591 | 2271 | 2020-12-15
113 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1502 + BSM 1763 | 01865 | 71152600 | 2591 | 2271 | 2020-12-15
114 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1502 + BSM 1763 | 01944 | 71156700 | 2591 | 2271 | 2020-07-10
115 | Pacientský monitor včetně modulu | CSM-1502 + BSM 1763 | 00020 | 71152200 | 2591 | 2271 | 2020-12-15
116 | Plicní ventilátor | Hamilton C6S | 5954 | 71220500 | 2274 | 1031 | 2021-06-24 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
117 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 1856 | 70720000 | 2431 | 1032 | 2012-10-17 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
118 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 1853 | 70711100 | 2591 | 2271 | 2012-10-17 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
119 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 1854 | 70711200 | 2591 | 2271 | 2012-10-17 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
120 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 1879 | 70711300 | 2442 | 2223 | 2012-10-17 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
121 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 1886 | 70711400 | 2594 | 2233 | 2012-10-17 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
122 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 1863 | 70711000 | 506 | 7871 | 2012-11-08 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
123 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 4655 | 70773900 | 2010 | 1431 | 2014-04-18 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
124 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 5418 | 70802600 | 2264 | 1231 | 2014-10-20 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
125 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 5419 | 70802700 | 2264 | 1231 | 2014-10-20 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
126 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 5347 | 70802800 | 2264 | 1231 | 2014-10-20 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
127 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 3363 | 70802900 | 2264 | 1231 | 2014-10-20 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
128 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 10764 | 70930000 | 2301 | 2031 | 2017-01-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
129 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 10760 | 70929900 | 2301 | 2031 | 2017-01-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
130 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 10556 | 70930400 | 2301 | 2031 | 2017-01-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
131 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 10607 | 70930500 | 2301 | 2031 | 2017-01-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
132 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 10601 | 70930600 | 2301 | 2031 | 2017-01-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
133 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 10749 | 70929700 | 2301 | 2031 | 2017-01-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
134 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 10595 | 70930200 | 2301 | 2031 | 2017-01-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
135 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 10762 | 70929800 | 2301 | 2031 | 2017-01-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
136 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 10597 | 70930100 | 2301 | 2031 | 2017-01-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
137 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 10598 | 70930300 | 2301 | 2031 | 2017-01-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
138 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 11474 | 70940700 | 2431 | 1032 | 2017-06-14 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
139 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 11013 | 70940000 | 2010 | 1431 | 2017-06-14 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
140 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 10154 | 70987300 | 2432 | 1061 | 2018-03-02 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
141 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 4653 | 70932100 | 2014 | 1331 | 2017-04-04 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
142 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 15993 | 71130400 | 2267 | 1131 | 2019-12-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
143 | Plicní ventilátor | HAMILTON-C1 | 22815 | 71138200 | 19 | 7171 | 2020-06-05 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu turbíny
144 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 1764 | 70510800 | 2442 | 2223 | 2008-11-30
145 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 1765 | 70510900 | 2442 | 2223 | 2008-11-30
146 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 1767 | 70511000 | 2442 | 2223 | 2008-11-30
147 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 1769 | 70511100 | 2442 | 2223 | 2008-11-30
148 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 1780 | 70511200 | 2442 | 2223 | 2008-11-30
149 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 1787 | 70511300 | 2442 | 2223 | 2008-11-30
150 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2929 | 70579200 | 2593 | 2231 | 2009-11-13
151 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2930 | 70579300 | 2593 | 2231 | 2009-11-13
152 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2932 | 70579400 | 2593 | 2231 | 2009-11-13
153 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2933 | 70579500 | 2593 | 2231 | 2009-11-13
154 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2925 | 70589700 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
155 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2931 | 70589800 | 2431 | 1032 | 2009-11-13
156 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2913 | 70589900 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
157 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2921 | 70590000 | 2593 | 2231 | 2009-11-13
158 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2910 | 70590100 | 506 | 7871 | 2009-11-13
159 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2922 | 70590200 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
160 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2934 | 70590300 | 2594 | 2233 | 2009-11-13
161 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 | 2928 | 70590400 | 2593 | 2231 | 2009-11-13
162 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 s CO2 modulem | 4287 | 70656400 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
163 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 s CO2 modulem | 4295 | 70656500 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
164 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 s CO2 modulem | 4185 | 70656600 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
165 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 s CO2 modulem | 4184 | 70656700 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
166 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 s CO2 modulem | 4187 | 70656800 | 2435 | 2931 | 2011-02-15
167 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 s CO2 modulem | 5920 | 70711500 | 2591 | 2271 | 2012-10-17
168 | Plicní ventilátor | HAMILTON-G5 s CO2 modulem | 5922 | 70711600 | 2591 | 2271 | 2012-10-17
169 | Plicní ventilátor | HAMILTON-MR1 | 2126 | 70830908 | 2105 | 3964 | 2015-12-07
171 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 1652 | 70231500 | 2267 | 1131 | 2001-11-30
172 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 2330 | 70275000 | 2431 | 1032 | 2002-12-30
174 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 1461 | 70171800 | 2267 | 1131 | 2001-07-04
175 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 1430 | 70160300 | 2281 | 2133 | 2001-02-28
176 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 3605 | 70321300 | 2277 | 1631 | 2003-07-22
177 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 6530 | 70421000 | 2231 | 171 | 2005-10-10
178 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 1499 | 70171900 | 2281 | 2133 | 2001-07-04
179 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 1507 | 70172000 | 2291 | 2431 | 2001-07-04
180 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 1483 | 70171300 | 2361 | 2032 | 2001-07-04
181 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 1501 | 70171400 | 2283 | 2132 | 2001-07-04
182 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 1508 | 70171500 | 2281 | 2133 | 2001-07-04
183 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 6536 | 70420700 | 2277 | 1631 | 2005-10-10
184 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 6533 | 70420800 | 2283 | 2132 | 2005-10-10
185 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 6534 | 70420900 | 2283 | 2132 | 2005-10-10
186 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 6936 | 70426100 | 2371 | 2332 | 2005-12-30
187 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 6971 | 70426200 | 2371 | 2332 | 2005-12-30
188 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 6990 | 70426300 | 2361 | 2032 | 2005-12-30
189 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 1492 | 70171700 | 2296 | 2331 | 2001-07-04
190 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 1497 | 70171600 | 2371 | 2332 | 2001-07-04
191 | Plicní ventilátor | HAMILTON-Raphael | 1659 | 70231400 | 2287 | 2531 | 2001-11-30
192 | Plicní ventilátor | HAMILTON-S1 | 12201 | 70892900 | 19 | 7171 | 2016-10-26
193 | Plicní ventilátor | HAMILTON-S1 | 14053 | 70960300 | 19 | 7171 | 2017-11-20
194 | Plicní ventilátor | HAMILTON-S1 | 15449 | 71032000 | 19 | 7171 | 2018-10-10
195 | Pulzní oxymetr | OLV-2700K | 00915 | 70709400 | 9 | 5931 | 2012-10-10
196 | Pulzní oxymetr | OLV-2700K | 01253 | 226839 | 9 | 5931 | 2013-05-30
197 | Ultrazvuk | Edge | 041B3G | 70869100 | 19 | 7171 | 2016-07-20 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu baterie
198 | Ultrazvuk | M-turbo | 03CV4K | 70512500 | 2593 | 2231 | 2008-11-30 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu baterie
199 | Ultrazvuk | Titan | 032CDM | 70356900 | 71 | 6829 | 2004-12-31 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu baterie
200 | Ultrazvuk | X-porte | 042R74 | 70843700 | 2442 | 2233 | 2016-01-19 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu baterie
201 | Ultrazvuk | X-porte | 04328P | 70866000 | 2415 | 2222 | 2016-06-27 |  |  | Paušál nezahrnuje výměnu baterie
202 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 16038 | 71103301 | 422 | 7631 | 2019-05-13
203 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 16034 | 71103201 | 422 | 7631 | 2019-05-13
204 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 16040 | 71103401 | 422 | 7631 | 2019-05-13
205 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 16029 | 71103101 | 422 | 7631 | 2019-05-13
206 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 16028 | 71103001 | 422 | 7631 | 2019-05-13
207 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 3416 | 70892900 | 19 | 7171 | 2016-10-26
208 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 8419 | 70960400 | 19 | 7171 | 2017-11-20
209 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 11209 | 71032100 | 19 | 7171 | 2018-10-10
210 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 16026 | 71103801 | 20 | 5331 | 2019-05-13
211 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 16027 | 71103701 | 20 | 5331 | 2019-05-13
212 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 16032 | 71103601 | 20 | 5331 | 2019-05-13
213 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 16033 | 71103901 | 20 | 5331 | 2019-05-13
214 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 16039 | 71103501 | 20 | 5331 | 2019-05-13
215 | Zvlhčovač | HAMILTON-H900 | 25392 | 71220501 | 2274 | 1031 | 2021-06-24
Cena 1 měsíc bez DPH celkem: | [7 empty] | 0

## Nabídková cena
Určení nabídkové ceny
Účastník zadávacího řízení je oprávněn a současně povinen vyplnit VŠECHNA ŽLUTÁ POLE. Jiná než žlutá pole účastník zadávacího řízení NEVYPLŇUJE!!!
| Cena bez DPH [Kč] | Sazba DPH [%] | Celkem DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč]
Cena za 1 měsíc poskytování servisu | 0 |  | 0 | 0
Nabídková cena, tj. cena za 48 měsíců poskytování servisu | 0 | 0% | 0 | 0

## Kontaktní údaje
Pokyny k vyplnění tabulky: | Žlutá pole vyplní účastník zadávacího řízení (Poskytovatel) | Zelená pole vyplní zadavatel (Objednatel)
Nejbližší servisní středisko Poskytovatele od sídla Objednatele:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Autorizovaný servis:
Přístroj | Adresa společnosti |  |  | Kontaktní osoba | Telefon | E-mail | Hlášení závad
| Název | Ulice | PSČ a obec